## Arkusz1
Załącznik nr 2 _Formularz asortymentowo - cenowy
Sukcesywne dostawy formaliny i jednorazowego asortymentu medycznego D25M/252/N/2-4rj/24
Zadanie nr 1 – Formalina (kod CPV: 24326000-5 – Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Formalina buforowana 10% zbuforowana fosforanami, gotowa do użycia, pH 7-7,5, przeznaczona do utrwalania materiału histopatologicznego, op = 5 l | szt. | 2000
2 | Formalina buforowana 10% zbuforowana fosforanami, gotowa do użycia, pH 7-7,5, przeznaczona do utrwalania materiału histopatologicznego, op = 1 l | szt. | 400
3 | Pojemniki chirurgiczne wykonane z polipropylenu z zakręcanym zamykaniem, wypełnione zbuforowanym 10% roztworem formaliny, oznaczone symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Pojemność 20 ml (ilość formaliny 9 ml) | szt. | 8000
4 | Pojemniki chirurgiczne wykonane z polipropylenu z zakręcanym zamykaniem, wypełnione zbuforowanym 10% roztworem formaliny, oznaczone symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Pojemność 55ml (ilość formaliny 28 ml) | szt. | 13000
5 | Pojemniki chirurgiczne wykonane z polipropylenu z zakręcanym zamykaniem, wypełnione zbuforowanym 10% roztworem formaliny, oznaczone symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Pojemność 125 ml (ilość formaliny 75 ml) | szt. | 4000
Razem zadanie nr 1:
Zadanie nr 2 – Odzież ochronna, rękawice, maski do procedur cytostatycznych w strefie komory laminarnej oraz pomieszczenia pracowni (kod CPV: 35113400-3 – Odzież ochronna, rękawice, maski)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch do bezpośredniego przygotowywania cytostatyków w strefie loży/komory laminarnej, sklasyfikowany jako wyrób medyczny wg Ustawy o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 r. oraz spełniający wszystkie wymagane parametry dla rzeczonej grupy wyrobów medycznych: 1) spełniający wymagania ww. ustawy zgodnie z klasą I; 2) posiadający mankiet z zaczepem na kciuk; 3) chroniący przed kontaktem z płynami (nieprzemakalny); 4) typu "odsłonięte plecy" lub równoważny; 5) posiadający specjalne nacięcia dla bezpiecznego ściągania; Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z lekami do chemioterapii: 6) zmierzony czas przebicia min. 240 min. (6 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną w zakresie minimum, jak poniżej dla : Cyclophosphamide 20mg/ml, Doxorubicyna 2mg/ml, Cisplatyna 1mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml; 7) chroniący przed mikroorganizmami (bariera przed krwiopochodnymi patogenami) – zgodnie z PN-EN-374-2 lub ASTM 1671 lub równoważną; 8) roz. uniwersalny. | szt. | 2000
2 | Fartuch do do procedur awaryjnych przygotowywania cytostatyków w strefie pomieszczenia pracowni cytostatycznej, sklasyfikowany jako wyrób medyczny wg Ustawy o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 r. oraz spełniający wszystkie wymagane parametry dla rzeczonej grupy wyrobów medycznych: 1) spełniający wymagania ww. ustawy zgodnie z klasą I; 2) posiadający elastyczny mankiet z gumką; 3) typu "pełny" lub równoważny z paskami do wiązania i górnym tylnym rzepem przy szyi; Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z lekami do chemioterapii: 4) zmierzony czas przebicia min. 240 min. (6 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną w zakresie minimum jak poniżej dla : Cyclophosphamide 20mg/ml, Doxorubicyna 2mg/ml, Cisplatyna 1mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml; 5) roz. uniwersalny. | szt. | 1000
3 | Rękawice do procedur awaryjnych przygotowywania cytostatyków w strefie pomieszczenia pracowni cytostatycznej, nitrylowe, roz. S, M, L: 1) długość min. 300 mm. +/- 1 mm. – zgodnie z PN-EN 455-2 lub równoważną; 2) niesterylne, bezpudrowe z max. ilością pudru 1.0 mg/rękawica – zgodnie z PN-EN-455-3 lub równoważną; 3) AQL min. 1.5 – zgodnie z PN-EN 455-1 lub równoważną; 4) średnia grubość rękawic w mm odpowiednio dla: palce / dłoń / mankiet, tj.: 0.15 / 0.12 / 0.11 - 0.10 – zgodnie z PN-EN-455-2 lub równoważną; 5) średnie wartości odporności na zrywanie przed/po starzeniu: min. 11N/9N – zgodnie z PN-EN-455-2 lub równoważną; Posiadające badania dotyczące odporności na przenikanie płynnych substancji cytostatycznych i chemicznych: 6) zmierzony czas przebicia min. 240 min. (5 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną w zakresie minimum, jak poniżej dla: Fluorouracil 50 mg/ml , Cyclophosphamide 20mg/ml , Doxorubicin 2mg/ml , ThioTEPA 10 mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml; 7) zmierzony czas przebicia min. 80 min. (4 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną dla Carmustyna 3,3 mg/ml; 8) zmierzony czas przebicia min. 60 min. (3 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną dla Isopropyl Alcohol, 70%; 9) na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym występował numer identyfikacyjny (referencyjny, katalogowy) wyrobu medycznego oraz LOT w celu prawidłowej weryfikacji dostaw lub reklamacji. | szt. | 7000
4 | Maska twarzowa do procedur przygotowywania cytostatyków, w strefie loży/komory laminarnej i procedur awaryjnych, sklasyfikowana jako wyrób medyczny wg Ustawy o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 r. oraz spełniająca wszystkie wymagane parametry dla rzeczonej grupy wyrobów medycznych zgodnie z PN-EN 14683 lub równoważną: 1) odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; 2) skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) ≥ 99%; Dodatkowo o cecha z dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej (PPE) posiadająca badanie na: 3) skuteczność filtracji dla cząstek (0.1 mikrona) ≥ 99%; 4) zapewniając odpowiednie wymagania zdrowia i bezpieczeństwa jako wyrób medyczny o cechach ochrony układu oddechowego personelu, typu półmaska z filtracją cząsteczkową N95 (w zakresie wymaganej skuteczności materiału filtrującego wobec aerozoli modelowych - Penetracji Materiału Filtrującego - odpowiednio dla wielkości cząstek NaCl (0,3 µm) jako Maska typu Respirator o stopniu wydajności filtra na poziomie nie mniejszym niż 95%); 5) przebadana w testach (min. 2) i rekomendowana do kontaktu z lekami do chemioterapii. | szt. | 2100
5 | Fartuch ochronny zapewniający podwyższony poziom ochrony na bezpośredni kontakt z krwią, płynami ustrojowymi i/lub innym potencjalnie zakażonym materiałem posiadający badania bezpieczeństwa i efektywności ochrony personelu dla wyrobów medycznych zgodnie z aktualną klasyfikacją AAMI dla poziomu min. 2 (Level 2), sklasyfikowany jako wyrób medyczny wg Ustawy o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 r. oraz spełniający wszystkie wymagane parametry dla rzeczonej grupy wyrobów medycznych: 1) spełniający wymagania ww. Ustawy zgodnie z klasą I; 2) posiadający elastyczny mankiet z gumką; 3) typu "pełny" lub równoważny z z paskami do wiązania i górnym tylnym rzepem przy szyi; 4) wartość odporności na przenikanie cieczy w postaci spray w teście zderzeniowym dla AAMI 2 wynosząca < 1.0g przeniknięcia identyfikowalnego jako zmiana wagi < 1.0g dla papieru testowego potwierdzona wynikami badań zgodnych z testem AATCC42 (Test Penetracji Zderzeniowej); 5) wartość odporności na przenikanie cieczy w teście hydrostatycznym dla AAMI 2 wynosząca ≥ 20 cmH2O potwierdzona wynikami badań zgodnych z testem AATCC127 (Test Hydrostatycznego Ciśnienia); 6) gramatura materiału bazowego (3-warstwowa tkanina SMS): 29 g / m2; 7) główny materiał bazowy antystatyczny (polipropylen), nie zawierający lateksu kauczuku naturalnego oraz DEHP; 8) roz. L (długość od ramiona do dołu): 116 cm. | szt. | 1000
Razem zadanie nr 2:
Zadanie nr 3 – Rękawice sterylne do procedur cytostatycznych w strefie komory laminarnej (kod CPV: 33141420-0 – Rękawice sterylne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice do bezpośredniego przygotowywania cytostatyków w strefie loży/komory laminarnej, nitrylowe, roz. S, M, L: 1) długość min. 240 mm. +/- 1 mm. – zgodnie z PN-EN 455-2 lub równoważną; 2) sterylne, bezpudrowe z max. ilością pudru 1.0 mg/rękawica – zgodnie z PN-EN-455-3 lub równoważną; 3) AQL min. 1.5 – zgodnie z PN-EN 455-1 lub równoważną; 4) średnia grubość rękawic w mm odpowiednio dla: palce / dłoń / mankiet, tj.: 0.15 / 0.12 / 0.11 - 0.10 – zgodnie z PN-EN-455-2 lub równoważną; 5) średnie wartości odporności na zrywanie przed/po starzeniu: min. 11N/9N – zgodnie z PN-EN-455-2 lub równoważną; Posiadające badania dotyczące odporności na przenikanie płynnych substancji cytostatycznych i chemicznych: 6) zmierzony czas przebicia min. 120 min. (4 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną w zakresie minimum, jak poniżej dla: Fluorouracil 50 mg/ml , Cyclophosphamide 20mg/ml , Doxorubicin 2mg/ml , ThioTEPA 10 mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml; 7) zmierzony czas przebicia min. 60 min. (3 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną dla Carmustyna 3,3 mg/ml; 8) zmierzony czas przebicia min. 30 min. (2 poziom odporności na przenikanie) – zgodnie z PN-EN-374-3 lub równoważną dla Isopropanol 70%; 9) na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym występował numer identyfikacyjny (referencyjny, katalogowy) wyrobu medycznego oraz LOT w celu prawidłowej weryfikacji dostaw lub reklamacji. | szt. | 7000
Razem zadanie nr 3:
Zadanie nr 4 – Odzież ochrony indywidualnej (kod CPV: 35113400-3 – Odzież ochrony indywidualnej)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP lub równoważną oraz jednocześnie: 1) spełniający wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC; 2) spełniający wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 3) Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 lub równoważną; 4) Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009 lub równoważną); 5) EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych lub równoważną; 6) odporność na przebicie wg EN 863 lub równoważną przynajmniej >5 N; 7) materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s lub równoważną); 8) nie emitujący zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroniący przed ich przenikaniem ze środka ubrania; 9) odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważną); 10) konstrukcja kombinezonu: • szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, • elastyczna pętelka na kciuk, • elastyczne mankiety rękawów i nogawek, • zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką; 11) kolor materiału: biały; 12) zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń; 13) dostępny w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Pakowany a'25. | szt. | 200
2 | Osłona na obuwie spełniająca poniższe wymagania: 1) materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; 2) środek ochrony indywidualnej kategorii I; 3) sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową; 4) lamowane szwy; 5) troki do zawiązania wokół kostki; 6) zwalidowany system podwójnego pakowania; 7) dostępna w rozmiarze od S do XL. Pakowane a'100. | szt. | 200
3 | Kaptur ochronny spełniający poniższe wymagania: 1) materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; 2) środek ochrony indywidualnej kategorii I; 3) sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym; 4) lamowane szwy; 5) regulacja systemu wiązania umożliwiająca dopasowanie do rozmiaru głowy; 6) zwalidowany system podwójnego pakowania; 7) dostępny w uniwersalnym rozmiarze. Pakowane a'100. | szt. | 200
4 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami, produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) kategorii III, Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów – skład zestawu: 1) kombinezon ochronny – 1 szt.; 2) rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1 para; 3) rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1 para; 4) obuwie ochronne – 1 para; 5) maska ochronna FFP3 – 1 szt.; 6) gogle ochronne – 1 szt.; 7) marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1 szt.; 8) butelka z H2O – 1 szt.; 9) łopatka – szpatułka – 1 szt.; 10) szufelka – 1 szt.; 11) torba do utylizacji – 1 + 2 szt.; 12) szczypce drewniane – 1 szt.; 13) mata chłonna – 1 szt.; 14) ściereczki – 6 szt.; 15) niebieski worek na odpady – 1 szt.; 16) specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1 szt.; 17) opaski zaciskowe – 2 szt.; 18) tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1 szt.; 19) Instrukcja dla użytkownika – 1 szt.; 20) raport z wypadku – 1 szt. | kpl. | 4
Razem zadanie nr 4:
Zadanie nr 5 – Sterylna butelka do mleka (kod CPV:39225710-5 – Sterylna butelka do mleka)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu | Symbol / numer katalogowy oferowanego produktu | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1. | Butelka sterylna o poj. 50 ml. pakowana pojedyńczo w woreczek | szt. | 10000
2. | Butelka sterylna o poj. 100 ml. pakowana pojedyńczo w woreczek | szt. | 10000
Razem zadanie nr 5:
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis