Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 1

Kompletne zestawy odczynnikowe (wraz z nośnikiem – bulionem do zawieszania) zawierające antybiotyki i mykotyki do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń na analizatorze - Sensititre ARIS HiQ System posiadanego przez Zamawiającego

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki (1-15) z są kompatybilne z analizatorem – Sensititre ARIS HiQ System posiadanym przez Zamawiającego i pochodzą od jednego producenta. |  |
|  | Test w postaci indywidualnie zapakowanej mikropłytki |  |
|  | Oznaczenia na leki przeciwgrzybiczne i antybiotyki w kilku stężeniach, pozwalających na określenie wartości MIC |  |
|  | Test zawiera kontrolę pozytywną wzrostu |  |
|  | Test z możliwością odczytu wizualnego |  |
|  | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI |  |
|  | Termin przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 2

Zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych LBC z materiału ginekologicznego

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych LBC z materiału ginekologicznego Skład zestawu: 1.Podłoże ginekologiczne - objętość 20 ml, temperatura przechowywania -10 ℃ ~ +30 ℃ możliwość wykonania badania po 30 minutach od momentu umieszczenia materiału badanego w podłożu, Zastosowanie: diagnostyka rak szyjki macicy Certyfikat: CE, FDA Okres przydatności podłoża minimum 1 rok 2. Filtr umożliwiający wykonanie rozmazu LBC, filtr z podwójną membraną, dwuczęściowy podziałka umieszczona na filtrze wskazująca objętość dla próbki badanej odpowiednio 1ml ,2 ml i 3 ml maksymalna objętość filtra 20ml średnica filtra 27mm certyfikat: CE, FDA 3. Szkiełko cytologiczne z modyfikowaną powierzchnią oraz z zaznaczonym okrągłym polem rozmazu o średnicy 23 mm certyfikat: CE, FDA 4. Szczoteczka cytologiczna, typ Ultra-Brush, sterylna Zestaw kompatybilny z aparatem do wykonywania preparatów cytologii płynnej posiadanym przez zamawiającego |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych  LBC z materiału nieginekologicznego tj. mocz, popłuczyny z pęcherza moczowego, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, biopsja cienkoigłowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn opłucnowy, pozostałe płyny ciała

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wykonywania preparatów cytologicznych LBC z materiału nieginekologicznego tj. mocz, popłuczyny z pęcherza moczowego, plwocina, popłuczyny oskrzelowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, biopsja cienkoigłowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn opłucnowy, pozostałe płyny ciała Skład zestawu: 1.Podłoże nieginekologiczne - objętość 20ml temperatura przechowywania 1℃ ~ +30 ℃ możliwość wykonania badania po 30 minutach od momentu umieszczenia materiału badanego w podłożu Zastosowanie: diagnostyka raka piersi, raka tarczycy, prostaty, raka pęcherza, raka nerki, raka układu moczowego, raka płuc, gruźlica, przerzuty lub nawrót nowotworu złośliwego Certyfikat: CE, FDA Okres przydatności podłoża minimum 1 rok 2. Filtr umożliwiający wykonanie rozmazu LBC, filtr z podwójną membraną, dwuczęściowy podziałka umieszczona na filtrze wskazująca objętość dla próbki badanej odpowiednio 1ml, 2ml i ml średnica filtra 27mm maksymalna objętość filtra 20ml Certyfikat: CE, FDA 3. Szkiełko cytologiczne z modyfikowaną powierzchnią oraz z zaznaczonym okrągłym polem rozmazu o średnicy 23mm Certifikat: CE, FDA Zestaw kompatybilny z aparatem do wykonywania preparatów cytologii płynnej posiadanym przez zamawiającego |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Odczynnik lizujący

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynnik do lizy erytrocytów, Certyfikat: CE, FDA |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Odczynnik lizujący

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynnik do lizy erytrocytów, Certyfikat: CE, FDA |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Odczynnik rozcieńczający

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynnik do rozcieńczania zbyt gęstych materiałów, Certyfikat: CE, FDA |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.