## Arkusz1
Pakiet nr 1 Maski
| Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z wysokiej jakości włókien.Warstwa twarzowa specjalnie wygładzone, nie powodująca podrażnień skóry. Wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Zgodna z normą EN 14683, typ II nie sterylna mocowana na gumkach na uszy, |  | 100000
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z wysokiej jakości włókien.Warstwa twarzowa specjalnie wygładzone, nie powodująca podrażnień skóry. Wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Zgodna z normą EN 14683, typ II nie sterylna, z trokami, |  | 5000
3 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, jednorazowego użytku . Półmaska trójpanelowa bez zaworu. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (latex free) . Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% , brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu. Pakowana indywidualnie w pojedyncze folie; Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 13485: 2016 (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Skuteczność filtracji dla cząstek ( BFE) > 99,9%, Skuteczność filtracji dla cząstek (0,1µ) > 99,9%, opór powietrza przy wdechu < 1,5 (mbar), opór powietrza przy wydechu < 2,5 (mbar) |  | 10000
4 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP2, jednorazowego użytku, bez zaworu . Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego ( latex free). Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski w sposób wysoko odporny na zerwanie (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 95% . Indywidualnie pakowana. Przeznaczona na 8 godzin pracy. Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 13485:2016 (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >95%, skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >95%, opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5, opór powietrza przy wydechu < 2,5 (mbar) |  | 20000
Pakiet nr 2 Czepki chirurgiczne
Lp | Nazwa artykułu | jednostka | ilość | cena jednost. Netto | VAT | cena jednost. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Czepek chirurgiczny flizelinowy zielony, nieharmonijkowy okrągły pielęgniarski, op.= 100 szt | op. | 250
2 | Czepek chirurgiczny flizelinowy zielony, okrągły lekarski z opaską przeciwpotną, op. = 100 szt | op. | 100
3 | Czepek chirurgiczny typ chełm | szt. | 1800
4 | Jednorazowe ochraniacze foliowe na obuwie, op.=100 szt | op. | 170
0
0
Elektrody do Valleylaba
Pakiet nr 7
Nazwa artykułu
Elektroda nożowa do Valleylaba,1 x użytku, czynna ( Pencil) op. = 50 szt.
Elektroda nożowa do Valleylaba, wielorazowego użytku, czynna ( Pencil)
Monopolarna 1x użytku szpatuła prosta dł. 80 mm do jednorazowych pencili kompatybilnych z aparatem Valleylab op =5 szt.
Elektroda nożowa do Valleylaba,1 x użytku, bierna ( płytka) op.= 50 szt.
Pakiet nr 3 Kombinezony medyczne
Lp | Nazwa artykułu | jednostka | ilość | cena jednost. Netto | VAT | cena jednost. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Jednorazowy kombinezon medyczny typ 5/6 + 14126 wykonany z włókniny medycznej polipropylenowej + polietylen laminat, niesterylny hydrofobowy,oddychający, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami biologicznymi, odporny na ciecze, umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej ( " oddychający"). Zamek błyskawiczny chowany pod taśmą, elastyczny kaptur, długi rękaw zakończony elastycznym mankietem, rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL, Zgodność z normami:EN 13795-1, EN14126, 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, Europejska deklaracja zdodności CE, Spełnia wymogi rozporządzenia 2016/425 w sprawie ochrony osobistej kategoria III | szt | 8000

## Arkusz2
| Rękawy papierowo - foliowe 10 cm x 200 m | szt. | 35 | 45 | 8% | 48.6 | 1575 | 1701
| " 12 cmx 200 m | szt. | 35 | 50 | 8% | 54 | 1750 | 1890
| " 15 cmx 200 m | szt. | 35 | 65 | 8% | 70.2 | 2275 | 2457
| " 20 cmx 200 m | szt. | 35 | 85 | 8% | 91.8 | 2975 | 3213
| " 25 cm x 200 m | szt. | 15 | 130 | 8% | 140.4 | 1950 | 2106
| " 30 cm x 200m | szt. | 35 | 120 | 8% | 129.6 | 4200 | 4536
7 | Rękaw PP-foliowy o gramaturze 90g/m do pakowania bardzo cięzkich narządzi 32 cm x 70 m | szt. | 3 | 273 | 8% | 294.84 | 819 | 884.52
8 | Papier krepowany biały 50 x 50, op. = 1000 szt |  | 8 | 150 | 8% | 162 | 1200 | 1296
9 | Papier krepowany zielony 120 x 120, op. = 125 szt. |  | 80 | 100 | 8% | 108 | 8000 | 8640
10 | Papier krepowany biały 120 x 120, op. = 125 szt. |  | 80 | 100 | 8% | 108 | 8000 | 8640
[7 empty] | 32744 | 35363.52
Poz. 7-9 Zamawiający wymaga aby papier krepowany posiadał gramaturę min. 60 g/m2. Potwierdzenie gramatury papieru oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 wydane przez producenta a nie dystrybutora.
| Test do pary ( Taśma ), 19 mm, a 50 mb |  | 250 | 7 | 8% | 7.56 | 1750 | 1890
| Taśma do klejenia bez testu, 19 mm, a 50mb |  | 300 | 4.5 | 8% | 4.86 | 1350 | 1458
3 |  |  | 130 | 22 | 8% | 23.76 | 2860 | 3088.8
4 |  |  | 1200 | 7 | 8% | 7.56 | 8400 | 9072
5 | Test biologiczny do inkubatora opakowanie =100 szt. |  | 8 | 310 | 8% | 334.8 | 2480 | 2678.4
6 | Zintegrowany test chemiczny kl. 5 z ruchomą substancją wskaźnikową do pary wodnej, op. = 100 szt. | op. | 4 | 65 | 8% | 70.2 | 260 | 280.8
7 |  |  | 24 | 390 | 8% | 421.2 | 9360 | 10108.8
[7 empty] | 26460 | 28576.8
Zamawiający wymaga aby wskaźniki wieloparametrowe posiadały oznaczenia normy i klasy wskaźnika na każdym pasku
Poz. 5 . Zamawiający wymaga aby test biologiczny posiadał 100% odczyt biologiczny po 24 godz.
1 | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny: 0,70 l. |  | 2500 | 1.33 | 23% | 1.6359 | 3325 | 4089.75
2 |  |  | 4000 | 1.8 | 23% | 2.214 | 7200 | 8856
3 |  |  | 2000 | 3.7 | 23% | 4.551 | 7400 | 9102
4 |  |  | 7600 | 4.8 | 23% | 5.904 | 36480 | 44870.4
5 |  |  | 1000 | 6.5 | 23% | 7.995 | 6500 | 7995
7 |  |  | 25530 | 0.25 | 23% | 0.3075 | 6382.5 | 7850.475
8 | Pojemniki niesterylne na kał z łopatką ,30 ml./a 50 | op. | 80 | 11.5 | 23% | 14.145 | 920 | 1131.6
10 |  |  | 300 | 7.4 | 8% | 7.992 | 2220 | 2397.6
11 |  |  | 400 | 4.5 | 8% | 4.86 | 1800 | 1944
12 |  |  | 1000 | 3.5 | 8% | 3.78 | 3500 | 3780
13 | Probówka OWA z korkiem okrągłodennym, 10 ml. Śr. 16 x 100, a 200 szt. | op. | 60 | 42 | 8% | 45.36 | 2520 | 2721.6
14 | Mikrokuwety do oznaczania glukozy do aparatu Hemocue (noworodki), a 100 szt | op. | 20 | 350 | 8% | 378 | 7000 | 7560
15 |  |  | 66000 | 0.03 | 8% | 0.0324 | 1980 | 2138.4
16 |  |  | 2500 | 1.4 | 8% | 1.512 | 3500 | 3780
17 | Worek do dobowej zbiórki moczu, 2 l., niejałowy |  | 6000 | 0.75 | 8% | 0.81 | 4500 | 4860
18 |  |  | 360 | 1.35 | 8% | 1.458 | 486 | 524.88
19 |  |  | 3500 | 1 | 8% | 1.08 | 3500 | 3780
20 | Łopatka do języka drawniana, a 100 szt. | op. | 75 | 2 | 8% | 2.16 | 150 | 162
21 | Golarka medyczna, a 50 szt. | op. | 100 | 52.5 | 8% | 56.7 | 5250 | 5670
22 |  |  | 2400 | 0.3 | 8% | 0.324 | 720 | 777.6
23 |  |  | 5000 | 0.3 | 8% | 0.324 | 1500 | 1620
24 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 100 | 6 | 8% | 6.48 | 600 | 648
31 |  |  | 9000 | 2 | 8% | 2.16 | 18000 | 19440
32 | Fartuch foliowy, a 100 szt. | op. | 70 | 27 | 8% | 29.16 | 1890 | 2041.2
34 |  |  | 500 | 1.75 | 8% | 1.89 | 875 | 945
35 |  |  | 1200 | 2.16 | 8% | 2.3328 | 2592 | 2799.36
36 | Prześcieradło jednorazowe 80x200 z gumką | szt | 600 | 5 | 8% | 5.4 | 3000 | 3240
37 |  |  | 2000 | 0.58 | 8% | 0.6264 | 1160 | 1252.8
38 | Dren do tlenu (przedłużacz) 2 m |  | 500 | 2.2 | 8% | 2.376 | 1100 | 1188
40 |  |  | 570 | 4.65 | 8% | 5.022 | 2650.5 | 2862.54
41 |  |  | 2490 | 3 | 8% | 3.24 | 7470 | 8067.6
42 |  |  | 200 | 9.5 | 8% | 10.26 | 1900 | 2052
43 |  |  | 30 | 9.5 | 8% | 10.26 | 285 | 307.8
44 |  |  | 480 | 6 | 8% | 6.48 | 2880 | 3110.4
45 |  |  | 3000 | 4.6 | 8% | 4.968 | 13800 | 14904
46 |  |  | 2000 | 5.5 | 8% | 5.94 | 11000 | 11880
47 |  |  | 680 | 6.83 | 8% | 7.3764 | 4644.4 | 5015.952
48 |  |  | 1000 | 7.9 | 8% | 8.532 | 7900 | 8532
49 |  |  | 280 | 38.8 | 8% | 41.904 | 10864 | 11733.12
50 |  |  | 100 | 1.52 | 8% | 1.6416 | 152 | 164.16
53 |  |  | 100 | 14 | 8% | 15.12 | 1400 | 1512
54 |  |  | 300 | 11.2 | 8% | 12.096 | 3360 | 3628.8
55 |  |  | 10 | 64 | 8% | 69.12 | 640 | 691.2
56 | Wapno sodowane MEDISORB, op. 5 L |  | 12 | 100 | 8% | 108 | 1200 | 1296
57 |  |  | 80 | 30 | 8% | 32.4 | 2400 | 2592
58 |  |  | 150 | 5.1 | 8% | 5.508 | 765 | 826.2
59 |  |  | 2000 | 3.4 | 8% | 3.672 | 6800 | 7344
61 |  | szt. | 200 | 1.75 | 8% | 1.89 | 350 | 378
62 | Jednorazowe obwody oddechowe Limbo | szt. | 120 | 22 | 8% | 23.76 | 2640 | 2851.2
63 | Pojemnik na zużyte ostrza chirurgiczne z wbudowanym automatycznym ściągaczem ostrzy, eliminującym przypadkowe zakłucie, z możliwością zamocowania do ściany lub blatu, kolor żółto-czerwony | szt. | 100 | 25 | 8% | 27 | 2500 | 2700
64 | Kapturki do termometru do ucha Termo Scan a 40 szt | op. | 400 | 21.2 | 8% | 22.896 | 8480 | 9158.4
65 | Mankiet ciśnieniowy do kardiomonitora dla noworodków, Rozmiar NN3-20 szt, Rozmiar NN4 - 20 szt | szt | 40 | 80 | 8% | 86.4 | 3200 | 3456
66 | Jednorazowe miski nerkowate | szt. | 50 | 5 | 8% | 5.4 | 250 | 270
67 | Kaczka jednorazowa | szt | 40 | 5 | 8% | 5.4 | 200 | 216
[7 empty] | 233781.4 | 262715.037
|  |  | 39700 | 0.16 | 8% | 0.1728 | 6352 | 6860.16
| Elektroda do EKG ze stałym żelem, pienkowa, jednorazowego użytku, styk na bazie Ag/Agcl, z zatrzaskiem,owalny kształt ułatwiający naklejanie, dla noworodków |  | 400 | 0.32 | 8% | 0.3456 | 128 | 138.24
|  |  | 30 | 9.5 | 8% | 10.26 | 285 | 307.8
|  |  | 8 | 35 | 8% | 37.8 | 280 | 302.4
6 |  |  | 1120 | 2.5 | 8% | 2.7 | 2800 | 3024
7 | Papier do EKG Askard B5 | szt | 250 | 1.6 | 8% | 1.728 | 400 | 432
8 |  |  | 4 | 25.5 | 8% | 27.54 | 102 | 110.16
9 | Papier do KTG, HPM 1350/51A, 150 x 100, op. = 10 szt. | szt | 140 | 3.3 | 8% | 3.564 | 462 | 498.96
10 |  |  | 30 | 5.3 | 8% | 5.724 | 159 | 171.72
11 |  |  | 40 | 9.2 | 8% | 9.936 | 368 | 397.44
12 | Papier do USG Mitsubishi K-61 B | szt | 100 | 20 | 8% | 21.6 | 2000 | 2160
13 | Żel do EKG, 0,5 l | szt | 90 | 3.5 | 8% | 3.78 | 315 | 340.2
14 | Żel do USG, 0,5 I | szt | 220 | 2 | 8% | 2.16 | 440 | 475.2
15 | żel do defibrylatora, op. 0,5 l | szt | 36 | 3.5 | 8% | 3.78 | 126 | 136.08
16 | Żel do EEG 0,5l. | szt. | 10 | 2 | 8% | 2.16 | 20 | 21.6
17 | Pasta do ścierania naskórka EVERY 160 g | szt | 30 | 6.3 | 8% | 6.804 | 189 | 204.12
18 |  |  | 20 | 36 | 8% | 38.88 | 720 | 777.6
19 | Papier termiczny w rolkach szer. 5,5 cm do drukarki EKG kardiomonitora | szt | 12 | 5.6 | 8% | 6.048 | 67.2 | 72.576
[7 empty] | 15213.2 | 16430.256
Akcesoria do ssaków
Vat %
|  |  | 1680 | 6.6 | 8% | 7.128 | 11088 | 11975.04
|  |  | 360 | 6.6 | 8% | 7.128 | 2376 | 2566.08
|  |  | 38 | 66 | 8% | 71.28 | 2508 | 2708.64
|  |  | 100 | 1.05 | 8% | 1.134 | 105 | 113.4
|  |  | 12 | 1.05 | 8% | 1.134 | 12.6 | 13.608
7 |  |  | 120 | 1.05 | 8% | 1.134 | 126 | 136.08
[7 empty] | 16215.6 | 17512.848
Pakiet nr 6
ilość
|  |  | 6250 | 0.16 | 8% | 0.1728 | 1000 | 1080
|  |  | 6400 | 0.18 | 8% | 0.1944 | 1152 | 1244.16
|  |  | 6000 | 0.15 | 8% | 0.162 | 900 | 972
|  |  | 6000 | 0.16 | 8% | 0.1728 | 960 | 1036.8
|  |  | 9400 | 0.15 | 8% | 0.162 | 1410 | 1522.8
|  |  | 15400 | 0.15 | 8% | 0.162 | 2310 | 2494.8
| Maska chirurgiczna z gumką i osłoną na oczy |  | 2640 | 0.5 | 8% | 0.54 | 1320 | 1425.6
|  |  | 200 | 13 | 8% | 14.04 | 2600 | 2808
[7 empty] | 11652 | 12584.16
Pakiet nr 7
|  |  | 40 | 350 | 8% | 378 | 14000 | 15120
|  |  | 60 | 380 | 8% | 410.4 | 22800 | 24624
3 | Monopolarna 1x użytku szpatuła prosta dł. 80 mm do jednorazowych pencili kompatybilnych z aparatem Valleylab op =5 szt. | op. | 4 | 152 | 8% | 164.16 | 608 | 656.64
4 |  |  | 1800 | 152 | 8% | 164.16 | 273600 | 295488
[7 empty] | 311008 | 335888.64
Pakiet nr 8
Wkłady do ssaka
Pakiet 8
Nazwa artykułu
1 | Wkłady do ssaka Basic 30 Firmy Medela 1- litrowe z proszkiem żelującym | szt | 530 | 12 | 8% | 12.96 | 6360 | 6868.8
2 | Wkłady do ssaka Basic 30 Firmy Medela 2- litrowe, z proszkiem żelującym | szt | 860 | 12 | 8% | 12.96 | 10320 | 11145.6
3 | Wkłady do ssaka BOSCAROL 1-litrowe | szt | 120 | 37 | 8% | 39.96 | 4440 | 4795.2
4 | Filtry do ssaka Boscarol | szt | 60 | 25 | 8% | 27 | 1500 | 1620
5 | Łącznik do ssaka Basic 30 | szt | 284 | 11 | 8% | 11.88 | 3124 | 3373.92
6 | Wkłady do ssaka Victoria Thorax 2-litrowe | szt | 1200 | 15 | 8% | 16.2 | 18000 | 19440
7 | Dren łączący zbiornik przelewowy bo ssaka Basik 30 Firmy Medela | szt | 10 | 104 | 8% | 112.32 | 1040 | 1123.2
8 | Pokrywa do wkładów jednorazowych do ssaka Basik 30 Medela |  | 10 | 140 | 8% | 151.2 | 1400 | 1512
[7 empty] | 46184 | 49878.72
Łyżki do laryngoskopu
Pakiet 9
Nazwa artykułu
1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu ze światłowodem, tzw ''Zielona linia" | szt
| Łyżka prosta dla noworodków - |  | 40 | 8 | 8% | 8.64 | 320 | 345.6
| Łyżka krzywa pediatryczna - |  | 60 | 8 | 8% | 8.64 | 480 | 518.4
| Łyżka krzywa dla dorosłych |  | 300 | 8 | 8% | 8.64 | 2400 | 2592
[7 empty] | 3200 | 3456
Etykiety do metkownicy
Pakiet nr 10
Lp | Nazwa artykułu | jednostka | ilość | cena jedn. Netto | Vat | cena jedn. Brutto | wartość netto | wartość brutto | producent
1 | Etykiety samoprzylepne do metkownicy BLITZ model T 222, podwójnie klejone ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Kompatybilne z metkownicą trzyrzędową rolka 500 et. | op | 20 | 21.3 | 8% | 23.004 | 426 | 460.08
2 | Tusz do metkownicy Blitz model T 222( wałek barwiący blitz | szt | 60 | 30 | 8% | 32.4 | 1800 | 1944
3 | Czyścik do diatermii DIA 001 | op | 15 | 110 | 8% | 118.8 | 1650 | 1782
[7 empty] | 3876 | 4186.08