11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

**ZATWIERDZAM**

Komendant 11 Wojskowego

Oddziału Gospodarczego

………………………….…………….

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

**MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH   
OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG**

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej   
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

**SPRAWA NR 29/ZP/RB/INFR/2020**

**BYDGOSZCZ 2020 r.**

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO |

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy   
ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz  
tel. 261 414 710, fax 261 411 313  
Internet: 11wog.wp.mil.pl  
NIP: 967-13-54-089   
REGON: 341260412

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA |

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.
2. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju w z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
4. W sprawach nieuregulowanych ustawą - Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

1. Główny przedmiot zamówienia:

CPV – 45331220-4 (Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)

1. **Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót polegających na** **montażu klimatyzatorów powierzonych przez 11 WOG   
   w budynkach w kompleksach wojskowych** podanych w załączniku nr 1 do SIWZ,zgodnie zobowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,wedługopisuprzedmiotu umowy, instrukcji podłączenia (montażu) producenta urządzenia.

* Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 budynek nr 1,1A oraz 29
* Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 3
* Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 2 (OŻW)
* Kompleks wojskowy Bydgoszcz Osówiec budynek nr 2
* Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 bud nr 10 oraz 108
* Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Smukalska bud nr 1

1. Przy zachowaniu zasad określonych w pkt. 2 **Zamawiający powierza,   
   a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż klimatyzatorów** zgodnie   
   z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie świadczonych robót   
   i bezwzględnie przestrzegać, odpowiednich warunków i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać roboty przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy:
   1. **aktualne świadectwa kwalifikacyjne;**

- D grupa 1 pkt 2 i 10

- E grupa 1 pkt 2 i 10

- D grupa 2 pkt 5 i 10

- E grupa 2 pkt 5 i 10.

* 1. **certyfikat dla personelu** dopuszczający zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy   
     o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284).
  2. **aktualne świadectwo autoryzacyjne** dla danego typu urządzenia klimatyzatory Zamawiającego produkcji KAISAI.

1. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydane na podwykonawcę dokumenty określone w ust. 4 pkt 1,2 i 3 – stosownie do czynności powierzonych Podwykonawcy oraz **Certyfikat dla Przedsiębiorców** - o których mowa art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284).
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) o których mowa powyżej, potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłożeniu ich ważności lub otrzymania nowych.
3. **Wykonawca wykona montaż klimatyzatorów zgodnie z zakresem podanym w instrukcji montażu i wytycznych producentów.**
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy   
   o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności   
   w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.).
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego   
   w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH |

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA |

* + - 1. **Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:** 30.09.2020 r.
      2. **Przekazanie miejsca montażu klimatyzatorów** (obiektu, na którym realizowane będą roboty objęte umową) Wykonawcy nastąpi do 3 dni roboczych   
         od podpisania umowy (za dni robocze uznaje się kolejne dni tygodnia   
         od poniedziałku do piątku, z pominięciem świąt przypadających w tych dniach).

**UWAGA!**

* Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw (wstrzymania wykonywania robót) z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania (w dniach) przerw w robotach. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni   
   do należytego wykonania zamówienia oraz:
   * 1. **nie podlegają wykluczeniu**, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp oraz
     2. **spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:
      1. **posiada Certyfikat dla Przedsiębiorców**, o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284) przez cały okres obowiązywania umowy

*W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Certyfikat, o którym mowa   
w pkt. 1 ppkt 1.1.1. będzie posiadał każdy z Wykonawców.*

* 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie uznany   
     za spełniony, gdy Wykonawca **złoży oświadczenie o spełnianiu warunku**;
  2. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany   
     za spełniony, gdy:
     1. Wykonawca **wykaże osoby** skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych   
        za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez   
        nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do SIWZ:

Osoby wykonujące przedmiot zamówienia muszą posiadać:

1. **aktualne świadectwa kwalifikacyjne,** zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r.

D grupa 1 pkt 2 i 10

E grupa 1 pkt 2 i 10

D grupa 2 pkt 5 i 10

E grupa 2 pkt 5 i 10

1. **aktualne świadectwa autoryzacyjne** dla danego typu urządzeń   
   w przypadku urządzeń objętych gwarancją(klimatyzatory Zamawiającego produkcji KAISAI oraz produkcji LG)
2. **certyfikat dla personelu** zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy   
   o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284);
3. **oświadczenia o niekaralności** pracowników wykonujących prace na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10;
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych **innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagania o których mowa w pkt 1.3. dot. zdolności technicznej lub zawodowej, **sumuje się**.
6. Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać   
   się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zgodnie z **art. 22a** **ust. 1** ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz   
    w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
11. **Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp** Wykonawca, który polega   
    na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
12. Zamawiający, **zgodnie z art. 22a ust. 3**, ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których   
    te zdolności są wymagane.
14. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. **Zobowiązanie do oddania Wykonawcy zasobów – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.**
15. Zgodnie z art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
16. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
17. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w cz. VI pkt. 1 ppkt B. 1.2 i 1.3 SIWZ.
18. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, przedstawienia   
   w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych **w części VIII pkt 7.1.2. SIWZ.**
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych **w części VIII pkt 7.1.2. SIWZ**, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych   
   lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że spełniania wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   
   o odpadach z 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701,730,1403,1579, z 2020 r. poz. 150,284,322) – wg pkt 16 formularza ofertowego (załącznik nr 3   
   do SIWZ).

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA |

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 p.z.p.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
3. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art%28332%29ust%281%29) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art%28366%29ust%281%29) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
4. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p.- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5;
4. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ VII A. PROCEDURA ODWRÓCONA |

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA |

* + 1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, **do oferty**, w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI SIWZ oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp**, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.**

*Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,   
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału   
w postępowaniu.*

**Jednocześnie Zamawiający informuje, aby Wykonawca wypełnił oświadczenie w zakresie potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego   
w SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.**

Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa:

* 1. wypełniony i podpisany **formularz ofertowy**, sporządzony   
     z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
  2. **kosztorys ofertowy**, opracowany zgodnie z załączonymi opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ   
     z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp**,** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności   
   lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa   
   w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą   
   do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,   
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

**Oświadczenie, o którym mowa stanowi złącznik nr 6 do SIWZ.**

1. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się   
   na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części VI w pkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.
2. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa   
   w części VI pkt 1 SIWZ dotyczące Podwykonawców.
3. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się   
   o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio   
   do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane,   
   a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,   
   o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia   
   w wyznaczonym, **nie krótszym** **niż 5 dni,** terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału   
   w postępowaniu, spełnienie przez oferowane roboty budowlane, wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw o wykluczenia:
   1. *W CELU POTWIERDZENIA* ***BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA*** *WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:*
      1. oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia   
         z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp – wg załącznika nr 5   
         do SIWZ;
      2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji   
         o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu   
         do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp;

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.2. w sytuacji, kiedy samodzielnie może pobrać powyższy dokument z wskazanego przez Wykonawcę adresu www (adres www, Wykonawca wpisuje w pkt 17. formularza oferty – załącznik nr 3 do SIWZ).*

* 1. *W CELU POTWIERDZENIA* ***SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ*** *DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:*
     1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
        – wg załącznika nr 5 do SIWZ;
     2. **Certyfikat dla Przedsiębiorców**, o którym mowa w art. 29 Ustawy   
        o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284) przez cały okres obowiązywania umowy - w zakresie spełnienia warunku,   
        o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt B 1.1. SIWZ:
  2. *W CELU POTWIERDZENIA* ***SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU   
     W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ****, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:*
     1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
        – wg załącznika nr 5 do SIWZ;
  3. *W CELU POTWIERDZENIA* ***SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ****, O KTÓRYCH MOWA   
     W CZĘŚCI VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:*
     1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
        – wg załącznika nr 5 do SIWZ;
     2. wykaz osób**,** skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia   
        i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,   
        a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją   
        o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4   
        do SIWZ w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. VI pkt 1 ppkt B 1.3. SIWZ.

*Wykonawca wraz z przedmiotowym wykazem składa dokumenty   
i oświadczenia potwierdzające spełnienie powyższego warunku. Dokumentami tymi są w szczególności: świadectwa kwalifikacyjne i autoryzacyjne, certyfikaty   
oraz oświadczenia o niekaralności.*

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2.:
2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

*Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.   
   z 2016 poz. 1126, Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
5. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6. Dokumenty wymienione w SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisania oferty w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
8. UWAGA: Pełnomocnictwo Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie „za zgodność z oryginałem”.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI |

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w części VIII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (do terminu składania ofert) tj. wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania (w tym wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: [***www.platformazakupowa.pl/pn/11wog***](http://www.platformazakupowa.pl/pn/11wog) *i formularza „Wyślij wiadomość”*
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: [***www.platformazakupowa.pl/pn/11wog***](http://www.platformazakupowa.pl/pn/11wog)
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na adres mailowy, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany przez Wykonawcę adres mailowy, zostało doręczone w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku   
   z toczącym się postępowaniem jest **p. Katarzyna Kołodziejska**, e-mail: *11wog.szpub@ron.mil.pl* w dni robocze od poniedziałku do piątku.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek   
    o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.
13. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji ogłoszenia.
14. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, dostępne będą za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia.
15. Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródeł zapytania, umieści za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia.
16. Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG - SPRAWA NR 29/ZP/RB/INFR/2020.
17. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
18. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
19. **Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert.**

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM |

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ |

1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres **30 dni.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej   
   na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców   
   o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY |

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich ewentualnych modyfikacji zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Oferta winna zawierać:
   1. oświadczenie w zakresie wskazanym w **załączniku nr 5 do SIWZ;**
   2. wypełniony i podpisany **formularz ofertowy** sporządzony   
      z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
   3. **kosztorys ofertowy**, opracowany zgodnie z załączonymi opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ   
      z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
   4. JEŻELI DOTYCZY**: pełnomocnictwo do podpisania oferty**   
      - oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych   
      w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu   
      o udzielenie zamówienia - podpisania oferty albo do reprezentowania   
      w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona.
   5. JEŻELI DOTYCZY: **zobowiązanie do oddania Wykonawcy zasobów**, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ,
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz jej zakres (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców w realizacji zamówienia).
4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich ewentualnych modyfikacji zamieszczonych na platformie zakupowej Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W formularzu ofertowym – należy podać cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
7. Do oferty należy również dołączyć wszystkie wymagane oświadczenia   
   i dokumenty wskazane w SIWZ. Dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
8. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
9. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, sporządzone przez Wykonawcę, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do SIWZ).
10. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki: oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, wymagają podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty, pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty.

**UWAGA: Pełnomocnictwo Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie „za zgodność z oryginałem”.**

1. Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia   
   i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
2. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
3. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upoważnioną/upoważnione   
   do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz walucie PLN, pismem trwałym, na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem   
   na język polski.
6. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ wraz z załącznikami.
7. Wartość ogólną brutto przedmiotu zamówienia należy wpisać do formularza ofertowego cyframi i słownie. Wartości podane w formularzu ofertowym muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym. W przypadku różnic   
   w zapisach jako obowiązujące będą ceny podane w kosztorysie ofertowym, załączonym do oferty.
8. W formularzu ofertowym należy zawrzeć wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
9. Oferta musi być w całości zszyta lub spięta w teczkę.
10. Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną w opracowanym formularzu ofertowym, ponadto winny być opieczętowane   
    i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny Wykonawcy).
11. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy lub inną osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie złożone w oryginale lub poświadczone notarialnie, pod rygorem odrzucenia oferty.
12. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisywania oferty.
13. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone **ZA ZGODNOŚĆ   
    Z ORYGINAŁEM** przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisane i opieczętowane.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem   
    na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
17. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”*.* Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 7 do SIWZ.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków   
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

1. Oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opisanej nazwą   
   i adresem Wykonawcy wg poniższego wzoru:

|  |
| --- |
| **Nazwa i adres Wykonawcy**  **11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz Kancelaria Jawna**  **OFERTA NA:**  **MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO)  W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG**  **SPRAWA NR 29/ZP/RB/INFR/2020**  **NIE OTWIERAĆ PRZED 13.07.2020 r. GODZ. 10.00** |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT |

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami   
   i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – **11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna.** Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **13.07.2020 r.,** o godzinie **09:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2020 r.,** **o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, **bud. nr 108, lok. nr 124.**
4. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 p.z.p.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust.   
   4 p.z.p.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/11wog informacje dotyczące:
7. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
8. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
9. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10. Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie.
11. **UWAGA:** na terenie 11 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY |

1. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 1 oraz do SIWZ, określi cenę zamówienia   
   w złotych polskich(PLN), z podaniem kwoty brutto oraz netto (cyfrowo i słownie) **w załączniku nr 3 do SIWZ pkt 6.**
2. Nie przewiduje się możliwości waloryzacji cen podanych w ofercie.
3. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz omyłki pisarskie, Zamawiający będzie poprawiał zgodnie z art. 87 ust. 2 p.z.p.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
6. Cena ofertowa podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT).
7. Cena oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego, który należy sporządzić   
   wg niżej opisanych zasad.
8. **W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia, co oznacza podanie ceny jednostkowej netto   
   oraz obliczenie wartości netto dla każdej z pozycji. Cena wynikająca   
   z kosztorysu ofertowego musi być zgodna z przedstawioną w formularzu ofertowym.**
9. W przypadku różnic w zapisach ceny ofertowej brutto w kosztorysie ofertowym   
   i formularzu ofertowym, Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto wynikającą z wyliczeń kosztorysu ofertowego.
10. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w szczególności: opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, koszty dostawy, koszty szkód będących następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
11. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany   
    z uwzględnieniem wszystkich wyjaśnień, modyfikacji SIWZ oraz dokumentów składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. **w załączniki nr 1 oraz nr 9 do SIWZ.**
12. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. **w załącznik nr 1 do SIWZ oraz nr 9 do SIWZ.**
13. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym nie podlegają waloryzacji   
    do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
14. Cena jednostkowa wpisana do zestawienia cenowego winna być wartością dodatnią i różną od zera, w przeciwnym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
15. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę   
    w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.   
    o informowaniu o cenach i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
16. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb i przepisów prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym utrzymać tymczasowe urządzenia niezbędne do wykonania montażu, a samo miejsce montażu doprowadzić   
    do należytego stanu i porządku do dnia rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną   
    i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
18. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
19. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności w zakresie:

- oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.;

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,   
   że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT |

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i uzyska najwyższą ilość punktów łącznie z poniższych kryteriów oceny ofert:
2. **CENA – C – 60%**
3. **GWARANCJA – G – 40%**
4. Sposób oceny:

***Ad. A)*** *Ocena kryterium* ***CENA*** *dokonana będzie na podstawie ceny brutto zawartej w formularzu ofertowym (zał. 3 do SIWZ) – pkt 6 oraz wg poniższego wzoru:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***C*** | ***CENA*** |
| *Ocena kryterium wg wzoru* |  |
| *Waga kryterium* | *60 %* |
| *Liczba punktów* | *60 pkt* |

***Ad. B)*** *Ocena kryterium* ***GWARANCJA*** *dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym (zał. 3 do SIWZ) – pkt 10   
oraz wg poniższego wzoru:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***G*** | ***GWARANCJA*** |
| *Ocena kryterium wg wzoru* |  |
| *Waga kryterium* | *40 %* |
| *Liczba punktów* | *40 pkt* |
| *Punktacja* | 1. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów (40 pkt.). Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą od maksymalnej otrzyma  40 pkt., a każda następna będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najdłuższą gwarancją. 2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy  od minimalnego lub nie wypełni pkt 10 formularza ofertowego (zał. 3 do SIWZ) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.   **UWAGA: okres gwarancji określono w części XX SIWZ** |

1. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów łącznie   
   za dwa kryteria.
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje   
     
     
     
   Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, podczas oceny ofert na podstawie kryteriów wymienionych w Części XV SIWZ z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

**Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Przed upływem terminu określonego w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę albo upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 p.z.p. lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się   
   od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY |

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY. |

1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, określające warunki na jakich Zamawiający zawrze z Wykonawcą, **stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.**
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA |

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes   
   w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p.
2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
3. określenia warunków udziału w postępowaniu;
4. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
5. odrzucenia oferty odwołującego;
6. opisu przedmiotu zamówienia;
7. wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie p.z.p., na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.
12. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie p.z.p., albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
14. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się   
    w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XX. GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY |

1. Gwarancja:
   1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu min. 12 max. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
   2. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji należy podać w pkt 10 formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ).

**Warunki dotyczące gwarancji, omówione zostały w §13 umowy** - załącznik nr 9 do SIWZ.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXI. INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM |

1. Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać powierzone podwykonawcom z zastrzeżeniem, iż Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne, łącznie z rozliczeniem się z Podwykonawcą.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH  NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 USTAWY |

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE |

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

|  |
| --- |
| Część XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO |

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: [11wog.szpub@ron.mil.pl](mailto:11wog.szpub@ron.mil.pl).
2. Adres strony internetowej Zamawiającego: [***www.11wog.wp.mil.pl***](http://www.11wog.wp.mil.pl) **– BIP**
3. Adres platformy zakupowej:[***www.platformazakupowa.pl/pn/11wog***](http://www.platformazakupowa.pl/pn/11wog)

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ |

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXVI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW |

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXVII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXVIII. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA, DOTYCZĄCE ART. 29 UST. 4 USTAWY |

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymagań, dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest możliwy pod nr tel., 261-411-311 lub mailowo pod adresem e-mail: 11wog.iodo@ron.mil.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH   
   OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG** **- SPRAWA NR 29/ZP/RB/INFR/2020** *(dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa/ numer),* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   
   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym   
   w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu   
   o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;
8. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pan/Pani:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
14. nie przysługuje Panu/Pani:
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ (art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp): |

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXXI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT (art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy Pzp): |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,   
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXXII. DOTYCZY WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W art. 29 ust. 3a (art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp): |

Zamawiający stosownie do wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, określa, że przez cały okres obowiązywania umowy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.), wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia na MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG **– zakres czynności określony został w załączniku nr 8 do umowy (załącznik nr 9 do SIWZ)**

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXXIII. DOTYCZY WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp: |

Określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 9 do SIWZ § 4

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ XXXIV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp): |

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

|  |
| --- |
| Część XXXI. Wykaz załączników do SIWZ |

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Kosztorys ofertowy (zestawienie cenowe);
3. Formularz ofertowy
4. Wykaz osób
5. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP;
6. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
7. Zastrzeżenie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej;
8. Zobowiązanie do oddania Wykonawcy zasobów;
9. Projekt umowy.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

Opis przedmiotu umowy – wykaz budynków i klimatyzatorów   
(powierzonych przez 11 WOG) podanych poniżej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Lokalizacja - opis montażu klimatyzatorów | Ilość |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 budynek 29 ( IWspSZ) | | |
| 1. | **Dla pomieszczenia 110a na I piętrze i 243 na II piętrze:**  -montaż jednostek nowych zew. na I i II p. z podnośnika i nowych jednostek wew. w pomieszczeniach z instalacjami czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin dł. od 6-10mb w zależności od usytuowania jednostki. zewnętrznej,  -wykonanie dwóch przewiertów w ścianach ceglanych zew. gr. 50-60cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorami,  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 12 HRDO/HRDI 3,1KW | 2 |
| Kompleks wojskowy Szubińska 105 budynek 3 (RCI, OZ JFTC) | | |
| 2 | **Dla pomieszczenia 135 I piętro:**  -demontaż starej jednostki zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniu z instalacjami szt. 1,  -montaż nowych jednostek zew. I p. z podnośnika wew. w pomieszczeniu z instalacjami czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin o dł. 3-6mb,  -wykonanie dwóch przewiertów w ścianie zew. ceglanej gr. 50-60cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorami.  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 2 |
| Kompleks wojskowy Warszawska 10 budynek 2 ( OŻW) | | |
| 3 | **Dla pomieszczenia na I piętrze ( szef sztabu):**  -montaż nowej jednostki zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniu z instalacją czynnika chłodniczego i odprowadzeniem skroplin o dł. 3-8mb,  -wykonanie jednego przewiertu w ścianie zew. ceglanej gr. 50cm i jednego w ścianie wew. gr. 30cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem.  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 1 |
| Kompleks wojskowy Osówiec bud. 2 ( 22 ODN ) | | |
| 4. | **Dla pomieszczeń nr 109,110,111, na I piętrze:**  -montaż nowych jednostek zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniach  z instalacjami czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin o dł. 3-6mb,  -wykonanie 3 przewiertów w ścianie zew ceglanej o gr. 50cm,  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorami.  Klimatyzatory KAISAI FLY-32 KWX 12 HRDO/HRDI 3,1KW | 3 |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 bud. 1A (RCI) | | |
| 5. | **Dla pomieszczenia nr 20 na parterze:**  -demontaż starej jednostki zew. i wew. klimatyzatora Mitsubishi Elektric i  instalacji czynnika chłodniczego z drabiny w pomieszczeniu nr 20,  -demontaż klimatyzatora typu LG Inverter jednostki zew. i wew. i  częściowo instalacji z drabiny w pomieszczeniu nr 9 dla pomieszczenia nr  20,  -montaż pozyskanej jednostki zew. i wew. oraz nowej instalacji czynnika  chłodniczego o dł. ok. 10mb,  -wykonanie 2 przewiertów w stropie i ścianie zew. ceglanej 60cm,  -załączenie wszystkich instalacji klimatyzatora | 1 |
| Kompleks wojskowy Gdańska 147 bud. 10 (Del. Kon. Dep. MON) | | |
| 6. | **Dla pomieszczenia nr 108 na I piętrze**:  -montaż nowej jednostki zew. z podnośnika i wew. w p**o**mieszczeniu z  instalacjami czynnika chł**o**dniczeg**o** i odprowadzania skroplino dł. 10,0mb,  -wyk**o**nanie jedneg**o** przewiertu w ścianie zew. z cegły o gr. 50cm ,  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzat**o**rem.  Klimatyzator KAISAI FL-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 1 |
| Kompleks wojskowy Gdańska 108 | | |
| 7. | **Dla pomieszczenia gł. księgowej na parterze**  **-**spuszczenie czynnika chłodniczego d**o** odzysku,  **-**dem**o**ntaż klimatyzat**o**ra istniejąceg**o** jednostki wew. z przesunięciem jej  d**o** śr**o**dka p**o**mieszczenia,  -przedłużenie instalacji czynnika chł**o**dniczeg**o** i odprowadzania skroplin  ok. 2,5mb,  -m**o**ntaż istniejącej jednostki wew.,  -załączenie wszystkich instalacji. | 1 |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 bud. 1 ( IWszSZ ) | | |
| 8. | **Dla pomieszczenia nr 036 parter:**  **-**montaż n**o**wej jedn. zew. i wewn. w pomieszczeniu z drabiny z  instalacją czynnika chłodniczegoi oprowadzania skroplin dł. **o**k. 6,0mb,  -wyk**o**nanie jedneg**o** przewiertu w ścianie zew. ceglanej gr. 60cm,  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem.  Klimatyzat**or** KAISAI FL-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5.1KW | 1 |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 bud. 1A ( RCI ) | | |
| 9. | **Dla pomieszczenia nr 112 I piętro:**  **-**montaż nowejjedn. zewn. na parterze/ dwa przewierty w stropie /i jed.  wewn. w pomieszczeniu z instalacją czynnika chłodniczego i  odprowadzania skroplin **o** dł. ok. 12,0mb,  -wyk**o**nanie 2 przewiertów w str**o**pie p**o**między I piętrem, parterem i  p**o**dpiwniczeniem **o**raz 1 w ścianie zew. **o** gr. 60cm,  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 1 |
| 10. | **Dla pomieszczenia nr 18 sala oficerów 18 na parterze:**  -montaż jednostki nowej zew. W niszy budynku w pomieszczeniu z drabiny,  -instalacje czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin dł. ok 12 mb w zależności od usytuowania jednostki zewnętrznej,  -wykonanie 1 przewietu w stropie i ścianie z cegły gr. 50-60 cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem, Klimatyzator LG S24Eg 6,6 kW | 1 |
| Kompleks wojskowy Smukalska budynek 1 (RCI) | | |
| 11. | **Dla pomieszczenia nr 4 na piętrze:**  -montaż jednostki nowej zew. W niszy budynku w pomieszczeniu z drabiny,  -instalacje czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin dł. ok 12 mb w zależności od usytuowania jednostki zewnętrznej,  -wykonanie 1 przewietu w stropie i ścianie z cegły gr. 50-60 cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem, Klimatyzator LG S24Eg 6,6 kW | 2 |

## Dodatkowe informacje dla montaży klimatyzatorów:

## - wykonanie prac zgodnie ze sztuką i prawem budowlanym,

- przewiercenie otworów w celu prowadzenia przewodów (instalacje czynnika

chłodniczego, odprowadzenia skroplin) w sposób zapewniający

nienaruszalność ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

- uzupełnić drobne ubytki w powłoce tynku,

- montowane instalacje prowadzić w zabudowach,

- klimatyzatory montować na stelażach,

- długość instalacji od 4 do 12 mb,

- dostarczenie czynnika chłodniczego,

- montaż dodatkowego wyposażenia (pompki skroplin),

- podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej,

- rozruch, regulacja urządzeń.

**Instalacje elektryczne w zakresie Zamawiającego.**

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Zestawienie cenowe – kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Sposób wyceny | | | Opis pozycji | Ilość | | Cena jednostkowa  netto | Wartość netto |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 budynek 29 ( IWspSZ) | | | | | | | | |
| 1. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia 110a na I piętrze i 243 na II piętrze:**  -montaż nowej jednostki zew. I p. i II p. zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniach z instalacjami czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin.  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 12  HRDO/HRDI 3,1KW | 2 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Szubińska 105 budynek 3 (RCI, OZ JFTC) | | | | | | | | |
| 2. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia 135 I piętro:**  -demontaż starej jednostki zew. z podnośnika i wew. z wykorzystaniem instalacji chłodniczej i skroplin szt. 1  -montaż nowych jednostek zew. I p. z podnośnika wew. w pomieszczeniu z szt. 2  -instalacja czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin szt. 1  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 2 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Warszawska 10 budynek 2 ( OŻW) | | | | | | | | |
| 3. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia na I piętrze ( szef sztabu) na I piętrze:**  -montaż nowej jednostki zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniu z instalacją czynnika chłodniczego i odprowadzeniem skroplin.  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 1 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Osówiec bud. 2 ( 22 ODN ) | | | | | | | | |
| 4. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczeń nr 109,110,111 na I piętrze z podnośnika:**  -montaż nowych jednostek zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniach  z instalacjami czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin.  Klimatyzatory KAISAI FLY-32 KWX 12 HRDO/HRDI 3,1KW | 3 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 bud. 1A (RCI) | | | | | | | | |
| 5. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia nr 20 na parterze:**  **-**demontaż starej jednostki zew. i wew. klimatyzatora Mitsubishi Elektric i instalacji czynnika chłodniczego z drabiny w pomieszczeniu nr 20,  -demontaż klimatyzatora LG Inverter jednostki zew. i wew. i częściowo instalacji z drabiny w pomieszczeniu nr 9 dla pomieszczenia nr 20,  -montaż pozyskanej jednostki zew. i wew. oraz nowej instalacji czynnika chłodniczego dł. ok. 10,0mb,  -wykonanie 2 przewiertów w stropie i ścianie zew. ceglanej 60cm,  -załączenie wszystkich instalacji klimatyzatora | 1 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Gdańska 147 bud. 10 ( Del. Kon. Dep. MON ) | | | | | | | | |
| 6. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia nr 108 na**  **I piętrze:**  **-**montaż nowej jednostki zew. z podnośnika i wew. w pomieszczeniu z instalacjami czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin dł. 10,0mb  Klimatyzator KAISAI FL-32 KWX 18 HRDO/HRDI 5,1KW | 1 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Gdańska 147 bud. 108 | | | | | | | | |
| 7. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia gł. księgowej na parterze:**  **-**spuszczenie czynnika chł**od**niczegodo odzysku,  -dem**o**ntaż klimatyzat**o**ra istniejąceg**o** jednostki wew. z przesunięciem jej d**o śro**dk**a**  pomieszczenia,  -przedłużenie instalacji czynnika chłodniczego i **o**dpr**o**wadzania skroplin **o**k. 2,5mb,  -załączenie wszystkich instalacji. | 1 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Dwernickiego 1 bud. 1 ( IWspSZ) | | | | | | | | |
| 8. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia nr 036 na parterze:**  -montaż nowej jednostki zew. i wew. w pomieszczeniu z drabiny z instalacją czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin  Klimatyzator KAISAI FLY-32  KWX 18 HRDO/HRDI 5.1KW | 1 | |  |  |
| Kompleks Wojskowy Dwernickiego 1 bud. 1A ( RCI) | | | | | | | | |
| 9. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia nr 112 na**  **I piętrze:**  **-**montaż nowejjednostki zew. w zagłębieniu i wew. w pomieszczeniu z drabiny z instalacją czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin /przewierty przez dwa stropy /  Klimatyzator KAISAI FLY-32 KWX  18HRDO/HRDI 5,1KW | 1 | |  |  |
| 10. | kalkulacja własna | | | **Dla pomieszczenia nr 18 sala oficerów 18 na parterze:**  -montaż jednostki nowej zew. W niszy budynku w pomieszczeniu z drabiny,  -instalacje czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin dł. ok 12 mb w zależności od usytuowania jednostki zewnętrznej,  -wykonanie 1 przewietu w stropie i ścianie z cegły gr. 50-60 cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem, Klimatyzator LG S24Eg 6,6 kW | 1 | |  |  |
| Kompleks wojskowy Smukalska budynek 1 (RCI) | | | | | | | | |
| 11. | | kalkulacja własna | **Dla pomieszczenia nr 4 na piętrze:**  -montaż jednostki nowej zew. W niszy budynku w pomieszczeniu z drabiny,  -instalacje czynnika chłodniczego i odprowadzania skroplin dł. ok 12 mb w zależności od usytuowania jednostki zewnętrznej,  -wykonanie 1 przewietu w stropie i ścianie z cegły gr. 50-60 cm  -załączenie instalacji elektrycznej z klimatyzatorem, Klimatyzator LG S24Eg 6,6 kW | | | 2 |  |  |
| RAZEM poz. 1-11: **WARTOŚĆ NETTO:** | | | | | | | |  |
| **PODATEK VAT 23%:** | | | | | | | |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO:** | | | | | | | |  |

……………………

*Miejscowość, data*

*…………………………………………………………..*

*czytelny(e) podpis(y)**oraz pieczęć(cie)**osoby(ób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

………………………..

pieczęć firmy

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-915 Bydgoszcz**

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie nr ……………………………………..………

z dnia …………….….. składam/my ofertę na: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
( nazwa przedmiotu zamówienia )

* + - 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

...................................................................................................................................

telefon: ......................................; e-mail: .................................................................;

* + - 1. Status prawny Wykonawcy, sposób reprezentacji:

...................................................................................................................................

* + - 1. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam: ……………………………………………………………………………  
          (podać imię i nazwisko, numer telefonu)
      2. REGON: ..........................................................
      3. NIP: .................................................................
      4. **Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:**

**netto - …………...… zł słownie: ............................................................................**

**brutto - ……….....… zł słownie: ............................................................................**

**podatek VAT - ……... %**

* + - 1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie   
         z wymaganiami Zamawiającego.
      2. **Oświadczam, że zapoznałem(am) się z SIWZ oraz z projektem umowy   
         i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zaproponowanym przez Zamawiającego.**
      3. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
      4. **Oświadczam, że udzielam ……. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.**
      5. **Warunki płatności:** Przelew do 30 dni.
      6. **Termin wykonania zamówienia:** zgodnie z umową.
      7. Oświadczam, że nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
      8. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
      9. **Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w cz. VI pkt 1 ppkt B 1.3. SIWZ**
      10. Oświadczam, że spełniam wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   
          o odpadach z 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701,730,1403,1579, z 2020 r. poz. 150,284,322).
      11. Adres strony internetowej, z której Zamawiający może pobrać odpis   
          z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ………………………………..………………………….….
      12. Oświadczam, że posiadam Certyfikat dla Przedsiębiorców, o którym mowa   
          w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2019.2158 oraz Dz.U. 2020.284) przez cały okres obowiązywania umowy.
      13. Oświadczam, że personel wykonujący przedmiot zamówienia posiada certyfikat zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2019.2158 oraz Dz.U. 2020.284).
      14. **Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem\*.**
      15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
      16. **Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ramach sił*:***

1. własnych\*,
2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   
   (np. konsorcjum, spółka cywilna)\*,
3. własnych z pomocą podwykonawców\*,
4. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   
   (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą podwykonawców\*.
   * + 1. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć   
          do wykonania **podwykonawcom** (*o ile dotyczy)*: ……………………………… …………………………………………………………………………….…………….
       2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
5. *pełnomocnictwo/a (o ile dotyczy),*
6. ………………………………
7. ………………………………
8. ………………………………
9. ………………………………
10. ………………………………
    * + 1. **Oświadczamy**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..  
           *(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, np.: spółki cywilne, konsorcja)*
        2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:

* nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………..………..
* imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: …………………..…...…
* adres: …..…………………………………………………………………………...
* tel. nr: ..………………………… …, faks nr ……………………………………..
* adres e-mail: ………………………………………………………………..…...…

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

Data …………………..

*…………………………………………………………..*

*czytelny(e) podpis(y)**oraz pieczęć(cie)**osoby(ób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

*\* niepotrzebne skreślić*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

.…………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko / informacja o podstawie do dysponowania** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Numer i rodzaj świadectwa kwalifikacyjnego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

…………………… ………………………………

Miejscowość , data Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od*

*podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

*do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **roboty budowlane**,   
pn. *„MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO)   
W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG”   
- nr referencyjny 29/ZP/RB/INFR/2020,*

oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części VI pkt. 1. SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części VI pkt. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………...,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od*

*podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

*do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **roboty budowlane,** pn. *„MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO)   
W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG”   
- nr referencyjny 29/ZP/RB/INFR/2020,*

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

1. \* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

\* wypełnić, jeżeli dotyczy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się   
w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………… ….……………………………..… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności   
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania   
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………..….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),* nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).*

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:*

…………….…………………………..………………

*czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)   
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy*

## Załącznik nr 6 do SIWZ

…………..………,dnia…………….

……………………….

pieczęć Wykonawcy

***Oświadczenie***

***o przynależności lub braku przynależności***

***Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej***

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym   
w trybie przetargu nieograniczonego na: *„MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG” - nr referencyjny 29/ZP/RB/INFR/2020,*

Oświadczamy, że: \*

 nie należy on do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

 należy on do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

UWAGA!

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA!

W przypadku składania oferty przez Konsorcjum – oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum.

***…………………………………………………..***

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

..……………………….

pieczęć Wykonawcy

**ZASTRZEŻENIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

**I TAJEMNICY HANDLOWEJ**

I. W imieniu firmy oświadczam, że:

\* - **nie zgłaszam zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w stosunku do informacji zawartych w ofercie:**

\* - **zgłaszam zastrzeżenia ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w zakresie:**

**……………………………………………………………………………………………….**

**……………………………………………………………………………………………….**

**……………………………………………………………………………………………….**

II. **W związku ze zgłoszeniem w/w zastrzeżeń oświadczam, że:**

1. Wymienione wyżej informacje nie wchodzą w zakres informacji składanych   
w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nasza firma nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.

2. Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego wykonawcom jako warunki przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kryteriów wyboru.

3. Informacje powyższe nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły również materiałów promocyjnych i podobnych, nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym.

4. Przekazuję niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji jawnych. Część niejawna została wydzielona i ujęta w kopii oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem – jako drugi egz. oferty opisany „ZAWIERA INFORMACJE ZASTRZEŻONE”

5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdyby warunki wymienione w pkt 1 – 4 nie zostały dochowane oferta będzie odrzucona.

**UWAGA! *W przypadku niezgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej – część II należy przekreślić i parafować.***

………………………… ……………………………………..

**miejsce, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej**

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

…………..………,dnia…………….

……………………….

Nazwa i adres podmiotu  
udostępniającego zasoby

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY ZASOBÓW**

W związku z uczestnictwem wykonawcy   
 *(podać nazwę i* *adres)*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego *(podać nazwę i* *adres)*na *(podać przedmiot zamówienia)*zobowiązujemy się do współpracy z ww. wykonawcą oraz do:

1. oddania do jego dyspozycji naszej wiedzy i doświadczenia w trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia, jak i na okres wykonywania zamówienia\*. Jednocześnie zobowiązujemy się do realizacji części zamówienia, tj. /współpracy przy wykonywaniu   
zamówienia poprzez

*(podać formę udziału, wykazać przewidywane zasady współpracy – sposób wykonywania zobowiązania, zakres zobowiązania, udzielanego wsparcia)\**

2) oddania do jego dyspozycji naszych pracowników wskazanych przez wykonawcę w wykazie osób zdolnych do wykonania ww. zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, tj. następujących osób   
 \*,

3) oddania do jego dyspozycji naszych narzędzi wymienionych w wyka­zie narzędzi, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamó­wienia\*,

4)

Jednocześnie udostępniający zasoby oświadcza, że upoważnia ww. Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących udostępniającego, przedkładanych przez Wykonawcę w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia w celu spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu. (*ten zapis można umieścić, aby udostępniający zasoby nie musiał sam potwierdzać za zgodność z* *oryginałem określonych dokumentów).*

|  |
| --- |
| ........................................................... |
| *(podpis osoby uprawnionej)* |

*\* niepotrzebne skreślić*