Tczew, dnia 16.07.2021 r.

BZP.271.3.6.2021.4

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Wymianę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie”.

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonie wymiany rurociągów w technologii bezwykopowej (krakingu statycznego)? Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie renowacji studni kanalizacyjnych zamiast wymiany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna za równoważne wykonanie wymiany rurociągów w technologii bezwykopowej (krakingu statycznego).

Zamawiający nie uzna za równoważne wykonanie renowacji studni kanalizacyjnych.

W związku z powyższym termin składania  i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- A/a.