## Arkusz1
| DZP/TP/21/1/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Opatrunki i Zestawy do terapii podciśnieniem
TABELA 1
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze10x8x3cm, Skład zestawu: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt | 5 |  | 8%
2 | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 20x12,5x3cm, Skład zestawu: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt | 5 |  | 8%
3 | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 25x15x3cm Skład zestawu: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt | 1 |  | 8%
4 | Zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej Skład zestawu: - 1 dren Soft Port - 2 pianki o rozmiarze 40,5cm x 27,5cm x 2,5cm - 6 transparentnych folii poliuretanowych o rozmiarze 20cm x 30 cm - 1 powłoka ochronna na narządy o rozmiarze 80cmx66cm | szt | 1 |  | 8%
5 | Kanister – jednorazowy zbiornik z substancją żelującą wysięk: - z drenem przeźroczystym zakończonym filtrem do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, - z dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej końcówką do podłączenia z kanistrem,kompatybilny z urządzeniem RENASYS TOUCH bedącego w posiadaniu Zamawiającego - rozmiar kanistra: 300ml | szt | 5 |  | 8%
6 | Kanister – jednorazowy zbiornik z substancją żelującą wysięk: - z drenem przeźroczystym zakończonym filtrem do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, - z dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej końcówką do podłączenia z kanistrem,,kompatybilny z urządzeniem RENASYS TOUCH bedącego w posiadaniu Zamawiającego - rozmiar kanistra: 800m | szt | 10 |  | 8%
7 | Pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawania odleżyn | szt | 5 |  | 8%
8 | Łącznik Y pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawania odleżyn | szt | 2 |  | 8%
9 | Transparentna folia 20cm x 30cm, opakowanie 10 sztuk | op | 1 |  | 8%
10 | Transparentna folia 30cm x 60cm, opakowanie 5 sztuk | op | 1 |  | 8%
11 | Opatrunek żelowy, zapopbiegający nieszczelności oraz poprawiający przylepność opatrunków w trudnych częściach ciała, o wymiarze 10 cm x 7 cm, opakowanie 10 sztuk | op | 1 |  | 8%
12 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, w rozmiarze 10x10cm , opakowanie 5 sztuk | op | 10 |  | 8%
13 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, rozmiar 10x20 cm, opakowanie 12 sztuk | op | 5 |  | 8%
RAZEM
TABELA 2
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran . Możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej , funkcja nadzoru elektroicznego,mozliwość stosowania terapii podciśnienia (40-120) mmHg, czytelny wyświetlacz z mozliwością blokowania, alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia , wskaźnik naładowania baterii. Uchwyt do zawier=szenia urzadzenia na ramie łozka oraz pas naramienny. Maksymalna waga urządzenia 1,5 kg. | szt | 3 |  | 23%
RAZEM
TABELA 3
L.P. | Opis | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Tabela 1 -Opatrunki i Zestawy do terapii podciśnieniem
2 | Tabela 2 - Najem urządzenia
RAZEM