## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-62/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Płytka do osteotomii piszczelowa bliższa przyśrodkowa Płyta do osteotomii w obrębie bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 115 mm, szerokość: 16 mm, grubość: 3 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 50
2 | Płyta do osteotomii udowa dalsza przyśrodkowa Płyta do osteotomii w obrębie dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony przyśrodkowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 121 mm, szerokość: 18 mm, grubość: 4 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Możliwość tymczasowej fiksacji za pomocą śruby 5mm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 2
3 | Płyta do osteotomii udowa dalsza boczna Płyta do osteotomii w obrębie dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej, anatomiczna prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, z przeskokiem co 1, długość: 121-321 mm, grubość: 5,6 mm, szerokość: 16 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 20
4 | Śruba blokowana 5 mm Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5 mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 250
5 | Śruba korowa 4,5 mm Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8 mm. Długość: 18 mm-76 mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Materiał: stop tytanu |  | szt. | 220
6 | Śruba Spacer 5 mm Śruba-spacer blokowana o średnicy 5 mm. Materiał: stop tytanu |  | szt. | 10
7 | Gwóźdź udowy APFN typu Gamma Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, przeznaczony do złamań przezkrętarzowych. Średnica gwoździa w części proksymalnej wynosi 16,6mm. Kąt szyjkowo - udowy 130°. Gwóźdź występuje w średnicach 9,10,11,12 mm i odpowiednio w długościach: 170mm - jeden gwóźdź zarówno do prawej i lewej kończyny oraz długościach 200 i 240 mm - z podziałem na gwóźdź do prawej i lewej kończyny. W części proksymalnej z odchyleniem kąta przyśrodkowo – bocznego wynoszącym 5°, ze ścięciem po stronie bocznej pozwalającym na lepsze, bliższe anatomii, dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Gwóźdź posiadający dwie opcje blokowania w części proksymalnej, za pomocą śruby z ostrzem spiralnym o średnicy 10,5mm i długościach w zakresie 95-120mm lub śruby z ostrzem gwintowanym o średnicy 10,5mm i długościach 95-120mm, obie śruby zawierające skośny koniec dystalny. Gwóźdź posiadający system zapewniający stabilność antyrotacyjną i zapobiegający cofaniu się ostrza. W części dystalnej możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego. Wykonany ze stopu tytanu. Produkt sterylny. |  | szt. | 30
8 | Śruba blokowana do gwoździa śródszpikowego 4,9 mm Śruba blokowana o średnicy 4,9mm z gwintem gwiazdkowym, o długościach w zakresie 26-78mm z przeskokiem co 2mm oraz długościach 80 i 85mm. Materiał: stop tytanu. Produkt niesterylny. |  | szt. | 50
9 | Śruba doszyjkowa APFN Śruba z ostrzem gwintowanym lub spiralnym o średnicy 10,5mm i długościach w zakresie 95-120mm, z przeskokiem co 5mm. Materiał: stop tytanu. Produkt sterylny. |  | szt. | 30
10 | Zaślepka APFN Kaniulowana zaślepka do gwoździa, przeznaczona do blokowania statycznego lub dynamicznego, z przedłużeniem w zakresie od 0 do 15mm. Materiał: stop tytanu. Produkt sterylny. |  | szt. | 30
11 | Płyta piszczelowa bliższa przyśrodkowa Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 40
12 | Płyta piszczelowa bliższa tylna Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3-7, długość: 77-125 mm, grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 5
13 | Płyta strzałkowa dalsza tylna boczna Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej tylno-boczna, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 3-8 z przeskokiem co 1, długość: 77-142 mm z przeskokiem co 13 mm, grubość: 2,3 mm, szerokość: 9,3 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej 3,5 mm w zależności od potrzeb operatora, w części proksymalnej otwory na śruby blokowane 2,4 mm oraz korowe 2,7 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm oraz 0,8 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 60
14 | Płyta strzałkowa dalsza boczna Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej boczna, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 3-11, długość: 84-188 mm, grubość: 2,5 mm, szerokość: 10,4 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej 3,5 mm w zależności od potrzeb operatora, w części proksymalnej otwory na śruby blokowane 2,4 mm, korowe 2,7 mm oraz otwory na druty kierunkowe wspomagające dodatkową stabilizację odłamów. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm oraz 0,8 Nm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 40
15 | Śruba blokowana 3,5 mm Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 150
16 | Śruba korowa 3,5 mm Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu. |  | szt. | 450
17 | Śruba blokowana poliaksjalna 2,4 mm Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. |  | szt. | 200
18 | Śruba blokowana stałokątowa 2,4 mm Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. |  | szt. | 50
19 | Śruba korowa 2,7 mm Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. |  | szt. | 250
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-62/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm.
1.1. | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-12, dł. 53-157 mm |  | szt. | 20
1.2. | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane długie, ilość otworów 14-20, dł. 183-261 mm |  | szt. | 20
1.3. | Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm |  | szt. | 120
1.4. | Śruba gąbczasta Ø 4.0 mm |  | szt. | 80
1.5. | Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm, ze skokiem co 2 mm. |  | szt. | 240
2 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Na trzonie płyty możliwość uzyskania kompresjii dwukierunkowej. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.
2.1. | Płyta dalsza strzałka |  | szt. | 40
2.2. | Płyta dalsza strzałka - długa |  | szt. | 20
2.3. | Śruba blokowana 2.7 |  | szt. | 180
2.4. | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 |  | szt. | 240
2.5. | Śruba gąbczasta 4.0 |  | szt. | 120
2.6. | Śruba konikalna 2.7 |  | szt. | 120
2.7. | Śruba korowa 2.7 |  | szt. | 120
2.8. | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 |  | szt. | 120
3 | Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.
3.1. | Płyta dalsza piszczel boczna |  | szt. | 15
3.2. | Płyta dalsza piszczel boczna długa |  | szt. | 15
3.3. | Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa |  | szt. | 15
3.4. | Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa - długa |  | szt. | 15
3.5. | Śruba blokowana 2.7 |  | szt. | 200
3.6. | Śruba blokowana 3.5 |  | szt. | 240
3.7. | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 |  | szt. | 120
3.8. | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 |  | szt. | 120
4 | Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiadająca centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość dojścia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadające 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadające 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadające przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadające dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych, 3.5 mm blokowanych (długość, 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.
4.1. | Płyta bliższe ramię |  | szt. | 30
4.2. | Płyta bliższe ramię - długa |  | szt. | 20
4.3. | Peg |  | szt. | 150
4.4. | Śruba blokowana |  | szt. | 250
4.5. | Śruba blokowana gąbczasta |  | szt. | 100
4.6. | Śruba blokowana zmiennokątowa |  | szt. | 50
4.7. | Śruba nieblokowana |  | szt. | 100
5 | Płytka tytanowa anatomiczna Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. * Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. * Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadające 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadające 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. * Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadające 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.
5.1. | Płyta bliższe udo |  | szt. | 10
5.2. | Płyta bliższe udo - długa |  | szt. | 30
5.3. | Płyta dalsze udo |  | szt. | 10
5.4. | Płyta dalsze udo - długa |  | szt. | 20
5.5. | Płyta wygięta trzon |  | szt. | 20
5.6. | Płyta prosta trzon |  | szt. | 10
5.7. | Kabel |  | szt. | 130
5.8. | Oczko do kabla blokowane |  | szt. | 130
5.9. | Pusta śruba |  | szt. | 2
5.10. | Śruba spacer |  | szt. | 2
5.11. | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 |  | szt. | 150
5.12. | Śruba 4.0 |  | szt. | 200
5.13. | Śruba 5.0 |  | szt. | 400
5.14. | Śruby 5.0 okołoprotezowe |  | szt. | 50
5.15. | Śruby 4.0 rzadki gwint |  | szt. | 50
5.16. | Zaślepka blokowana |  | szt. | 900
5.17. | Śruba blokowana 3.5 |  | szt. | 10
5.18. | Śruba korowa 3.5 |  | szt. | 10
5.19. | Płyta krętarz |  | szt. | 2
5.20. | Śruba gąbczasta kaniulowana 4.5 |  | szt. | 50
6 | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, blokowany, rekonstrukcyjny, do bliższej nasady kości udowej Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø 15.6 mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø 5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa,o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø 5mm, dł. od 20 mm do 80 mm. Gwóźdź posiadający wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: - 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm.
6.1. | Gwóźdź udowy krótki |  | szt. | 50
6.2. | Gwóźdź udowy długi |  | szt. | 50
6.3. | Śruba blokująca do gwoździa |  | szt. | 200
6.4. | Śruba doszyjkowa |  | szt. | 100
6.5. | Śruba antyrotacyjna |  | szt. | 100
6.6. | Zaślepka |  | szt. | 100
7 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej 3.5 W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy.
7.1. | Płyta bliższa piszczel boczna |  | szt. | 20
7.2. | Śruba blokowana 2.7 |  | szt. | 80
7.3. | Śruba blokowana 3.5 |  | szt. | 100
7.4. | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 |  | szt. | 80
7.5. | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 |  | szt. | 80
8 | Endoproteza łokcia składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias mocowany współosiowo.
8.1. | Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. |  | szt. | 10
8.2. | Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. |  | szt. | 10
8.3. | Rewizyjny zestaw łączący |  | szt. | 1
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………………
data

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-62/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Trzpień pierwotny przynasadowy, prosty, becementowy ze stopu tytanu w 1/3 bliżeszej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Dwie dostępne wersje CCD 131* ( standard ) i 127,5* ( wersja lateralizowana).Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy , wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). Trzpień krótki, przynasadowy ze stopu tytanu, dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* każda z opcji kątowych w minimum 12 rozmiarach. Panewki sferyczne, bezcementowe, pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Otwory zaślepione fabrycznie; w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm ( skok co 2mm.). W opcji panewki wykonane z trójprzestrzennego materiału - trabecular tytan w rozmiarach 44-76mm, ze skomiem co 2mm, centralny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki. Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Głowy metalowe CoCr 12/14 o średnicy 28,32,36mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL). Głowy ceramiczne 28,32, 36 oraz wkładki ceramiczne. Śruby panewkowe 6,5mm; dł. 15-75mm. ze skokiem co 5 mm.
1a | Trzpień ze stopu tytanu, prosty Trzpień krótki przynasadowy Trzpień ze stopu tytanu, przynasadowy prost |  | szt. | 100
1b | Panewka bezcementowa 44-72mm |  | szt. | 20
1c | Panewka typu pressfit, ze stopu tytanu, trójprzestrzenna, drukowana w 3D, 44-72 |  | szt. | 80
1d | Wkładka polietylenowa, crosslinkowana S,M, L |  | szt. | 100
1e | Głowa metalowa |  | szt. | 20
1f | Głowa ceramiczna |  | szt. | 80
1g | Śruby do panewki |  | szt. | 100
2 | Panewka rewizyjna typu press-fit ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 -76mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu. Z możliwością zastosowania wkładek metalowych korygujących. |  | szt. | 20
3 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. |  | szt. | 10
4 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. |  | szt. | 12
5 | Wkładka polietylenowa wykonana z PE, crosslinked, bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) |  | szt. | 30
6 | Głowa dwumobilna polietylenowa 40, 42mm. do głów metalowych 28mm. |  | szt. | 10
7 | Wkładka metalowa dwumobilna 40, 42mm. |  | szt. | 10
8 | Głowa metalowa 22, 28,36 |  | szt. | 20
9 | Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0*, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5 |  | szt. | 12
10 | Śruby do panewki |  | szt. | 80
11 | Trzpień rewizyjny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu. Połączenie elementu proksymalnego z częścią dystalną pod kątem 4°, co umożliwia, przy zmianie antetorsji elementu proksymalnego, wpływ na zmiane kąta CCD w płaszczyźnie strzałkowej oraz offsetu bez konieczności zmiany elementu proksymalnego na inny. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Zakres długości od 190 do 310mm. Stożek 12/14. Kąt CCD 135° i 131°. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm skalowane co 1mm. Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem. |  | szt. | 15
12 | Trzpień modularny dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm. Oraz 16-26 w dłg 120 (średnica 16-18) lub 140 ( średnica 19-26). Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125° i 135°; cztery offsety dla każdego kąta; długość 41-48mm; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. |  | szt. | 15
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-62/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
Protezy tymczasowe biodro, kolano, bark
1 | Spacer biodrowy komplet: forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka
1.1. | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zestaw zawierający sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. |  | szt. | 10
1.2. | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt. | 30
1.3. | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt. | 10
1.4. | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny |  | szt. | 10
2 | Spacer ramienny komplet: forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka
2.1. | Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu ramiennego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawierający sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gęstości 2x 40 g |  | szt. | 5
2.2. | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt. | 15
2.3. | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt. | 3
2.4. | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny |  | szt. | 3
3 | Spacer kolanowy komplet: forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka, młynek
3.1. | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewu elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; Możliwość uzyskania odlewu elementu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). |  | szt. | 10
3.2. | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. |  | szt. | 30
3.3. | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji. Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni. |  | szt. | 10
3.4. | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny. |  | szt. | 10
Wartość zamówienia ogółem:
Uwaga! Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
………………………………………….
data