OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	ul. Rudzka 7 w Łodzi

OPRACOWAŁ:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jarosław Kusiak

Łódź, styczeń 2024

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie:

- Projekt techniczny w zakresie niezbędnym dla budowy instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

- Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiarem;

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- Budynek znajduje się w ewidencji zabytków;

Wymagane uprawnienia:

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zakres robót do wykonania:

- Projekt techniczny w zakresie niezbędnym dla budowy instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

- Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiarem;

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- Przesłanie do uzgodnienia w wersji pdf dokumentacji Zamawiającemu na wskazane adres e-mail: j.kusiak@zlm.lodz.pl

Parametry obiektu: kubatura V = ca. 1258 m3, szacowana moc kotłowni 110kW

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej gazu ziemnego od przyłacza gazu ziemnego (projekt w zakresie dostawcy gazu) oraz kotłowni gazowej wraz z Aktywnym System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej oraz automatyką sterującą kotłownię.

Zakres i zawartość projektu technicznego (instalacyjnego), wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone
w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z późn. zm.)

Projekt techniczny obejmuje m.in:

- rysunki (instalacji gazu, kotłowni, automatyki)

- opis techniczny wraz z zestawieniem materiałów

- ewentualne uzgodnienia

Projekt - 90 dni od podpisania umowy

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt Techniczny (przesłanie na podany adres e-majl wersji elektronicznej zaawansowania prac – .pdf lub .dwg).

Wykonawca opracuje kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – należy ująć wszystkie niezbędne prace – czynności niezbędne dla realizacji zaprojektowanych robót.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, poprawek lub uzupełnień w przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej, w skutek prowadzonych uzgodnień oraz ustaleń na etapie wykonawstwa na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 7 dni opracuje i wprowadzi wymagane zmiany – poprawki – uzupełnienia itp.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym oraz przekazać w wymaganym zakresie
i terminie.

- Pełnienia nadzoru autorskiego.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: Projekt - 6 egz., Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWiOR – 2 egz.

- Wersja elektroniczna: 3 egz. płyty CD lub 1 egz. inny nośnik danych cyfrowych (np. USB) (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word] i ATH/KST/… – dla kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót (pliki wsadowe dla programu NORMA PRO/EXPERT). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf].

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.