OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 12, Łódź

[Działka nr 296, obręb P-9, bud. mieszkalny frontowy, nr geod. 927,

Działka nr 296, obręb P-9, bud. mieszkalny I lewa oficyna nr geod. 1472,

Działka nr 296, obręb P-9, bud. mieszkalny II lewa oficyna nr geod. 1473,

Działka nr 296, obręb P-9, bud. gospodarczy I prawa oficyna nr geod. 1492,

Działka nr 296, obręb P-9, bud. gospodarczy II prawa oficyna nr geod. 1491,

Działka nr 296, obręb P-9, bud. gospodarczy III prawa oficyna nr geod. 928]

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, styczeń 2024

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana do celów projektowych;

- Ekspertyza Budowlano – Konstrukcyjna w zakresie oceny stanu technicznego 
wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu 
budynków: mieszkalnych frontowego (nr geod. 927), I lewej oficyny (nr geod. 1472) 
i II lewej oficyny nr geod. 1473) oraz gospodarczych: I prawej oficyny (nr geod. 1492), 
II prawej oficyny (nr geod. 1491) oraz III prawej oficyny (nr geod. 928) znajdujących się przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 12 w Łodzi (działka ewidencyjna nr 296, obręb P-9);

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego.

Budynki mieszkalne frontowy i I lewej oficyny wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nazwą „Kamienica (budynek frontowy z oficyną północną)” oraz cały kompleks budynków położony jest na terenie układu urbanistycznego „Dzielnica Wiązowa 1865”

Kubatura obiektów ok: 6 066 m3 + 142 m3 + 519 m3 + 158 m3 + 1 477 m3 + 226 m3 = 8 588 m3

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: Opinia techniczna Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z miesiąca lipca 
2023 r. oraz protokoły z okresowej „pięcioletniej i rocznej” kontroli stanu technicznego budynków z miesiąca lipca 2023 r.

Zakres robót do wykonania:

- Wykonanie Ekspertyzy [Konstrukcyjno – Budowlana] o stanie technicznym budynku mieszkalnego wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu. W ekspertyzie należy ocenić stan techniczny wszystkich występujących elementów konstrukcyjnych łącznie z przewodami (trzonami) kominowymi. W zaleceniach należy określić sposób zabezpieczenia lub dalszy ciąg postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się z złym (słabym) stanie technicznym. Należy zwrócić szczególną uwagę na ściany zewnętrzne, Konstrukcję: stropów, dachu, klatki schodowej;

- Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej do celów projektowych;

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego

Inwentaryzacja Konstrukcyjno – Budowlana do celów projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji z trzonami kominowymi i podłączeniami do nich,

- rzut konstrukcji dachu – więźby dachowej, dachu,

- przekroje: podłużny i poprzeczny w tym jeden przez klatkę schodową,

- elewacje,

- szczegółowe opisanie i zwymiarowanie elementów konstrukcji.

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- ocenę obiektu pod kątem stanu przeciwpożarowego,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku czy przeznaczenie do rozbiórki,

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- analiza dokumentacji projektowej i dokumentacji obiektu – posiadanej przez Zamawiającego,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- wyniki badań, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- zalecenia koniecznych zabezpieczeń, napraw, wzmocnień, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.,

- wnioski końcowe,

- analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić (zaopiniować) z Zamawiającym.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy;

- Wersja elektroniczna: 3 egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja: