OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	REWOLUCJI 1905r NR  36 Łódź

[Dz. nr 281/12, 281/14 obręb S-1, budynek mieszkalny - nr 1214, bud.

OPRACOWAŁ:

Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, styczeń 2024

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

      - Opracowanie: Projektu Architektoniczno-budowlanego + PZT zabezpieczeń budynku według zaleceń istniejącej ekspertyzy o stanie technicznym, dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oznaczonego na mapie nr 1214) przy ul. Rewolucji 1905r w Łodzi (działka nr 281/12, 281/14 obręb S-1,)

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem – przywróceniem do stanu pierwotnego

- Budynek – znajduje się na terenie zespołu urbanistycznego „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843” w gminnej ewidencji zabytków.

- Kubatura obiektu: 2 520,00 m3.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: ostatni aktualny roczny przegląd budowlany z czerwca 2022 r., zalecenia z ekspertyzy o stanie technicznym budynku z maja 2022 r.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Wykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem - przywróceniem do stanu pierwotnego

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym, w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Zakres robót do wykonania:

- Opracowanie inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej dla celów projektu PB.

- Opracowanie projektu PB robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie elementów budynku określonych w ekspertyzie, na podstawie załączonej dokumentacji.

- Należy ocenić wpływ robót budowlanych na budynki własne i na sąsiednich działkach oraz odnieść się do występujących wspólnych elementów konstrukcyjnych zarówno z obiektami własnymi jak i obiektami znajdującymi się na działkach sąsiednich oraz zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymaganie przygotowanie zawodowe.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym w zakresie doraźnych zabezpieczeń,

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 6 egz. projektu PAB +PZT + BIOZ, 1 egz. przedmiaru robót, 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2 egz. STWiOR.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja: