Krotoszyn, dnia 09.11.2023 r.

PZD.4140.15.2023

 **Wykonawcy**

Dotyczy:

**„Remont chodnika w Zalesiu Małym”**

W postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. **Pytanie:**

Proszę o informację z dokładną lokalizacją prac oraz projektem

**Odpowiedź:**

Droga powiatowa nr 4923P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4921P (okolice firmy Bolsius) do już ułożonego chodnika z kostki brukowej betonowej po stronie północnej ulicy. Dla robót remontowych nie jest wymagana dokumentacja budowlana.

1. **Pytanie:**

Po której stronie drogi znajduje się chodnik?

**Odpowiedź:**

Chodnik do remontu zlokalizowany jest po północnej stronie ulicy.

1. **Pytanie:**

Jak szeroko, jaka podbudowa, co z obrzeżami, krawężnikami?

**Odpowiedź:**

Szerokość chodnika 1,5m. Chodnik w starej trasie na podsypce cementowo – piaskowej, na wjazdach podbudowa betonowa. Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 6 materiały brukarskie do remontu chodnika zapewnia Gmina Kobylin. Odbiór materiałów z placu magazynowego Gminy Kobylin jest kosztem Wykonawcy. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane przez mieszkańców sołectwa Zalesie Małe. W celu uszczegółowienia zostanie zmieniony kosztorys ofertowy tj. załącznik nr 2 do SWZ.