## Zadanie 7 VTS
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 7 - Przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej VTS z wentylatorami wywiewnymi Systemair oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KPP Prudnik, Strzelnica | VTS | Ventus VS-30-R-H/S | 8-110-08-2030-00253 | kieszeniowy 428x428x300-G4 - 2 szt. | NIE
2 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4 | NIE
3 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4 | NIE
4 |  | Systemair | KTEX 60-30-4 |  | kieszeniowy 586x292x540-G4 | NIE