Giżycko 24 lutego 2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

NR POSTĘPOWANIA: 5/ZO/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie obsługi konserwacyjnej i napraw awaryjnych sieci i przyłącza gazowego oraz stacji 
i punktu redukcyjno – pomiarowego w kompleksie wojskowym w m. Giżycko, Mrągowo, Węgorzewo.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy odpowiada na pytania z dnia 
23.02.2021r., złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości netto 130 000,00 zł na wykonanie usługi w zakresie  wykonanie obsługi konserwacyjnej i napraw awaryjnych sieci i przyłącza gazowego oraz stacji
i punktu redukcyjno – pomiarowego w kompleksie wojskowym w m. Giżycko, Mrągowo, Węgorzewo.

Pytanie Wykonawcy:

Bardzo proszę o informację czego dotyczy zakres pkt. 2.2 g. serwisu i konserwacji układu pomiarowego (gazomierz rotorowy G100, przelicznik Bateryjny MacBATII/CMK-02) w uzgodnieniu z Dostawcą gazu, - kto jest właścicielem układu pomiarowego oraz czy chodzi o sprawdzenie działania gazomierza, przelicznika oraz pojemności akumulatora ? Nie jest do końca to sprecyzowane, bo nie wydaje mi się żeby chodziło o pełen przegląd układu pomiarowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego układ pomiarowy składający się z gazomierza rotorowego typu G100, przelicznika objętości przepływu paliwa gazowego na warunki normalne oraz urządzenie do telemetrycznego przekazywania danych  stanowi własność Odbiorcy.

Wymieniony zakres to bieżące wykonywanie czynności serwisu i konserwacji układu pomiarowego w celu utrzymania go w stałej sprawności i przydatności  
do wzajemnych rozliczeń.

Wszelkie  wykonywane czynności z tym związane winne być uzgodnione z Dostawcą Gazu.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj.: do 01.03.2021 r. godz. 8:30. Otwarcie ofert odbędzie się 01.03.2021 r. o godz. 9:00.

KOMENDANT

(-) płk Wojciech GRZYBOWSKI