**Nr sprawy D25M/251/N/44-75rj/23**

Gdynia, dnia 05.02.2024 r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Serwis aparatury medycznej firmy Pentax, BK Medical oraz Quanta System w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo i w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni**

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1 – dotyczy projektu umowy** § 1 ust.3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?:

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu usług w okresie obowiązywania umowy - w przypadku konieczności wycofania z eksploatacji danego urządzenia objętego umową – ograniczenie zakresu zamówienia maksymalnie do ~~50%~~ 30% zakresu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za usługę już zrealizowaną

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.**

**Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy** § 3 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ponieważ Wykonawca nie zaproponował o jaką zmianę treści wnioskuje.**

**Pytanie 3 – dotyczy projektu umowy** § 3 ust. 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?:

Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany części zamiennych i podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający. Ponadto w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia wykonywania usługi, nie dłuższy jednak niż 14 dni ~~kalendarzowych~~ roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ostatecznym rozstrzygnięciu odrębnego, niezależnego postępowania w zakresie dotyczącym części zamiennych bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek wynikających z charakteru usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.**

**Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy** § 6 ust. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści? :

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości ~~1 %~~ 0,5% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.**

**Pytanie 5 – dotyczy projektu umowy** § 6 ust. 16

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści?

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć ~~70%~~ 30% łącznej wartością przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający obniża maksymalną wysokość kar umownych do wartości 50 % łącznej wartością przedmiotu umowy.**

**Pytanie 6 – dotyczy projektu umowy** § 6

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?:

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dodaje do § 6 ustęp 20 o zaproponowanej treści.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Małgorzata Brancewicz-Malec

Z-ca Przewodniczącego

Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech