ZP.272.1.53.2020 								Olsztyn, 20 sierpnia 2020 r.

Do wszystkich wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający ma wymagania co do grubości włókniny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił wymagań co do grubości włókniny dla części I i II zamówienia, przedmiot zamówienia musi być  zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Czy zamawiający żąda przedstawienia jakichś certyfikatów, czy deklaracja producenta, że dany produkt spełnia wymagania norm wystarczy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił w SIWZ, rozdział IX, podrozdział IX.B, pkt 2, jakich dokumentów będzie wymagać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

tj. dla części I:

- deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425;

- instrukcja i informacja producenta, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.

dla części II:

- rękawiczki ochronne:

deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów;

- rękawiczki medyczne:

deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211) lub deklaracja zgodności 
z wymaganiami Dyrektywy medycznej 93/42/EWG lub deklaracja zgodności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/745.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w Części I dopuści kombinezon ochronny posiadający minimalną wytrzymałość – klasy 2 
na rozdzieranie i przekłucie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w części I zamówienia nie dopuszcza kombinezonu ochronnego posiadającego minimalną wytrzymałość – klasy 2 na rozdzieranie i przekłucie. Zamawiający określił w SIWZ dla części I zmówienia minimalną klasę wytrzymałości na rozdzieranie i przekłucie zgodnie z normą EN 14325:2018 ( klasa 1) lub równoważną.