Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/108/ 5098 /2019 Tarnów, dnia 25.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie**.**

**W odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2019 r., Zamawiający wyjaśnia:**

 Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści roztwór Hialuronianu sodu ze sterylną kaniulą 25G?

**Odpowiedź: Nie, wymagamy 27G.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr 8 w pozycji 1 pierścień wykonany w całości z bezbarwnego , przezroczystego materiału PMMA, rozmiar (stan rozprężony):12,45mm, rozmiar(stan sprężony): 11.00mm?

**Odpowiedz: Nie, wymagamy prawostronnej wersji implantacji.**

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu przydatności do użycia wyrobów medycznych do 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala