## FAC
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Zastawki serca wraz z zestawem do wszczepiania
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przeznaczyniowo (TF) z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Technologia konserwowania tkanki płatków zastawki glicerolem, zastępująca tradycyjne przechowywanie w płynnych roztworach takich jak aldehyd glutarowy (zastawka dostarczona na sucho). Zastawka posiadająca między innymi rejestrację (znak CE) pozwalającą na wszczepianie zastawki w zdegenerowaną zastawkę sztuczną w pozycji mitralnej, aortalnej i THV w THV z dostępu przeznaczyniowo (TF). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją/możliwością zginania (zestaw przeznaczyniowy) - Koszulka wprowadzająca w rozmiarach: 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy TF) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. | szt | 5 | [7 empty] | 1
1. | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca (TA) i przeznaczyniowo (TF) z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Zastawka posiadająca również rejestrację (znak CE) pozwalającą na wszczepianie zastawki w zdegenerowaną zastawkę sztuczną w pozycji mitralnej, aortalnej i THV w THV z dostępu przeznaczyniowo (TF). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją/możliwością zginania (zestaw przeznaczyniowy) - Koszulka wprowadzająca w rozmiarach: • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy TF) • 18Fr dla zastawki 20 mm i 21Fr dla zastawki 23 - 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy TA) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. | szt | 120 | [7 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 2 Zastawki serca
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zastawka biologiczna serca aortalna o podwyższonej trwałosci dla młodszych pacjentów | szt | 20 | [7 empty] | 3
Wymagane rozmiary: aortalne 19 – 29 mm
Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych.
Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych
Stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu
Konstrukcja stentu umożliwiająca poszerzenie rozmiaru wewnętrznego w przypadku ewentualnej przyszłej procedury „valve in valve”
Znaczniki umożliwiające identyfikację rozmiaru zastawki w skopii, po implantacji – przynajmniej dla zastawek w zakresie 19 – 25 mm
Kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego
Zastawka do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki
Zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania
2. | Zastawka biologiczna serca mitralna o podwyższonej trwałosci dla młodszych pacjentów | szt | 5 | [7 empty] | 1
Wymagane rozmiary: mitralne 25 – 33 mm
Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych.
Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych
Stent zastawki niskoprofilowy, z nitinolu, elastyczny, z pamięcią kształtu umożliwiający zaginanie się stentów do wewnątrz podczas implantacji, pokryty tkaniną poliestrową.
Kołnierz do szycia w kształcie siodła, posiadający asymetryczną konstrukcję, który naśladuje natywny pierścień mitralny
Dobra widoczność w badaniu fluoroskopowym w celu łatwej identyfikacji strefy lądowania dla potencjalnych przyszłych interwencji przezcewnikowych
Zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania
3. | Zastawka aortalna szybkowszczepialna, wymagane rozmiary: 19 – 27 mm zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych. zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych. zastawka osadzona na rozprężanym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę. kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. szwy pozycjonujące wiązane lub usuwane po osadzeniu zastawki - dopuszcza się stosowanie do trzech szwów pozycjonujących. efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,60 [cm2] efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 1,70 [cm2] średni gradient przezzastawkowy dla rozmiaru 21 mm poniżej 10 mmHg | szt | 60 | [7 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 3 Pierścienie mitralne
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość zest. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Pierścienie do anuloplastyki mitralnej: półsztywne (rozmiary 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) Pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka tylnego i elastycznej w obrębie płatka przedniego zastawki, zapewniające powiększenie się wymiaru AP (anterio-posterior) podczas rozkurczu Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki Pokryte zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej Pierścienie wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie siodłowym | szt | 50 | [7 empty] | 5
2. | Pierścień do anuloplastyki mitralnej. Półsztywny (rozmiary 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) z otwartym przednim asymetrycznym segmentem. odpowiadający pierścieniowi mitralnemu poniżej kurtyny aortalno-mitralnej. Cała część pierścienia zaczynająca się od spoidła przednio-bocznego i rozciągająca się poza tylno-przyśrodkowe spoidło i tylno-przyśrodkowy trójkąt do przedniego pierścienia. Rdzeń wykonany z nitinolu, pokryty jest silikonowym rękawem oraz zewnętrzną, tkaniną poliestrową. Elastyczność pierścienia stopniowo wzrastająca w płaszczyźnie od rozmiaru 24 mm do 30 mm. Pozostająca względnie stała od rozmiaru 30 mm do 40 mm. Pierścień z dwoma znacznikami spoidła i jednym środkowym tylnym, ułatwiającym orientację podczas implantacji. | szt | 50 | [7 empty] | 5
RAZEM