## etap1 instalacje
Przedmiar robót - modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku Instalcje oświetlenia scenicznego
Lp. | Ozn. w projekcie | Prace montażowe | Urządzenie referencyjne producent/model | Rodzaj urządzenia - specyfikacja techniczna według projektu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa PLN netto | Cena jednostkowa PLN brutto | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
Urządzenia nastawczo regulacyjne
1 | SOR1 | dostawa, montaż |  | Szafa regulatorów przełączalnych 96x3kW | 1 | szt.
2 | SOR2 | dostawa, montaż |  | Szafa regulatorów przełączalnych 96x3kW | 1 | szt.
3 | SOR3 | dostawa, montaż |  | Szafa regulatorów przełączalnych 96x3kW | 1 | szt.
4 | SON1 | dostawa, montaż |  | Szafa styczników 96x3kW | 1 | szt.
5 | SON2 | dostawa, montaż |  | Szafa styczników 48x3kW | 1 | szt.
6 | RackE | dostawa, montaż |  | Szafa Rack 19" z osprzętem | 2 | szt.
7 | PE | dostawa, montaż |  | Switch Ethernetowy POE | 2 | szt.
8 | KDE4 | dostawa, montaż |  | Bramka Ethernet/DMX cztery porty | 2 | szt.
9 | BDMX | dostawa, montaż
10 | ROT | dostawa, montaż |  | Rozdzielnica oświetlenia technologicznego | 1 | kpl.
11 | KP | dostawa, montaż |  | Kasety przyłączeniowe | 1 | kpl.
12 | PP | dostawa, montaż |  | Puszki przyłączeniowe | 1 | kpl.
13 | Instalacja | dostawa, montaż |  | Wykonanie instalacji zasilającej obwodów regulowanych, nieregulowanych, sterujących wraz z ułożeniem przewodów, komplet z gniazdami, bez połączeń giętkich (zwijaczy, pasów kablowych) dla mostów, z rozprowadzeniem instalacji na mostach | 436 | szt.
SUMA