Zapytanie ofertowe:

**Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny ściany w budynku Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk**

Szczegółowy Zakres wykonanej usługi:

* Analiza udostępnionej dokumentacji technicznej obiektu
* Dokumentacja fotograficzna
* Wykonanie szeregu odkrywek w celu rozpoznania propagacji uszkodzeń
* Wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń na potrzebę realizowanej ekspertyzy pod kątem występujących zawilgoceń, przecieków, zarysowań, pęknięć i innych nieprawidłowości w obszarze weryfikowanym.
* Wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych w przypadku uzasadnionej konieczności ich zastosowania.
* Wykonanie miejscowych badań struktury konstrukcji metodą ultra dźwiękową z wykorzystaniem betonoskopu, celem wykrycia nieciągłości struktury betonu oraz zlokalizowania ewentualnych rozwarstwień, delaminacji oraz innych anomalii( badania w przypadku uzasadnionej konieczności)
* Wykonanie badań georadarowych struktury z wykorzystaniem szerokopasmowej georadaru celem zlokalizowania ewentualnej nieciągłości struktury, przewarstwień, utraty spójności itp. ( wykonanie badań w przypadku uzasadnionej konieczności)
* Opracowanie wiążącej ekspertyzy technicznej zawierającej wnioski z przeprowadzonych weryfikacji oraz propozycję technologii naprawy stwierdzonych wad i usterek.

Informacje dodatkowe

* Niezbędne Wykonanie wizji lokalnej obiektu
* Termin wykonania dokumentacji ekspertyzy - do 20 dni od dnia otrzymania zlecenia na usługę
* Przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywanych prac na obiekcie z uwagi występujące uciążliwości odorowe obiektu.
* Wykorzystanie specjalistycznych urządzeń pomiarowych w przedstawionym zakresie po stronie Zleceniobiorcy.

**Czas oczekiwania zapytania na platformie – 7dni.**