Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

Złote znaczniki do radioterapii

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znacznik wykonany ze stopu złota próba 999 oraz nie więcej niż 0,5 % żelaza. Umieszczony w igle o długości nie mniejszej niż 200 mm i średnicy 22G z echogeniczną końcówką i podziałką centymetrową. Znacznik o kształcie druta z nacięciami ułatwiającymi kotwiczenie w tkance , długość znacznika 20 mm i średnicy 0,4 mm. Umieszczone w sztywnym opakowaniu, uniemożliwiającym uszkodzenie asortymentu podczas transportu i przechowywania. | szt. | 500 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy