## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1 - Rekonstrukcja ACL.
1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew z samozaciskowym węzłem umożliwiającym zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką z regulowanym ogranicznikiem zabezpieczającym jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | zestaw | 25
2 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWP, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System pdwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. System musi posiadać dodatkowo rewizyjne mocowanie na pierwotnym implancie. | sztuka | 45
3 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm. | sztuka | 12
4 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20, 25, 30, 35 mm, w tym również lewoskrętne. | sztuka | 45
5 | Drut nitynolowy 2 mm x 30cm, prowadzący, do śrub tytanowych, sterylny, 6 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 5
6 | Drut nitynolowy 1,2 mm x 18", prowadzący, do śruby PEEK lub biowchłanialnej, sterylny, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 5
7 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem. | sztuka | 25
8 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm. | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie 1 - Wymaga się dostarczenia na okres trwania umowy po 1 szt. wierteł o średnicy 5-12 mm ze skokiem co 0,5 mm. Serwis, ewentualna naprawa wierteł po stronie Wykonawcy.
Zadanie 2 - Śruby kaniulowane.
1 | Śruba kaniulowane 4.0 mm. Średnica gwintu 4.0mm, samogwintująca i samotnąca, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Śruba w długościach od 24 do 60 mm ze skokiem co 2,0 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe. Śruba z gwintem krótkim 10-70 mm. | sztuka | 45
2 | Śruba kompresyjna 2.8 mm, kaniulowana z gwintowaną główką , samowiercąca, samogwintująca, samotnąca. Gwint na główce nacinany dwukątowo ze skokiem 0,7 mm, średnica główki z gwintem 3,7 mm, średnica trzpienia 2,5mm, średnica gwintu 2,8 mm, średnica rdzenia 1,9 mm, skok gwintu śruby 1,0 mm nacinany dwukątowo, gniazdo śruby gwiazdkowe. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,0. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 10 do 34mm ze skokiem co 2 mm. | sztuka | 40
3 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,0 mm, długość 150 mm. | sztuka | 20
4 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm. | sztuka | 20
5 | Podkładka pod śruby kaniulowane 4.0. Materiał tytan, średnica zawnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 5 mm. | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie 3
1 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 60 mm. | sztuka | 200
2 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm. | sztuka | 75
3 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 60 mm. | sztuka | 100
4 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 5, długość: 46 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | sztuka | 5
5 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 6, długość: 54 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | sztuka | 5
6 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 8, długość: 70 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | sztuka | 10
7 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 10, długość: 86 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | sztuka | 10
8 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 12, długość: 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia. | sztuka | 10
9 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 99 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. | sztuka | 6
10 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 115 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. | sztuka | 6
11 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 131 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego. | sztuka | 6
12 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa owalne, długość 83 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | sztuka | 5
13 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 100 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | sztuka | 5
14 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus cztery owalne, długość 120 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | sztuka | 3
15 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery owalne, długość 140 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | sztuka | 4
16 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | sztuka | 5
17 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. | sztuka | 10
18 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa/prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki | sztuka | 10
19 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | sztuka | 10
20 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | sztuka | 10
21 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki. | sztuka | 10
22 | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa/lewa, blokowana, tytanowa, grubość płytki 3 mm, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | sztuka | 8
23 | Płyta do kości obojczykowej z hakiem. Grubość płytki 2,5 mm, kompatybilna ze śrubami Inteos 3,5 mm, 6 otworów długość 15 prawa/lewa. | sztuka | 6
24 | Płyta do kości obojczykowej z hakiem. Grubość płytki 2,5 mm, kompatybilna ze śrubami Inteos 3,5 mm, 8 otworów długość 18 prawa/lewa. | sztuka | 6
25 | Śruba ryglowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 1 mm długość śrub od 12 do 26 mm. | sztuka | 350
26 | Śruba do korówki ryglowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 do 26 mm. | sztuka | 120
27 | Śruba do korówki nieryglowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 do 30 mm. | sztuka | 220
28 | Śruba do korówki nieryglowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 do 50 mm. | sztuka | 150
29 | Śruba do korówki nieryglowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 do 60 mm. | sztuka | 20
30 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej węższa, strona lewa i prawa - 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 otworów w części trzonowej, 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczny kształt płytki, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5; 3,0; 3,5 mm. | sztuka | 45
31 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | sztuka | 10
32 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej lewa i prawa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 35 stopni, długość 55 mm, grubość 2,0 mm, 7 otworów w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący), możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | sztuka | 5
33 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | sztuka | 6
34 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej, szersza, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | sztuka | 6
35 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | sztuka | 6
36 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie 4 - Endoprotezy stawu kolanowego.
1 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, cementowana składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach, części piszczelowej uniwersalnej, wykonanej ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. | komplet | 5
2 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach, części piszczelowej uniwersalnej, wykonanej ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. | komplet | 7
3 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach, części piszczelowej uniwersalnej, wykonanej ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego. | komplet | 15
4 | Endoproteza półzwiązana składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w wersji cementowanej w min. 5-ciu rozmiarach, części piszczelowej uniwersalnej, wykonanej ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach, w wersji cementowanej, pokrytej okładziną ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform tylnostabilizowanej-półzwiązanej o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm. Przedłużki udowe i piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach i w kilku rodzajach średnicy dla wersji tylnostabilizowanej-półzwiązanej. Dostępne również podkładki piszczelowe oraz udowe dystalne i tylne w różnych rozmiarach i grubościach. Możliwośc zastosowania do 6 szt podkładek piszczelowych i udowych w jednym komplecie. | komplet | 2
RAZEM
Zadanie 5 - Endoprotezy stawu barkowego.
1 | Endoproteza anatomiczna stawu barkowego w wersji inwers, modularna, składająca się z: trzpieni cementowanych w długościach 90 i 120 mm, o grubościach 6, 8, 10,12 mm lub trzpieni bezcementowych o długościach od 60 do 240 mm; części przynasadowe; elementu przedłużającego w długościach 5, 7,5 i 10 mm umożliwiającego właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną o średnicy 44, 47, 50 i 53 mm w grubościach 14,17 i 20 mm, ekscentryczny umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. Głowa odwrócona o srednicy 40 mm, moze byc zastosowana śródoperacyjnie w przypadku braku stabilnosci /uszkodzomnych stożków rotatora w komplecie. | komplet | 2
RAZEM
Zadanie 6 - Gwóźdź ramienny.
1 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 20
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 70
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 7 - Gwóźdź typu gamma.
1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 100
2 | Śruba główna (ciągnąca), sterylna ø 10.5 mm, | szt. | 100
3 | Śruba blokująca, sterylna ø 5 mm | szt. | 100
RAZEM
Zadanie 8 - Gwóźdź udowy.
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 15
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 45
3 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. | 15
4 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 15
RAZEM
Zadanie 9 - Gwóźdź piszczelowy.
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 35
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 105
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm. | szt. | 35
RAZEM
Zadanie 10 - Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego.
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 10
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm. | szt. | 30
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm. | szt. | 1
RAZEM
Zadanie 11 - Płyty blokowane do bliższej i dalszej nasady piszczeli.
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0 mm i korowe 3,5 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0 mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 10
2 | Płytka ukształtowana anatomicznie tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3 mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.,rowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 10
3 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 50
4 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 20
5 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm. | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 12 - Płyta do bliższej nasady kości ramiennej.
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm ne ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 25
2 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 125
3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 30
4 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm. | szt. | 30
5 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm. | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 13 - Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia.
1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn); płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe); płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe); płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe); płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 16
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 32
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 32
4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 16
5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 16
RAZEM
Zadanie 14 - Płytki do zespolenia kości strzałkowej anatomiczne i prostej.
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna, śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 40
2 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna, śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 15
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm. | szt. | 120
4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm. | szt. | 120
RAZEM
Zadanie 15 - Płytki tytanowe do zespoleń kości pięty i śródstopia.
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 2
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 4
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 4
4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 2
5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 16 - Dynamiczna śruba biodrowa i kłykciowa.
1 | Stalowa płyta przezkrętarzowa DSB sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Długość poprzeczki 38 mm lub 25 mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 1
2 | Stalowa płyta kondylarna DSK sterylna. Kąt nachylenia 95°. Długość poprzeczki 25 mm. Ilość otworów w płycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 111, 143, 175, 207 i 239 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 1
3 | Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna ø13 mm lub ø15 mm, dł. śruby 50-130 mm, dł. gwinta 22 mm | szt. | 4
4 | Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32.3 mm | szt. | 4
5 | Śruba korowa stalowa ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm | szt. | 6
RAZEM
Zadanie 17 - Płyta prosta.
1 | Stalowa płyta blokująco-kompresyjna 4 mm prosta, wąska. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm, śruby gąbczaste 4,0 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki średnicy 4 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; długości płyt od 32 mm do 266 mm. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 20
2 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 70
3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm. | szt. | 15
4 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm. | szt. | 15
RAZEM
Zadanie 18 - Płyta do nasady dalszej kości udowej.
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 15
2 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 65
3 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 15
4 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | szt. | 15
5 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 5.0 mm | szt. | 15
RAZEM
Zadanie 19 - Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej.
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 15
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm. | szt. | 30
3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm. | szt. | 30
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm. | szt. | 15
5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm. | szt. | 15
RAZEM
Zadanie 20 - Płyta do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 30
2 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 20
3 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 300
4 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 60
5 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | szt. | 60
6 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 21 – Endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa.
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA – Parametry graniczne.
1 | Trzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm, stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. | szt | 200
2 | Głowa ceramiczna 28, 32 mm. | szt | 40
3 | Głowa metalowa o średnicy 36,40,44 mm. | szt | 30
4 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm w 4 rozm. | szt | 90
5 | Panewka anatomiczna podwójnie ruchoma. | szt | 3
6 | Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozm. średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm). System pozwala na zaopatrzeniepacjenta głową metalową 44 do panewki 54 mm. | szt | 150
7 | Śruby panewkowe. | szt | 100
8 | Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 22, 28, 32mm. Wkładka polietylenowa z systemem zabezpieczenia rotacji w dnie panewki, bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36, 40, 44mm, wykonana z polietylenu III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu. | szt | 110
9 | Wkładka ceramiczna typu sandwich – zewnętrzna część metalowa a wewnętrzna wykonana z ceramiki typu biolog forte. Średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28, 32, 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. | szt | 40
10 | Wkład polietylenowy do panewki podówjnie ruchomej. | szt | 5
11 | Wkładka zatrzaskowa, związana. | szt | 8
12 | Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej . | szt | 2
13 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym w części dystalnej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Stożek o podstawach 11,3 i 12,5 mm. | szt | 8
RAZEM
Zadanie 22 – Endoproteza stawu biodrowego, cementowa, pierwotna i rewizyjna.
ENDOPROTEZA CEMENTOWA – Parametry graniczne.
1 | Modularny trzpień z offsetem 5 stopniowym, bez kołnierza z centralizerem, stalowy, gładki wysokopolerowany, w tym trzpienie rewizyjne 200 - 260 mm, konus o podstawach 11,3 i 12,5 mm - dla zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego i zwiększenia zakresu ruchu. | szt. | 110
2 | Trzpienie rewizyjne 200 - 260 mm. | szt. | 6
3 | Głowa metalowa 22, 28, 32 mm. | szt. | 90
4 | Głowa metalowa o średnicy 36, 40, 44 mm. | szt. | 20
5 | Cementowy korek do zamknięcia kanału szpikowego. | szt. | 90
6 | Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego. | szt. | 10
7 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm z kołnierzem. | szt. | 25
8 | Panewka bipolarna modularna: głowa metalowa wew. 22 mm - panewka zew. 36 – 61; głowa metalowa wew. 26 mm - panewka zew. 41 - 72; głowa metalowa wew. 28 mm - panewka zew. 44 - 72. | szt. | 120
9 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do kości udowej. | szt. | 20
10 | Cementowa panewka zatrzaskowa. | szt. | 5
11 | System lavage + szczotki do czyszczenia kanału. | szt. | 10
12 | Cement kostny (2 x 40 g). | op. | 30
13 | Cement 1 x 40 g z kolistyną. | op. | 80
14 | Siatki rewizyjne udowe anatomiczne i panewkowe. | szt. | 3
15 | Śruby do siatek. | szt. | 2
16 | Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy, prawy i lewy, rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm ), przeznaczony do fiksacji śrubami i wcementowania panewek polietylenowych | szt. | 6
17 | Śruba do kosza. | szt | 20
18 | System kablowy, kable 1,6 mm i 2,0 mm. | szt. | 30
19 | Kabel bez oliwki. | szt. | 10
20 | Haki krętarzowe. | szt. | 2
21 | Płyty mocujące satalowe z haczykiem. | szt. | 1
22 | Płyty do systemu kablowego. | szt. | 10
RAZEM
Zadanie nr 23 – Endoproteza stawu kolanowego - cementowa i bezcementowa.
ENDOPROTEZA CEMENTOWA – Parametry graniczne.
Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna. - Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa. - Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej - Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. -Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm). - Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi. - Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce.
1 | Część udowa cementowa. | szt | 80
2 | Część udowa bezcementowa. | szt | 45
3 | Część piszczelowa cementowa. | szt | 80
4 | Element piszczelowy z pegami. | szt | 45
5 | Część piszczelowa z możliwością dokręcenia trzpienia. | szt | 3
6 | Trzpień śródszpikowy. | szt | 6
7 | Wkładka polietylenowa | szt | 125
8 | Cement z kolistyną i erytromecyną 2 x 40 g. | szt. | 80
9 | System lavage ze szczoteczkami i płukaczkami. | szt. | 10
RAZEM
Zadanie nr 24 – Endoprotezy poresekcyjne stawów.
Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego - Parametry graniczne.
Każdy komplet endoprotezy poresekcyjnej stawu biodrowego musi zawierać: Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza o stożku konus o podstawach 11,3 i 12,5mm – dla zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego i zwiększenia zakresu ruchu, komponentu trzonu oraz trzpienia śródszpikowego (cementowego lub bezcementowego), umożliwiający resekcję do min. 30 cm kości udowej. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce.
1 | Komponenty krętarza w min. 2 rozmiarach dostępne w wersji uniwersalnej i anatomicznej (prawy, lewy). | szt. | 2
2 | Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. | szt. | 2
3 | Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne); trzpienie cementowe i bezcementowe powinny być dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | szt. | 2
4 | Głowę metalową o średnicy 28 lub 32 mm. | szt. | 2
5 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm z kołnierzem | szt. | 15
6 | Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 22, 28, 32mm. Wkładka polietylenowa z systemem zabezpieczenia rotacji w dnie panewki, bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36, 40, 44mm, wykonana z polietylenu III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu. | szt | 90
7 | Panewkę sferyczną typu press-fit wykonaną z tytanu z możliwością użycia wkrętów mocujących; powierzchnia zewnętrzna sfery powinna być pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. | szt. | 2
RAZEM
Zadanie nr 25 - Endoproteza poresekcyjna stawu kolanowego.
1 | Rewizyjno/zawiasowy element udowy. | szt. | 2
2 | Rewizyjno/zawiasowy element piszczelowy. | szt. | 2
3 | Rewizyjno/zawiasowa wkładka piszczelowa. | szt. | 2
4 | Rewizyjno/zawiasowy bloczek udowy – podkładka, augment. | szt. | 2
5 | Rewizyjno/zawiasowa podkładka piszczelowa, augment. | szt. | 2
6 | Rewizyjno/zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący (udo/piszczel w opcji cementowanej i bezcementowej. | szt. | 2
7 | Rewizyjno/zawiasowy offset – mimośród. | szt. | 2
8 | Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny. | szt. | 2
9 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu”. | szt. | 2
10 | Zatyczka. | szt | 4
11 | Zderzak. | szt | 2
12 | Osłona elementu rotacyjnego. | szt | 2
13 | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna. | szt. | 2
14 | Poresekcyjny komponent piszczelowy. | szt. | 2
15 | poresekcyjny element udowy. | szt. | 2
16 | Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości endoprotezy do poziomu resekcji. | szt. | 2
17 | Trzpienie śródszpikowe przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne); trzpienie cementowe i bezcementowe powinny być dostępne w trzech wersjach: proste, zagięte, zagięte długie (min. 200 mm). | szt. | 2
RAZEM
Zadanie nr 26 - Całkowita, cementowa, anatomiczna, rewizyjna endoproteza stawu kolanowego.
Endoproteza cementowa – Parametry graniczne.
Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. -Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach. -Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach). -Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za .pomocą śruby. - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym.
1 | Element piszczelowy. | szt. | 5
2 | Element udowy. | szt. | 5
3 | Podkładka do elementu udowego. | szt. | 5
4 | Wkładka polietylenowa o różnych grubościach. | szt. | 5
5 | Bloczki do elementu piszczelowego. | szt. | 10
6 | Przedłużki elementu udowego i piszczelowego. | szt. | 10
7 | Mimośród. | szt. | 5
8 | Uzupełnienia do dużych ubytków części piszczelowej i udowej drukowane w tech. 3D. | szt. | 3
9 | Cement z kolistyną i erytromecyną 2 x 40 g. | szt. | 10
10 | System lavage + szczotki i plukaczki. | szt. | 5
11 | Ostrze do cięcia kości 1,27 mm. | szt. | 250
RAZEM
Zadanie nr 27 - Endoproteza
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach co 1mm. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. Wymiennie trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 11 rozmiarach standardowych i 11 rozmiarach lateralizowanych (co 1mm). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 40
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm (bez plazmy Bonitowej). Wiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza bez otworów na śruby - lita, pełna. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm. Wymiennie Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnąych głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm. Termin ważności sterylności minimum 24 miesięce. | szt. | 40
3 | Zaślepki polarne do panewki. | szt. | 40
4 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, w wersjach standard i z elewacjię, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm. | szt. | 35
5 | Głowy CoCr, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm i 36mm. | szt. | 35
6 | Wkładki panewkowe z ceramiki Biolox Delta, średnice wewnętrzne 28mm, 32mm i 36mm. | szt. | 30
7 | Głowy z ceramiki Biolox Delta, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm i 36mm. | szt. | 30
8 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm. | szt. | 40
9 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki typu V40, 12/14 oraz 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | szt. | 10
10 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | szt. | 10
11 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | szt. | 5
RAZEM
| …................................................................ |  |  |  | …..............................................................................
| miejscowość, data |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

## Wadium
Wadium
nr zadania | wadium | słownie
1 | 1029 | jedne tysiąc dwadzieścia dziewięć dziesiąt złotych
2 | 200 | dwieście złotych
3 | 2820 | dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych
4 | 1550 | jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych
5 | 350 | trzysta pięćdziesiąt złotych
6 | 270 | dwieście siedemdziesiąt złotych
7 | 1200 | jeden tysiąc dwieście złotych
8 | 280 | dwieście osiemdziesiąt złotych
9 | 440 | czterysta czterdzieści złotych
10 | 120 | sto dwadzieścia złotych
11 | 350 | trzysta pięćdziesiąt złotych
12 | 420 | czterysta dwadzieścia złotych
13 | 270 | dwieście siedemdziesiąt złotych
14 | 550 | pięćset pięćdziesiąt złotych
15 | 20 | dwadzieścia złotych
16 | 30 | trzydzieści złotych
17 | 200 | dwieście złotych
18 | 310 | trzysta dziesięć złotych
19 | 160 | sto sześćdziesiąt złotych
20 | 1020 | jeden tysiąc dwadzieścia złotych
21 | 8680 | osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych
22 | 3860 | trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych
23 | 7060 | siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych
24 | 1220 | jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych
25 | 960 | dziewięcset sześćdziesiąt złotych
26 | 1120 | jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych
27 | 3420 | trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych