## zad. 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy prowadników hydrofilnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadnik nitynolowy • średnica 0,018" i 0,035" • długość 180-260cm • stały rdzeń, końcówki: prosta i zakrzywiona • prowadniki sztywne i standardowe • pokrycie hydrofilne na całej długości • pokrycie hydrofilne trwałe • przeniesienie obrotu 1:1 • doskonała pamięć kształtu końcówki • odporny na zagięcia • Ilośc szt w komisie: 50szt | szt | 500
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:

## zad. 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy prowadników hydrofilnych i zamykaczy naczyniowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadnik hydrofilny • średnice 0,018", 0,035" • długość: 260, 300cm • różne długości ściętej końcówki rdzenia: 1, 3, 5, 8cm • końcówki: prosta, zagięta 45stopni, typu J • wersje sztywności: standardowa, półsztywna, sztywna • dostępna opcja z kształtowalną końcówką • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie wykonany z jednego kawałka • bardzo dobra kontrola trakcji • odporny na odkształcenia i załamania • atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu • Ilość szt w komisie: 10szt | szt | 1500
2. | Zestaw do zamykania nakłucia tętnicy po zabiegach wewnątrznaczyniowych • możliwość zamykania miejsc po wkłuciu 5F-8F • w skład zestawu wchodzą: kotwica, szew, kolagen • średnica urządzenia 6F i 8F • Ilość szt w komisie: 10szt | szt | 800
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 2:

## zad. 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy protez prostych impregnowanych srebrem biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy proste impregnowane srebrem biodrowe • protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem lub żelatyną wołową, proste impregnowane solami srebra • długość: 30-40cm • średnica 6, 7, 8mm • cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną • Ilość szt w komisie: 2szt: 6mm-1szt i 7mm-1szt | szt | 15
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 3:

## zad. 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy łat naczyniowch
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Łata naczyniowa podwójnie dziana w rozmiarze 2x9cm • wykonana z poliestru • impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą • cienka, wytrzymała, nieprzepuszczalna dla krwi (0ml/mi/cm2) • do zabiegów rekonstrukcji tętnic szyjnych, udowych i biodrowych • Ilość szt w komisie: 20szt | szt | 100
2. | Łata naczyniowa podwójnie dziana w rozmiarze 1x7cm • wykonana z poliestru • impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą • cienka, wytrzymała, nieprzepuszczalna dla krwi (0ml/mi/cm2) • do zabiegów rekonstrukcji tętnic szyjnych, udowych i biodrowych • Ilość szt w komisie: 20szt | szt | 300
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 4:

## zad. 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy protez PTFE pokrytych heparyną
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy PTFE lub e-PTFE proste pokryte od wewnątrz heparyną • długość: 60-80cm • średnice 6 i 8mm • grubośc ściany 0,39-0,6mm • cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zgięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną • Ilość szt w komisie: 2szt: 6mm-1szt; 8mm-1szt | szt | 15
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 5:

## zad. 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy prowadników o dużej sztywności
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadniki specjalistyczne o dużej sztywności • rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego; część dystalna z taperowanym szaftem ze stalowym oplotem; tip prowadnika połaczony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa • średnica: 0,035" • długość 145, 180, 260, 300cm • końcówka prosta o długości 3cm lub 7cm oraz w kształcie "J" o promieniu 3mm • prowadniki z temeprowanym rdzeniem typu heavy duty na odcinku dystalnym • końcówka typu "J" dł. 1,5cm i promień 1,5mm • średnica 0,035"; długość 145,180, 260cm • prowadniki o bardzo dużej sztywności z elastyczną końcówką o dł 4cm lub 7cm • wewnątrz złoty coil poprawiający widoczność w promieniach RTG • średnica: 0,035; długość: 90, 145, 180, 260, 300cm • końcówka prosta lub w kształcie "J" • Ilość szt w komisie: 30szt | szt | 400
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 6:

## zad. 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy koszul terapeutycznych - duże rozmiary
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Koszulki wprowadzające proste używane do wprowadzenia dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych • kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035" lub 0,038" • znacznik RTG na końcu dystalnym koszulki dla rozmiarów do 18F •średnice: 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr •długość: 25, 30, 40, 45cm • Ilość szt w komisie: 10szt | szt | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 7:

## zad 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy stentów samorozprężalnych biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stent samorozprężalny wycinany laserowo z rury nitinolowej • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F • zapewnia dużą siłę radialną i elastyczność • posiada 8 markerów; po 4 na obu końcach stentu • system wprowadzający typu Flexor 80 lub 125cm, zakończenie typu coil • średnica: 5-14mm • długość: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm • Ilość szt w komisie: 15szt | szt | 150
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 8:

## zad. 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy stentów samorozprężalnych pokrywanych lekiem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stent nitinolowy powlekany lekiem antyproliferacyjnym (Paklitaxel) • przeznaczony dla tętnic udowo-podkolanowych, powyżej kolana • duża siła radialna i elastyczność • 8 markerów, po 4 na obu końcach • system wprowadzający 80 lub 125cm • średnica: 5-8mm • długości: 40, 60, 80, 100, 120, 140mm • Ilość szt w komisie: 10szt | szt | 150
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 9:

## zad.10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10: Dostawy zestawów do wstrzykiwacza kontrastu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zestaw składający się z wkładu o pojemności 150 ml z szybkozłączem oraz złączem o dł. 150cm; do wstrzykiwacza Angiomat Illumena, który posiada Zamawiający | szt | 700
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 10:

## zad. 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11: Dostawy cewników kalibracyjnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik kalibracyjny o średnicy 5F. Długość 80-110 cm. Minimum 10 markerów. Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm. Duża odporność na załamanie, gładka powierzchnia. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. Ilość szt. w komisie: 15 w rozmiarach po uzgodnieniu z Zamawiającym | szt | 250
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 11:

## zad.12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12: Dostawy stentgraftów samorozprężalnych nitinolowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokryty od wewnątrz PTFE • powierzchnia wewnątrzna pokryta powłoką heparynową • zestaw wprowadzający 75 lub 120cm • średnice: 5-8mm dla dł. 2,5cm; 5-9mm dla dł 7,5cm; 5-13mm dla dł 5 i 10cm • średnica zestawu wprowadzającego 6-10Fr • Ilość szt w komisie: 4szt | szt | 70
2. | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokryty od wewnątrz PTFE • powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką heparynową • zestaw wprowadzający 75 lub 120cm • średnice: 5-10mm dla dł 15cm • średnica zestawu wprowadzającego 6-8Fr • Ilość szt w komisie: 4szt | szt | 70
3. | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokryty od wewnątrz PTFE • powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką heparynową • zestaw wprowadzjący 75 lub 120cm • średnice 5-10mm dla dł 25cm • średnica zestawu wprowadzającego 6-8Fr • Ilość szt w komisie: 1szt | szt | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 12:

## zad. 13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13: Dostawy cewników balonowych do zmian twardych nacinających
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy do zastosowań w naczyniach obwodowych; wyposażony w nitinolowy element nacinający ułożony w konfiguracji spiralnej | szt | 20
‐ średnice: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm
‐ długości: 20mm, 40mm, 100mm, 200mm
‐ kompatybilne z prowadnikami 0,014" i 0,018"
‐ ciśnienie nominalne 6 - 8atm
‐ ciśnienie RBP 12 - 20atm
‐ kompatybilne z introducerem 5F-6F
‐ elektropolerowany heliklany element nacinający
‐ Łatwiejsze opróżnianie balonu dzięki nitinolowi, które pozwala uzyskać doskonałe zdolności w zakresie ponownego wprowadzania i ponownego użycia
Ilość szt w komisie: 5
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 13:

## zad. 14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 14: Dostawy cewników balonowych uniwersalnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy • kompatybilny z prowadnikiem 0,018" • długości: 20-200mm • średnica: 2,0-6,0mm • system wprowadzający 90 i 150cm • ciśnienie RBP 14atm, NP. 8atm • kompatybilny z introducerem 4F-5F • odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez ciasne zmiany • Ilość szt w komisie: 6szt | szt | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 14:

## zad. 15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/65/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15: Dostawy balonów do litotrypsji obwodowej wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Balon do litotrypsji obwodowej • średnica 2,5-8mm • długość 40 i 60mm • kompatybilny z prowadnikiem 0,014" • kompatybilny z koszulką 5, 6, 7F • długość robocza 135cm • 2 markery widoczne w skopii • Ilość szt w komisie: 6szt | szt | 150
Dzierżawa aparatu
Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto |  | Dzierżawa 1 szt. Za 36 m-cy netto | Dzierżawa 1 szt. Za 36 m-cy brutto | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2. | Dzierżawa generatora kompatybilnego z balonami. Szczegółowy opis w Załączniku nr 6 do SWZ | m-c
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 15: