## 2022
Formularz cenowy - laboratorium ZTPOK 2024
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena netto | stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Tygiel płaskodenny 60 mm 80 ml | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
2 | Cylinder miarowy 25 ml kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną | 10 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
3 | Cylinder szklany Simax poj. 100 ml | 6 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
4 | Żel krzemionkowy z indykat. wilgoci gran. 3-7 mm bez kobaltu 1kg | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
5 | Fenoloftaleina r-r 0,5% (etanolowy roztwór) poj. 250 ml | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
6 | Oranż metylowy r-r 0,1% poj. 250 ml | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
7 | Sorbent chemiczny HW mata 0,4x0,5m | 15 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
8 | Rękawiczki nitrylowe bezpud. L , Kat.III, op=100szt | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
9 | Rękawiczki nitrylowe bezpud. XL, Kat.III, op=100szt | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
10 | Końcówki HTL Lab Solutions 5000ul op 250 szt | 2 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
11 | Końcówki HTL Lab Solutions 1000ul, op=500 szt (w woreczku) | 2 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
12 | Kwas solny r-r 0,1 mol/l 1L | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
13 | Potasu chlorek r-r 3 mol/l r-r mianowany, op. 250 ml | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
14 | Wzorzec konduktometryczny Hamilton 1413uS/cm op. 500ml | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
15 | Sonda pH electrode SenTix® 81 WTW | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
16 | Neodisher Z - Kwaśny środek neutralizujacy 1L | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
17 | NEODISHER LABOCLEAN LA 3kg | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
18 | Sciereczki precyzyjne Kimtech 110x210 zielone op. 280 szt | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
19 | Kuweta, 1 calowa kwadratowa szklana, 2 szt. | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
20 | Moduł A2 do demi HLP Hydrolab | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
21 | Membrana H6 do demi HLP Hydrolab | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
22 | Test kuwetowy twardości wody 1-20° dH LCK 327 HACH | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
23 | Test kuwetowy twardości resztkowej wody 0,02-0,6 °dH LCK427 HACH | 6 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
24 | Test kuwetowy chlorków LCK 311 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
25 | Zestaw reagenta krzemionki 0,01-0,8 mg/L SiO2 LCW 028 HACH | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
26 | Żelazo śladowe, zestaw reagentów, 0,005-2,0 mg/L Fe LCW021 HACH | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
27 | Test kuwetowy siarczany LCK353 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
28 | Molybdate reagent do oznaczania fosforanów, 100 ml | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
29 | Amino Acid Reagent do oznaczania fosforanów (100mL MDB) | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
30 | Kuweta, 50 mm prostokątna PMMA, op.10 szt. | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
31 | Test kuwetowy amoniaku LCK303 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
32 | Test kuwetowy fluorki LCK323 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
33 | Sulfa Ver 4 Opakowanie poduszkowe sproszkowanego reagenta siarczanów, 2-70 mg/l SO4 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
34 | Test kuwetowy azotyny LCK341 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
35 | Test kuwetowy ChZT LCK 1014 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
36 | Zestaw odczynników manganu LCW032 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
37 | Pipeta Discovery 100 - 1000 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
38 | Promiennik do lampy UV do demi HLP Hydrolab | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0