Załącznik nr 	1 do Zapytania

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ - OFERTOWY   ( strona druga)

| LP | Wymagane minimalne parametry Kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2 | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2023 |  |
| 1 | Możliwość pomiaru u osób dorosłych i dzieci |  |
| 2 | Pomiar zawartości CO2 w wydychanym powietrzu w zakresie od 0 do 99 mmHg, |  |
| 3 | Pomiar w strumieniu głównym z możliwością zastosowania z dowolnym respiratorem ,workiem resuscytacyjnym, rurka intubacyjną |  |
| 4 | Temperatura pracy zgodnie z PN EN 1789 od minus 5⁰C, |  |
| 5 | Prezentacja zapisu na ekranie |  |
| 6 | Wyświetlane na ekranie n/w parametry: - Wartość liczbowa ETCO2 - Częstość oddechów - Wskaźnik stanu baterii |  |
| 7 | Zasilanie: z baterii alkaicznych (nie z akumulatora) |  |
| 8 | Czas pracy z baterii min.5 godz. |  |
| 9 | Waga z bateriami nie więcej niż 1 kg Parametr punktowany: Waga do 0,20kg włącznie – 10 pkt. Waga od 0,20 - 0,50kg włącznie – 5 pkt. Waga od 0,50-1 kg włącznie – 0pkt. |  |
| 10 | Posiadający alarmy dźwiękowe i wizualne sygnalizują: - przekroczenie zaprogramowanego zakresu wysokiego i niskiego poziomu ETCO2, - brak lub niedrożność złączki - brak oddechu - wysoki i niski poziom EtCO2 |  |
| 11 | Wyposażenie: |  |
| a) | Torebka-pokrowiec |  |
| b) | Złączki – 5 szt. |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące. .Parametr punktowany: - Gwarancja 24 miesiące włącznie- 0pkt. - Gwarancja 24-36 miesięcy włącznie – 5 pkt. Gwarancja powyżej 36 miesięcy – 10 pkt |  |
| 14 | - Certyfikat CE/Deklarację potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 uchylającego Dyrektywę UE nr 93/42/EWG |  |
| 15 | Folder z opisem parametrów urządzenia |  |
| 16 | Paszport techniczny |  |
| 17 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji : do 3 dni od zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail |  |
| 18 | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii do jej usunięcia do 7 dni roboczych |  |
| 19 | Karta gwarancyjna |  |

Wypełnić kolumnę nr 3

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy