|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ****W CZARNKOWIE****ul. Kościuszki 96, 64-700 CZARNKÓW****tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71** | **WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL****mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl****NIP 763-17-48-697 REGON 000308525** |

**Czarnków, dnia 11 marca 2024**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Wykonanie przeglądów oraz serwis roczny urządzeń klimatyzacjiw Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”**

**Przedmiot zamówienia:**

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty na w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest przegląd, kontrola oraz serwis roczny klimatyzacji w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

**1. Wykaz sprzętu wraz z harmonogramem rocznym:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | MIEJSCE UŻYTKOWANIA | PRODUCENT | TYP | NR FABRYCZNY | RODZAJ CZYNNIKA | DATA PRZEGLĄDU |
| 1. | Blok Operacyjny – jednostka wewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu piwniczym, zewnętrzna na dachu – wejście parkin, pomieszczenie UPS | KAISAI | FLY | KWX-12HRGIK005028KWX-12HRGOK005396 | B/D | 25 – 04 – 2024 |
| 2. | Winda w podszybiu windy – klatka schodowa numer 2 | KAISAI | FLY | KWX-12HRGIK004997KWX-12HRGOK005535 | B/D | 25 – 04 – 2024 |
| 3. | Pracownia Endoskopii | CHIGO | SPLIT CS-35V3A- 1C169AJY | JAA0G5167558000014 | R410A | 10 – 05 – 2024 |
| 4. | Pracownia USG | CHIGO | SPLIT | B/D | R32 | 10 – 05 – 2024 |
| 5. | Anestezjologia i Intensywna Terapia – sala zabiegowa, II piętro | CHIGO | SPLIT CS-51V3A - P87AE2K | B/D | R32 | 10 – 05 – 2024 |
| 6. | Anestezjologia i Intensywna Terapia – dyżurka lekarska | ZIBRO | B/D | D2014020511203120044 | B/D | 10 – 05 – 2024 |
|  7. | Serwerownia Szpitalna – urządzenie przenośne | GREE | MOMA-GPC12AN - K5NNA1A | 743961W006909 | R290 | 10 – 05 – 2024 |
| 8. | Pracownia RTG | KAISAI | SPLIT – KWX - 18HRB | KWX-18HRBOK002210 | R32 | 10 – 05 – 2024 |
| 9. | Magazyn – odpady medyczne | Agregat chłodniczy | B/D | B/D | B/D | 10 – 05 – 2024 |
| 10. | Blok Operacyjny – Agregat Wody Lodowej | B/D | WSAT-XSC352 | AB1J0H0C-0028 | R410A | 06 – 06 – 2024 |
| 11. | Izba Przyjęć – pomieszczenie Poradni Leczenia Bólu | AGA | CD-50 7SP071022B | 2115091470 | R22 | 06 – 06 – 2024 |
| 12. | Apteka Szpitalna – urządzenie przenośne | CAMRY | CR7926 | B/D | R290 | 31 – 08 – 2024 |
| 13. | Apteka Szpitalna – urządzenie przenośne | AGUA-AIR | KYD-32 | 200308/02058 | R410A | 31 – 08 – 2024 |
| 14. |  Apteka Szpitalna – urządzenie przenośne | CAMRY | CR7926 | B/D | R290 | 31 – 08 – 2024 |

**2. Wymagania Zamawiającego:**

2.1. Firma wykonująca przeglądy oraz serwis klimatyzacji powinna posiadać stosowne kwalifikacje oraz spełniać wszelkie warunki, jakie wynikają z ustawy o charakterze energetycznym.

2.2. Warunkiem koniecznym do podpisania umowy wiążącej będzie załączenie przez Wykonawcę do ofert kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych certyfikatów oraz uprawnień, pd rygorem odrzucenia oferty.

**3. Wymagania dodatkowe:**

3.1. Po zakończeniu postępowania z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa finalizująca powyższe zlecenie, zgodnie ze wzorem umowy z postępowania.

3.2. Cena złożona w ofercie przez Zamawiającego powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem całości zamówienia.

3.3. Ostateczny termin składania ofert: do 18 marca 2024r.

3.4. Termin realizacji: zgodnie z powyższym harmonogramem.

4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

UWAGA: Pod uwagę będą brane oferty złożone tylko i wyłączenie w postępowaniu prowadzonym na www.platformazakupowa.pl

Załączniki do postępowania:

Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu wraz z harmonogramem

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy RODO