Białystok, dn. 28.09.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.80.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia** **z podziałem na 5 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

**Część nr 2: Wytrząsarka płytek – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wniesienia, instalacji i uruchomienia urządzenia ? Urządzenie nie wymaga specjalistycznego szkolenia z obsługi, jest dostarczane z instrukcją w jęz. polskimi angielskim i jest możliwość wsparcia technicznego online/telefonicznie itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu wniesienia, instalacji i uruchomienia urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądu ? Producent zaleca, ale nie wymaga przeprowadzania corocznych przeglądów, co jest potwierdzone na piśmie.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu przeprowadzenia przeglądu. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

3. Dot. załącznika nr 3 Czy Zamawiający potwierdza, że wraz z ofertą należy złożyć załącznik nr 3 – Tabela oceny technicznej ? Jeśli tak, prosimy o dołączenie tego załącznika do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: W części nr 2 nie jest wymagany załącznik nr 3 – Tabela oceny technicznej.

IV. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**W imieniu Zamawiającego, Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski** /podpis na oryginale/