**Załącznik nr 6**

**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH**

**(dot. pozycji nr 2 (- I Etap)**

Przewidywany zakres prac remontowych

**PRZEDMIAR ROBÓT**

1. Wymiana drzwi rtg wraz z ościeżnicami

* wejście do kabin - 2 szt. - 0,70 x 2,0 m
* wejście do sterowni - 1 szt. - 0,80 x 2,0 m

1. Wymiana wykładziny elektrostatycznej typu PCV

* pracownia + sterownia - 50,00 m2

1. Wymiana sufitu (bez stelażu) płyty higieniczne 60x60 cm - 50,00 m2
2. Montaż urządzeń -klimatyzator ścienny

* pracownia – 5 kW - 1 kpl
* sterownia - 3 kW - 1 kpl

1. Likwidacja drzwi przesuwnych w ścianie z uzupełnieniem paneli ściennych -osłon rtg-1,15x2,25 m
2. Malowanie powierzchni ścian – 2 pomieszczeń

2 x farba lateksową białą - 30 m2