**Opis przedmiotu zamówienia**

**Niwelator optyczny**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Niwelator z oprzyrządowaniem |
| Zastosowanie | Niezbędne wyposażenie w pracowni projektowania architektury krajobrazu |
| Powiększenie lunety | min. 24x |
| Dokładność | min. 1.9 mm/km |
| Zasięg dalmierza laserowego | 40 m |
| Statyw | Aluminiowy, regulowany |
| Podziałka | Stopnie |
| Łata | 5m, składana |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |