**Opis przedmiotu zamówienia**

**Łaźnia wodna**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Łaźnia wodna wielokomorowa |
| Zastosowanie | Łaźnia wodna jest niezbędnym wyposażeniem podczas kształcenia zawodowego w zawodzie technik weterynarii |
| Moc | min. 1000 W |
| Liczba stanowisk | min. 4 |
| Obudowa | blacha stalowa |
| Wyświetlacz | tak - cyfrowy |
| Zakres temperatury | Od +5 do +100 stopni Celsjusza |
| Zasilanie | 230 V, 50-60 Hz |
| Pulsator | 2x60/40 |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |