Tczew, dnia 13.10.2021 r.

BZP.271.3.17.2021.5

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowę oświetlenia i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Retmańskiej w Tczewie – etap II”.

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zamianę trylinki niefazowanej o grubości 120 mm na kostkę brukową niefazowaną o grubości 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wbudowania materiału w postaci kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm zamiast trylinki gr. 12 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

W związku z powyższym, zmianie ulegają n.w. terminy:

- termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 13.11.2021 r.” 
na „do dnia 17.11.2021 r.”;

- termin składania  i otwarcia ofert, określony w pkt. 12.1  i 12.7 SWZ – z 15.10.2021 r. na 19.10.2021 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

z up. Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Z-ca Prezydenta

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- A/a.