## 1
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.1
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - akumulatory i baterie
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
2 | Zasilacz SPEU III | 8713110D | szt. | 6
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 2
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.2
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - akumulatory i baterie
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Akumulator do Lifepak 20e | 11141-000068 | szt. | 4
2 | Akumulator do Lifepak 15 | 21330-001176 | szt. | 1
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 3
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.3
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - akumulatory i baterie
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | McGrath 3,6V Lithium Power - VL MAC 250 MINUTE BATT PACK | 340-000-000 | szt. | 3
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 4 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.4
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - akumulatory i baterie
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Pakiet akumuklatorów do Sparq | 453561731923 | kpl. | 1
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 5 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.5
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - akcesoria do aparatów EKG
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Elektrody EKG kończynowe klamrowe dla dorosłych kolorowe komplet 4 szt. | UU-LC-A | szt. | 10
2 | Kabel EKG 12 kanałowy do aparatu Mr. Gold, M-Trace, BTL-08, | E10-SH2-B/I | szt. | 10
3 | Elektrody EKG kończynowe klamrowe dla dzieci kolorowe komplet 4 szt. | UU-LC-P | kpl. | 2
4 | Elektroda przyssawkowe kolorowe dla dorosłych kpl 6 szt (1 kpl.) | UU-SE-A | kpl. | 12
5 | Elektroda przyssawkowa kolorowa dla dzieci kpl. 6szt (1 kpl.) | UU-SE-P | kpl. | 5
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 4
……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.4
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
Pakiet nr 4 - akcesoria do aparatów EKG
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Kabel pacjenta 10 odp do holter 12 kanałowy BTL-08 | szt. | 2
2 | Kabel pacjenta 5 odp do holtera 3 kanałowego BTL-08 | szt. | 7
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 9 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.9
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - akcesoria do elektrochirurgii
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Elektroda koagulacyjna kulka średnica 5 mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr. Op. 6szt | 27050NK | szt. | 12
2 | Pętla tnąca bipolarna 24/26Fr do zastosowania z optyką 26105FA/26105BA | 26040GP1 | szt. | 6
3 | Pętla tnąca zagięta monopolarna do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr. Op 6 szt | 27050G | szt. | 12
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 10 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.10
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - akcesoria do kardiomonitorów
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Wielorazowy kabel EKG kompletny 3 odprowadzenia wtyk 6 pin typ AAMI klamra z rezystorem do PM8000/Mindray | 2340RP-I | szt. | 5
2 | konektor do mankietu NIBP CAS, Draeger, Physio Control Schiller | BP05 | szt. | 10
3 | Konektor do mankietu HP/Philips | BP12 | szt. | 20
4 | konektor do mankietu / monitora NIBP HP/Philips | BP15 | szt. | 1
5 | Konektor do mankietu do monitora Nihon Kohden, Datex | BP17 | szt. | 5
6 | Konektor do mankietu do monitora Nihon Kohden, Datex | BP18 | szt. | 10
7 | Wielorazowy kabel EKG główny 3 odprowadzenia wtyk 12pin typ HP/Philips | HP-2385-I | szt. | 10
8 | Rurka przedłużająca do mankietu 1-żylowa do monitrów Phillips/HP dla dorosłych dł 3mb | HS30-16-15 | szt. | 4
9 | Rurka przedłuzająca do mankietów 1 żyłowych Draeger /Siemens dla doroslych 2,5mb | HS-40-15 | szt. | 5
10 | Wielorazowy kabel EKG - główny 3 odprowadzenia wtyk 6 pin Mindray | MR-2340-I | szt. | 3
11 | Wielorazowy kabel EKG - główny 3/5 odprowadzenia wtyk 12 pin Mindray | MR-2512-I | szt. | 2
12 | Wielorazowe odprowadzenia EKG-Mindray 3 odpr. klamra dł 0,9m | MR3-90P-I | szt. | 2
13 | Kabel pacjenta EKG 3 odprowadzenia do kardiomonitora Mindray Mec1000, klamra, dł. 0,9m | MRB3-90P-I | kpl. | 2
14 | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odpr, wtyk 17 pin, typu Spacelabs. | SL-2596-I | szt. | 2
15 | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu Spacelabs, 5 odpr, klamra, długość 0,9 m. | SL5-90P-I | kpl. | 3
16 | Draeger,Siemens, Mindray, Fukunda-3 odprowadzenia pacjenta 90 cm, klamra, złącze 5 pin | SMB3-90P-I | szt. | 6
17 | Wielorazowy kabel EKG-główny,3/5 odprowadzeniowy, wtyk 16 pin typu Siemens/Draeger/Multimed,dł. 2,5m | SM-STE5 | szt. | 2
18 | Czujnik Temperatury YSI, naskórny dla dorosłych, dł. 3m | T2252-AS | szt. | 2
19 | Mankiet j. uż. dla dorosłych standard 1-żył. obw. 27,5-36,5cm, dł 51cm, szer.13.3cm mat miękka włóknina z kon BP12 | U1740S-C12 | szt. | 150
20 | Mankiet 1-żył. dla dorosł. duży roz 33-47cm dwuwarstwowy | U1869S | szt. | 10
21 | Mankiet 1-żył. dla dor. standard rozm. 25-35 dwuwarstwowy z klamrą | U1880HS | szt. | 2
22 | Mankiet 1-żył. dla dor. standard rozm. 25-35cm dł51,5cm szer 14cm dwuwarstwowy | U1880S | szt. | 55
23 | Mankiet 1-żył. dla dor. standard rozm. 25-35 dwuwarstwowy z kon BP12 | U1880S-C12 | szt. | 5
24 | Mankiet 1-żyłowy na udo, obwód 46-66 cm, dł. 95 cm, szer. 25 cm | U1884S | szt. | 1
25 | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku klips na palec typ Nellcor 1,1m do IPM12 | U403-01 | szt. | 10
26 | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku klips na palec dla dorosłych typ BCI dł. 1,1m do Spectro 2 30 | U403-06 | szt. | 1
27 | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku klips na palec typ M tech DB9 1,1m nowa wersja do Dash | U403-49R | szt. | 2
28 | Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku - silikonowy, dla dorosłych HP/Philips (M1191B) | U403S-91 | szt. | 15
29 | Czujnik SpO2 wielorazowy klips na palec dla dorosłych Comen 3m | U410-66D | szt. | 1
30 | Czujnik SpO2 wielokrotngo uz. dla dorosłych klips na palec typ RED DCI-DC10, dł 3mb | U410-87 | szt. | 2
31 | Adapter SP02 wielokrotnego użytku do BCI DB89, przedłużacz dł. 2,2m | U708-06 | szt. | 1
32 | Adapter SpO2 wielokrotnego użytku - do Draeger typu Nellcor dł 2,2m | U708-23 | szt. | 4
33 | Adapter SP02 wielokrotnego użytku -do Mindray typu Nellcor, dł. 2,2m | U708-29 | szt. | 2
34 | Adapter SP02 wielokrotnego użytku-do HP Phillips typu Phillips 8pin dł. 2,2m do MP30 | U708-41 | szt. | 10
35 | Adapter SpO2 wielokrotnego użytku do mindray dł 2,2m 562A | U708-48 | szt. | 2
36 | Adapter SpO2 wielorazowy do Spacelabs typ Nellcor dł 2,2m do Xprezzion | U708-74 | szt. | 5
37 | Adapter SP02 wielokrotnego użytku - do HP/Phillips typu Nellcor, dł. 3m | U710-43 | szt. | 10
38 | Adapter SP02 wielokrotnego użytku - do czujników M tech, dł. 3m | U710M-87 | szt. | 1
39 | Kabel IBP do przetworników Edward | BC-6P-ED | szt. | 1
40 | rura przedłużająca do mankietów 1 żyłwych dla dorosłych śr 3,5mm dł 1mb | Y02-H008 | szt. | 1
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 5
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.5
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - elektrody do cięcia i koagulacji do resektoskopów bipolarnych Shark prod R. Wolf
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Elekt tnąca bipo wielo do optyk 4mm i kącie 12" i 30", petla okrą o średn 0,3mm do płaszczy kalsycznych od 22 Fr, a z ciagłym przepływem od 25,5 Fr. | 8622131 | szt. | 11
2 | Elektr koagu bipol wielor do optyk 4mm i kąt 12" i 30" do płaszczy kalsycz od 22 Fr. a z ciagłym przepływem od 25,5Fr. | 8623022 | szt. | 11
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 6
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.6
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - akcesoria do kardiomonitorów
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Adapter do baterii AA do telemetrii MX40 op 3 szt. | 989803174891 | Op. | 1
2 | Czujnik SpO2 na palec dla niemowląt 3-10kg 20szt | M1132A | Op. | 8
3 | czujnik SpO2 j.u. dla dorosłych i noworodków ( > 30 kg i < 3 kg ) | M1133A | Op. | 8
4 | Torebka do aparatów do telemetrii - 1 op. = 50 szt. | 989803174141 | Op. | 9
5 | Bateria do nadajnika telemetrycznego MX40 | 989803176201 | szt. | 4
6 | Adapter czujników saturacji, Masimo RD Rainbow Set R25-12, dł 3,6m | 4078 | szt. | 4
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 7
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.7
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - odczynniki
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | butla z gazem kalibracyjnym H2 do gastrolizera 20L | 100 ppm | szt. | 1
2 | D-Adapter do gastrolyzera Gastro+ (op. 12 szt.) | nowy gastrolizer | Op. | 20
3 | Roztwór buforowy pH 4,0 (500ml) | 954501 | szt. | 4
4 | Roztwór buforowy pH 7,0 (500ml) | 954502 | szt. | 4
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 8
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.8
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - odczynniki
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Hel do pompy kontrpulsacyjnej Arrow Autocat 2 Wave | IAH09045 | szt. | 8
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 14 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.14
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Pas do KTG jednorazowy róż/nieb. | F2D-BP24 | kpl. | 200
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 16 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.16
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | uchwyt do pojemnika Serres montaż na szynę medyczną | 57818 | szt. | 5
2 | Uchwyt metalowy do pojemnika do ssań Serres do szyn szerokich | 57830 | szt. | 5
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 9
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.9
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | zaworek biopsyjny a'10 MB-358 | 28794 | op. | 14
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 10
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.10
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | żaneta szklana, z adapterem Storz do sterylizacji poj 150ml | NWU J150 | szt. | 3
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 11
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.11
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Dysza sondy Probe Base | TA03 PROBE BASE | szt. | 6
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 12
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.12
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Mankiet ciśnieniowy C-Fusor obj 500ml Cały mankiet wykonany z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu;Manometr mocowany na rzep, wyskalowany w mmHg, zakres: 0 – 700 mmHg, z podziałką co 100 mmHg, z wyraźnym oznaczeniem barwnym wartości 300 mmHg; | MX4805P1 | szt. | 18
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 13
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.13
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | zatyczka kanału biopsyjnego do endoskopów Pentax | OF-B190 | szt. | 45
,
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 21 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.21
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21 - części ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Profilowany pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 264x220x64 mm.Wykonany z utrwalonego medycznego żelu silikonowego, antypoślizgowego, zapewniającego pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134oC, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, dopuszczalne są wahania ±10mm w wymiarach produktu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 | OP151 | szt. | 10
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 22 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.22
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22 - akcesoria do respiratorów i ap do znieczulenia
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Czujnik tlenu do Watoexo | R17Med | szt. | 3
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 14
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.14
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - akcesoria do respiratorów i ap do znieczulenia
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | akumulator wewnętrzny do respiratora Monnal T60 | YR115100 | szt. | 2
2 | Akumulator zewnętrzny do respiratora Monnal T60 | KY692800 | szt. | 2
3 | Wydechowy czujnik przepływu do respiratora Monnal | KY632200 | szt. | 30
4 | Czujnik tlenu do respiratora Monnal T75 | 110022 | szt. | 4
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 24 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.24
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24 - akcesoria do respiratorów i ap do znieczulenia
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Czujnik przepływu do respiratora Fabian | 1031 | szt. | 4
2 | Przewód połączeniowy czujnika przepływu O2 do respiratora Fabian | 1016 | szt. | 2
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 25 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.25
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25 - akcesoria do respiratorów i ap do znieczulenia
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Filtr wydechowy wielokrotnego użytku (Re/X800 pojedyńczy bez zbiornika na skropliny) | 4-070305-00 | szt. | 10
2 | Uszczelka do filtra | 10085527 | szt. | 30
3 | Pojemnik na skropliny do respiratora 980 | 10063031 | szt. | 6
4 | Filtr wydechowy jednopacjentowy do respiratora NPB-840 a'12 szt | 4-076887-00 | Op. | 20
5 | Filtr wydechowy jednopacjentowy do respiratora NPB-980 a'12 szt | 10043551 | Op. | 20
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 15
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.15
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15 - akcesoria do respiratorów i ap do znieczulenia
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Maska anestetyczna ClearFlex Economy silikonowa wielokrotnego użytku sterylizowalna w temp 137'C rozmiar 4 | 8848004 | szt. | 14
2 | Maska anestetyczna ClearFlex Economy silikonowa wielokrotnego użytku sterylizowalna w temp 137'C rozmiar 5 | 8848005 | szt. | 13
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 16
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.16
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - akcesoria do respiratorów i ap do znieczulenia
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Płucko testowe do respiratora noworodkowego | RD020-01 | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 17
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.17
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17 - dozowniki tlenowe i wakuometry
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | dozownik rotametryczny 0-17L/min AGA z nawilżaczem | DTM 04 01 01 | szt. | 15
2 | Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17L/min mocowany na szynie DIN/Modura w komplecie z uchwytem, wężem i wtykiem kątowym AGA | DTM 04 02 10 | szt. | 4
3 | Nawilżacz do dozownika (butelka 300 ml) | NBZ 01 00 00 | szt. | 40
4 | Pojemnik na wodę 0,3L polipropylenowy nadruk niebieski | NBZ 02 02 04 | szt. | 40
5 | Wtyk kątowy odciągu gazów poanestetycznych DIN II | OGD 02 01 01 | szt. | 4
6 | Zawór czerpalny próżni z zaworem odcinającym mocowany na szynę DIN/Modura w komplecie z pojemnikiem uchwytem wężem oraz wtykiem VAC AGA | ZCP 04 02 01 | szt. | 2
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 29 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.29
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29 - akcesoria ambu
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | maska dla dorosłych mała roz. 3/4 z pompowanym mankietem | 000 312 000 | szt. | 15
2 | maska dla dorosłych roz. 5 z pompowanym mankietem | 000 317 000 | szt. | 15
3 | Resuscytator Ambu SPUR II jednopacjentowy z rezerwuarem tlenu, drenem tlenowym maską rozmiar 5 dla dorosłych | 325 021 000 | szt. | 200
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 18
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.18
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18 - reduktory butlowe
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Reduktor Z.100.2.1.PN z szybkozłączem AGA | 210-000-008 | szt. | 5
2 | Reduktor z-1000.2.2P z szybkozłączem i króćcem MED | 210-000-020 | szt. | 12
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 19
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.19
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289_A/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19 - urządzenia drobne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Sonda G-Probe do lasera 810nm (oryginał) - do lasera OcuLight SLx prod.Iridex do zabiegów cyklofotokoagulacji | G-Probe Iridex 11256 | szt. | 12
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 32 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.32
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 32 - urządzenia drobne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent | 1846.8
1 | Łyżki wielorazowe Rusch Snaplight o budowie modułowej z wymiennym światłowodem i portem do tlenu | Miller OXY 004458800 | szt. | 3 | 315 | 945 | 8% | 340.2 | 1020.6
2 | Łyżki wielorazowe Rusch Snaplight o budowie modułowej z wymiennym światłowodem i portem do tlenu | Miller OXY 004457700 | szt. | 3 | 315 | 945 | 8% | 340.2 | 1020.6
2041.2
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 33 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.33
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 33 - urządzenia drobne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | oprawki okulistyczne próbne do kasety optotypów | TF-4 | szt. | 3
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 34 (hidden)
……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.34
Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 34 - żarówki medyczne
Opis przedmiotu zamówienia
l.p. | nazwa produktu | oznaczenie producenta | j.m | Ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Lampa Xenon 300W do Olympus CLV-190 | J2022 | szt. | 2
2 | Żarówka xenonowo-halogenowa do oftalmoskopu Heine 6V | X-004.88.111 | szt. | 4
3 | Żarówka do lampy czołowej Klara | 5V / 6W / E10 | szt. | 20
4 | Żarówka halogenowa 22,8V/50W G6,35 | HLX 64650 | szt. | 10
5 | świetlówka 2000r/h 450nm (światło niebieskie) | TL20W/52 | szt. | 5
6 | Lampa 375W 230V E27 IR2 Szkło Twarde | PRO2615 | szt. | 2
7 | Żarowka halogenowa 12V/75W | HLX 64450S | szt. | 4
8 | Żarówka halogenowa150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F | 6423FO | szt. | 4
9 | żarówkę do źródła światła xennon nova 175 prod storz lub zamiennik cermax 175W xenon | PE175BFA | szt. | 2
10 | żarówka 6V/20W do lampy szczelinowej Topcon SL | 7388 | szt. | 5
……………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)