## Pakiet nr 39
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 39 – Lampy zabiegowe, diagnostyczne i operacyjne
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa | B - 200 |  | 782650 | 1978 | Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | 214 | 2024-11-01
2 | Lampa zabiegowa bezcieniowa | BH - 132 | Famed Łódź | 981024 | 2014 | Poradnia POZ nocny | 1286 | 2024-09-30
3 | Lampa zabiegowa bezcieniowa | BH - 132 | Famed Łódź | 20140032 | 2014 | Poradnia POZ nocny | 969 | 2024-09-30
4 | Lampa zabiegowa bezcieniowa 5 – ogn. | BHC 502 p | Famed Łódź | 30121 | 2003 | Oddział Ginekologiczno – Połpżniczy | paszp. Firmowy ( Zalim ) | 2024-09-01
5 | Lampa zabiegowa bezcieniowa | BHS - 552 | Famed Łódź | 10194 | 2001 | Oddział Okulistyczny | 625 | 2024-03-01
6 | Lampa zabiegowa bezcieniowa przejezdna | LO-03 | Famed Żywiec | 1006/00026 | 2006 | Blok Operacyjny | 644 | 2024-12-01
7 | Lampa zabiegowa halogenowa | L650 BOR50651BL | LID Sotramet | 7306 | 2014 | Oddział Okulistyczny | 905 | 2024-03-01
8 | Lampa zabiegowa halogenowa | L650 BOR50651BL | LID Sotramet | 7305 | 2014 | Poradnia Okulistyczna | 904 | 2024-03-31
9 | Lampa zabiegowa bezcieniowa | FLH - 2 | Ordisi Spain | 39248 | 2013 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 888 | 2024-03-31
10 | Lampa zabiegowa przejezdna (LED ) | FLH 2 | Ordisi Spain | 50370 | 2014 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 936 | 2024-03-31
11 | Lampa diagnostyczna statywowa (LED) | SOLIS 30F | Famed Łódź | 20160414 | 2016 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | Firmowy | 2024-11-01
12 | Lampa zabiegowa przejezdna (LED ) | FLH 2 | Ordisi Spain | 54154 | 2016 | Oddział Ginekologiczno - Poł | 1296 | 2024-11-01
13 | Lampa operacyjna sufitowa podwójna | MediLED 44 | MEDlamp | 2110914013001 | 2011 | SOR | 1001 | 2024-03-31
14 | Lampa operacyjna sufitowa podwójna | MediLED 44 | MEDlamp | 2110914013002 | 2011 | SOR | 1002 | 2024-03-31
15 | Lampa operacyjna sufitowa pojedyncza | ML 600/S plus | MEDlamp | 2110914011002 | 2011 | SOR | 998 | 2024-03-31
16 | Lampa operacyjna sufitowa pojedyncza | ML 600/S plus | MEDlamp | 2110914011001 | 2011 | SOR | 999 | 2024-03-31
17 | Lampa operacyjna sufitowa pojedyncza | ML 600/S plus | MEDlamp | 2110914011003 | 2011 | SOR | 1000 | 2024-03-31
18 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 6110905016002 | 2011 | SOR | 990 | 2024-03-31
19 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 6110830001002 | 2011 | SOR | 991 | 2024-03-31
20 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 6110121002004 | 2011 | SOR | 992 | 2024-03-31
21 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 6110830001004 | 2011 | SOR | 993 | 2024-03-31
22 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 6110830001005 | 2011 | SOR | 994 | 2024-03-31
23 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 610121002003 | 2011 | OIOM | 995 | 2024-02-01
24 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna | ESTELLA ONE | MEDlamp | 6110905016003 | 2011 | SOR | 996 | 2024-03-31
25 | Lampa zabiegowa statywowa mobilna |  | MEDlamp | 6110905016004 | 2011 | SOR | 997 | 2024-03-31
26 | Lampa diagnostyczna |  | Famed - Łódź | 20150195 |  | Poradnia Ginekologiczna |  | 2024-08-31
27 | Lampa diagnostyczna |  | Famed - Łódź | 20150196 |  | Poradnia Ginekologiczna |  | 2024-08-31
28 | Lampa diagnostyczna |  | Famed - Łódź | 20150197 |  | Poradnia Ginekologiczna |  | 2024-08-31
29 | Lampa diagnostyczna |  | Famed - Łódź | 20150198 |  | Poradnia Ginekologiczna |  | 2024-08-31
30 | Lampa badawczo - zabiegowa | FLH – 2 LED | Ordisi | 55486 | 2016 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Laryngologiczna |  | 2024-12-01
31 | Lampa badawczo – zabiegowa | FLH – 2 LED | Ordisi | 55487 | 2016 | ul. Piłsudskiego 80 , Poradnia Okulistyczna |  | 2024-12-01
34 | Lampa bezcieniowa | B-132-1 | Famed - Łódź | 0323 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog |  | 2024-10-01
35 | Lampa bezcieniowa | B-132-1 | Famed - Łódź | 0324 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog |  | 2024-10-01
36 | Lampa bezcieniowa | B-132-1 | Famed - Łódź | 0325 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog |  | 2024-10-01
37 | Lampa bezcieniowa | BH-180 | Famed - Łódź | 8614 | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-31
38 | Lampa bezcieniowa | BH-180 | Famed - Łódź | br. danych | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-31
39 | Lampa bezcieniowa | BH-132 | Famed - Łódź | br. danych | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-31
40 | Lampa diagnostyczno-zabiegowa | Solis 30F | Famed - Łódź | 20170097 | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-07-18
41 | Lampa diagnostyczno-zabiegowa | Solis 30F | Famed - Łódź | 20170098 | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-07-18
42 | Lampa operacyjna | BHC 475D | Famed Łódź | 20110149 | 2011 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Chirurgii Ogólnej |  | 2023-11-01
43 | Lampa zabiegowa | BSK - 175 | Famed Łódź | 20110488 | 2011 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Chirurgii Ogólnej |  | 2024-11-01
44 | Lampa zabiegowa | SOLIS 30 F | Famed Łódź | 20150194 | 2015 | ul. Piłsudskiego 80 , Por. Ginekolog. – Poł. |  | 2024-08-01
45 | Lampa zabiegowa | SOLIS 60 W | Famed Łódź | 20150230 | 2015 | ul. Piłsudskiego 80 , Por. Ginekolog. – Poł. |  | 2024-08-01
46 | Lampa zabiegowa | BSK - 175 | Famed Łódź | 20110487 | 2011 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Chirurgii Urazowej |  | 2024-11-01
47 | Lampa operacyjna przejezdna | Ignis 160F | Faned Łódź | 20190080 | 2019 | Oddział Ginekologiczno-Połozniczy | 1449 | 2024-11-01
48 | Lampa operacyjna dwukopułowa | Helios 160 / 160 C | Famed Łódź | 20210003 | 2020 | Blok Operacyjny ( sala nr 1 ) |  | 2024-12-01
49 | Lampa operacyjna dwukopułowa | Helios 160 / 160 C | Famed Łódź | 10110010 | 2020 | Blok Operacyjny ( sala nr 3 ) |  | 2024-12-01
50 | Lampa operacyjna sufitowa | Ignis 160C | Faned Łódź | 202110016 | 2021 | Oddział Ginekologiczno-Połozniczy (sala cięć) | 1877 | 2024-02-01
| Lampa sufitowa zabiegowa | Polaris 50 | Derungs Licht AG |  | 2020 | Oddział Ginekologiczno- Poł.
51 |  | D153554000 |  | - LOT 1107983012 |  | ( Sala Porodowa Noworodki) |  | 2024-02-01
nr ram.. 2520H002197291
| Lampa sufitowa zabiegowa | Polaris 50 | Derungs Licht AG |  | 2020 | Oddział Ginekologiczno- Poł
52 |  | D153554000 |  | - LOT 1107983013 |  | ( Sala Zabiegowa Ginekol) |  | 2024-02-01
nr ram.. 2520H002197284
| Lampa zabiegowa bezcieniowa | KS - Q10 | EASY WELL | 20200311034 | 2020 | Oddział Noworodków | 1764
( z podstawa jezdną )
53 | [7 empty] | 2024-02-01
| Lampa sufitowa zabiegowa dwuczaszowa z kamerą | Polaris 600 | Derungs Licht AG | ASNL - 1089 | 2020 | Blok Operacyjny | 1716
( sala nr 2 )
54 | [7 empty] | 2024-02-01
| Lampa sufitowa zabiegowa dwuczaszowa z kamerą | Polaris 600 | Derungs Licht AG | ASNL - 1090 | 2020 | Blok Operacyjny | 1715
[6 empty] | ( sala nr 3 ) |  | 2024-02-01
55
| Lampa operacyjna | Helios 160 C | Famed Łódź | 20210081 | 2021 | Poradnia Chirurgii Urazowej
56
2024-02-01
Razem
|  | …........................ |  |  |  | …............................
|  | podpis |  |  |  | data

## Pakiet nr 40
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 40 – Lampy terapeutyczne
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Lampa do fototerapii diod. | Neo Blue | NZ Techno | 61021 | 2006 | Oddział Noworodków | 483 | 2024-05-30
2 | Lampa do fototerapii | Photo-Teraphy 400 | Drager | ARZE 0050 | 2008 | Oddział Dziecięcy | 628 | 2024-09-01
3 | Promiennik podczerwieni | IR – 10 MB | Unimed | 16-142 | 2016 | Oddział Noworodków | 1200 | 2024-12-01
4 | Lampa do fototerapii solluix | LSK | Zalimp | 297 | 1988 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 70 | 2024-05-30
5 | Lampa terapeutyczna Wooda | Kwarcowa SHARK M | RIMSA | 66 | 2006 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog. |  | 2024-05-30
6 | Lampa do fototerapii | Sollux 2szt. | br. danych | br. danych | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-12-01
7 | Lampa do fototerapii | Sollux | br. danych | 30 | 1986 | ul. Piłsudskiego 80 , Poradnia Okulistyczna |  | 2024-11-01
8 | Lampa do fototerapii | Sollux | Ultraviol | 1394 | br. danych | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. |  | 2024-09-01
9 | Lampa do fototerapii | Sollux LS-2 statywowa | Ultraviol | 475 | 2009 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. |  | 2024-09-01
10 | Lampa do fototerapii | Sollux LS-2 statywowa | Ultraviol | 476 | 2009 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. |  | 2024-09-01
11 | Lampa do fototerapii | Sollux LS-2 statywowa | Ultraviol | 477 | 2009 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. |  | 2024-09-01
12 | Lampa do fototerapii Sollux | LS-1 | PEM | 1769 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. | 907 | 2024-09-01
13 | Lampa do fototerapii Sollux | LS-1 | PEM | 1788 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. | 910 | 2024-09-01
14 | Lampa do fototerapii Solluix | LS-1 | PEM | 1792 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. | 917 | 2024-09-01
15 | Lampa do fototerapii Sollux | IRL | Medisana | SN 007761 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. | 908 | 2024-09-01
16 | Lampa Solux | Solmed 1 | Meden - Inmed | 7288 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Fizykoterapii. (TELEOPIEKA) | Raport serw. | 2024-05-30
17 | Lampa do fototerapii na statywie | ATOM 106 Bili Teraphy | ATOM | 181101051 | 2018 | Oddział Noworodków | 1391 | 2024-12-01
18 | Lampa do fototerapii na statywie | ATOM 106 Bili Teraphy | ATOM | 181101053 | 2018 | Oddział Noworodków | 1392 | 2024-12-01
19 | Lampa do fototerapii na statywie | ATOM 106 Bili Teraphy | ATOM | 181101055 | 2018 | Oddział Noworodków | 1393 | 2024-12-01
20 | Lampa bilirubinowa | Lilly | TSE | 2605 | 2020 | Oddział Noworodków | 1759 | luty24
21 | Lampa bilirubinowa | Lilly | TSE | 81572 | 2020 | Oddział Noworodków | 1760 | 2024-02-01
22 | Lampa łóżeczkowa do fototerapii | NBP 1 | Ningbo David Medical Device Co.,Ltd | 44AIZH01002 | 2020 | Oddział Noworodków | 1761 | luty24
23 | Lampa łóżeczkowa do fototerapii | NBP 1 | Ningbo David Medical Device Co.,Ltd | 44AIZH01005 | 2020 | Oddział Noworodków | 1762 | luty24
24 | Lampa Sollux | LSK Sollux | Zalimp | 804/80 | 1980 | Zakład Fizykoterapii | 15 | 2024-03-01
Razem
| …............................... |  |  | …..........................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 41
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 41 – Sprzęt okulistyczny 1
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Lampa szczelinowa W zestawie : -tonometr aplanacyjny AT-500 (nr 257/F) -Stolik elektryczny SE244 (nr fabr.3528 ) | SL - D2 | Optopol | 200611 | 2006 | Oddział Okulistyczny | 417 | 2024-01-01
2 | Autorefraktokeratometr W zestawie : Stolik STM-1 (nr 0075) | Huvitz HRK 8000 A | Huvitz | 8HA08A13 G0014 | 2013 | Oddział Okulistyczny | 833 | 2024-02-01
3 | Oftalmoskop bezpośredni | Beta 200S Led | Heine | 1100944733 /1101348935 (Soczewka Idea 6D nr 5208530043AX | 2017 | Oddział Okulistyczny |  | 2024-07-01
4 | Perymetr W zestawie : stolik elektryczny SE 244 (nr 2553) | PTS 910 | Optopol | SN 161 | 2004 | Oddział Okulistyczny | 265 | 2024-02-01
5 | Tablica okulistyczna | OKO | Meden-Inmed | 101407D6 | 2006 | Oddział Okulistyczny | 489 | 2024-02-01
6 | Autorefraktometr | AR 330 A | Nidek | 230298 | 2007 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
7 | Autorefraktokeratometr | HRK-7000A Huvitz | Huvitz | 7HAOAT15D0030 | 2015 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-28
8 | Autorefraktokeratometr | RK-F1 Canon | Canon | 112514 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
9 | Dioptromierz | HLM-7000 Huvitz | Huvitz | 7LM10C0090 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
10 | Dioptromierz | HLM-7000 Huvitz | Huvitz | 7LM10C0088 | 2010 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-11-01
11 | Dioptromierz | br. danych | Carl Zeiss Jena | 123143 | 2010 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-05-01
12 | Exoftalmometr | Hertel | Oculus | 35582 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna | 1698 | 2024-02-01
13 | Exoftalmometr | Hertel | Oculus | 230298 | 2010 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-30
14 | Lampa szczelinowa | SL 980 x 5 | CSO - Włochy | .08090204 | 2008 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna |  | 2024-01-01
15 | Lampa szczelinowa z przystawką cyfrową | SL 980 x 5 | CSO - Włochy | 0710013 / 0711-185028816 | 2007 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
16 | Lampa szczelinowa | SL980 x 3 | C.S.O. Włochy | .0105130 | 2001 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
17 | Oftalmoskop | Beta 200 | SCO - Włochy | US / PAT4.963 X0099403 | 2003 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna | 1697 | 2024-01-01
18 | Oftalmoskop | Beta 200 S | Heine-Niemcy | 4.9.63.014 | 2004 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
19 | Oftalmoskop | Beta 200 S | Heine-Niemcy | C0203120 | 2004 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-10-01
20 | Perymetr | PTS - 920 | Optopol | 7600412 / R | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-08-01
21 | Perymetr komputerowy | PTS - 900 | Optopol | 156 | 2002 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-09-27
22 | Perymetr komputerowy | PTS-910 BY | Optopol | 991 / H | 2008 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna |  | 2024-01-01
23 | Stolik elektryczny | SE 244 | Optopol | 4937 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
24 | Tablice do oceny ostrości wzroku | Z optotypem | Naturfarm | 101507B9 | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-30
25 | Tablice do oceny ostrości wzroku | Z optotypem | Naturfarm | 102607B9 | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-30
26 | Tablice do oceny ostrości wzroku | Z optotypem | Naturfarm | 10630D9 | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-30
27 | Tablice do oceny ostrości wzroku | Z optotypem | Naturfarm | 107607D9 | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-03-30
28 | Tablica okulistyczna | Z dwoma optotypami (cyfry, obrazki) | Meden Inmed | 2016-088 | 2016 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna |  | 2024-11-01
29 | Tonometr aplanacyjny | 870 ZCSO | CSO - Włochy | .01040392 | 2001 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
30 | Tonometr aplanacyjny | AT - 500 | Optopol | 359 / G | 2007 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-02-01
31 | Tonometr aplanacyjny | AT-500 | CSO - Włochy | 412 / H | 2008 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Okulistyczna |  | 2024-01-01
32 | Tonometr bezdotykowy z pachymetrem ze stolikiem elektrycznym | TX-20P | Canon (stolik Optopol ) | 310196 (stolik nr .0477 ) | 30.04. 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-07-26
33 | Tonometr impresyjny Schiotza |  | Biro - Niemcy | 3015 | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-07-26
34 | Tonometr impresyjny Schiotza |  | Biro - Niemcy | 3018 | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Okulistyczna |  | 2024-07-26
35 | Laser okulistyczny | Opto Yag M | Optotek – Słowenia | 810303 | 2013 | Oddział Okulistyczny (lok.Por.Okulistyczna) | 891 | 2024-09-01
Razem
| …............................................ |  |  | …...........................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 42
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 42 – Sprzęt okulistyczny 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym i stolikiem elektrycznym | lampa XCEL 255 -tonometr CT 210 -stolik ET1 | lampa – Reichert tonometr– Reichert stolik - Optotech | lampa - 03760-0318 tonometr 14673-0418 stolik 00066-042018 | 2018 | Poradnia Okulistyczna | 1706 | 2024-07-14
2 | Panel optotypów 24 cale | CP-400 | Frey | YEBH01AU | 2018 | Poradnia Okulistyczna | firmowy | 2024-07-14
3 | Autorefraktometr + stolik elektryczny | aparat URK-800F Unicos Stolik elektryczny ET2 Optotech | Aparat Unicos Stolik Optotech | aparat F8PKA1A Stolik el. 00022 – 01 / 2017 | 2016 | Poradnia Okulistyczna | firmowy | 2024-07-14
4 | Biometr optyczny | OA-2000 | TOMEY | 815907 | 2018 | Oddział Okulistyuczny | firmowy MDT | 2024-07-01
5 | Funduskamera z wyposażeniem (Non Hydriatic Retinal Camera) | TRC-NW8F (plus) | Topcon | 45257 | 2014 | Oddział Okulistyczny (lok.Por.Okulistyczna) | 1356 | 2024-09-20
6 | Tonometr bezdotykowy | 7 CR | Reichert | 45716-0418 ( podbródek nr 10977-0218 ) | 2018 | Poradnia Okulistyczna | firmowy | 2024-07-14
7 | Perymetr komputerowy | AP-300 | Frey | 2HBJ04AK | 2019 | Poradnia Okulistyczna | 1445 | 2024-01-01
8 | Lampa szczelinowa | XCEL 255 | Reichert | 3926 | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1605 | 2024-07-26
9 | Tomograf komputerowy | Spectralis OCT | Heidelberg Engimeering Consultronix | Spec-CAM- 20038-S2610 | 2021 | Poradnia Okulistyczna Miodowa 14 |  | 2024-06-01
10 | Tomograf komputerowy | Soct Copernicus Revo | Optopol | 1550165/P | 2016 | Poradnia Okulistyczna Piłsudskiego 80 |  | 2024-03-01
razem
| …............................... |  |  | …............................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 43
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 43 – Mikroskopy
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartośc netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
(Przychodnia)
1 | Mikroskop | NIKON - E 100 | Nikon | 821091 | 2009 | Laboratorium Analityczne | 643 | 2024-03-01
2 | Mikroskop operacyjny | Moller Hi-R NEO 900 | Moller -Wedel | 395 | 2016 | Oddział Okulistyczny | 1186 | 2024-09-20
3 | Mikroskop | Primo Star 415500 | Carl Zeiss | 3150000316 | 2013 | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii | brak | 2024-03-01
4 | Mikroskop | Nikon YS-100 | Nikon | YS 5100536974 | 2005 | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii |  | 2024-11-01
5 | Mikroskop | BIOLAR B | PZO Warszawa | 29597 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii |  | 2024-10-01
6 | Mikroskop lab. | Nikon - SE | Nikon | 13031 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Analityki Medycznej |  | 2024-11-01
7 | Mikroskop | SK - 14 | PZO Warszawa | 10293 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Analityki Medycznej |  | 2024-11-01
8 | Mikroskop | SK - 14 | PZO Warszawa | 12218 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Analityki Medycznej |  | 2024-11-01
9 | Mikroskop lab. | Nikon Eclipse | Nikon | 723916 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Analityki Medycznej |  | 2024-11-01
10 | Mikroskop lab. | Nikon Eclipse E 100 LED MVR | Nikon | 724360 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Analityki Medycznej |  | 2024-11-01
11 | Mikroskop | BIOLAR | PZO Warszawa | 2814 | 1981 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog |  | 2024-11-01
razem
| …........................... |  |  | ….....................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 44
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 44 - System odwróconej osmozy
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu do | Wartość netto | Stawka VAT 23% | Wartość brutto
1 | System odwróconej osmozy. do uzdatniania wody. Przeglądy półroczne. | Axeon F-300+CL1 | Axeon | 90921 | 2012 | Centralna Sterylizatornia | 968 A | 2024-06-01
2 | System odwróconej osmozy do uzdatniania wody. Przeglądy półroczne. | Pure Steam PS-AX-150-30 | Wodimed | PS 082 018 | 2018 | Centralna Sterylizatornia | 968 A | 2024-06-01
razem
| …................................. |  |  |  | ….............
| podpis |  |  |  | data

## Pakiet nr 45
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 45 - Sterylizatory parowe
LP | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka szpitalna | Nr paszportu | Termin przeglądu do | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Sterylizator parowy (autoklaw kasetowy) | Statim 7000 | SciCan | 240114F00011 | 2014 | Oddział Okulistyczny | firmowy 988 | 2024-05-30
2 | Sterylizator parowy | Sterivap SP HPE 669-2ED | BMT | 5180816 | 2018 | Centralna Sterylizatornia |  | 01.06.2024 po 800 cyklach
Razem
| …......................... |  |  | …...................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 46
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 46 – Aparatura noworodki
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu do | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Inkubator | Shelly | TSE | 91794 | 2019 | Oddział Noworodków | 1451 | 2024-12-01
2 | Inkubator | Shelly | TSE | 91894 | 2019 | Oddział Noworodków | 1452 | 2024-12-01
3 | Inkubator | Shelly | TSE | 91994 | 2019 | Oddział Noworodków | 1453 | 2024-12-01
4 | Respirator dla noworodków z nawilżaczem | NV 8 - nawilżacz MR 850 | COMEN - nawilżacz Fisher&paykel | N8170621007B - nawilżacz 171220345203 | 2021 | Oddział Noworodków | 1747 | 2024-02-01
razem
| …......................... |  |  | ….................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 48
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 48 – Inne urządzenia do sterylizacji
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość | Stawka | Wartość
[6 empty] | (Przychodnia) |  |  | netto | VAT 8% | brutto
1 | Inkubator z drukarką | 1700 Smart-Well | SGM BioTech USA | SW 10031816 | 2012 | Centralna Sterylizatornia | 741 | 2024-11-01
razem
| …........................... |  |  | …...................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 49
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 49 - Myjnie do narzędzi
LP | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka szpitalna | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Myjnia narzędziowa na 12 tac | WD 200 | Belimed AG | 2012478 | 2020 | Centralna Sterylizatornia | 1692 | 2024-06-01
2 | Myjnia narzędziowa na 12 tac | WD 200 | Belimed AG | 2012479 | 2020 | Centralna Sterylizatornia | 1693 | 2024-06-01
3 | Parownica do mycia ręcznego narzędzi | MULTISTEAM | Entrhal Medical GmbH | 42211202556 | 2020 | Centralna Sterylizatornia | 1694 | 2024-06-01
razem
| …....................................... |  |  | …...................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 50
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 50 - Myjnie endoskopowe BHT
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
przeglądu
1 | Myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich | Innova E2 | BHT Hygienetechnik GmbH | 72638001 | 2016 | Pracownia Endoskopii | 1178 | 01.05.2024 po 800 cyklach
2 | Myjnia automatyczna do endoskopów ze zmiękczaczem wody | Innova E3 | BHT Hygienetechnik GmbH | 70407001 | 2015 | Pracownia Endoskopii | 1165 | 01.05.2024 po 800 cyklach
razem
| …........................... |  |  | ….................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 51
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 51 - Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne BOWA
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
przeglądu
1 | Nóż harmoniczny | GEN 11 | BOWA | (21) 1111922026 | 2020 | Blok Operacyjny | 1530 | 2024-03-01
2 | Przystawka argonowa | ARC PLUS | BOWA | 90100568 | 2020 | Blok Operacyjny | 1531 | 2024-03-01
3 | Przystawka argonowa | ARC PLUS | BOWA | 90100569 | 2020 | Blok Operacyjny | 1532 | 2024-03-01
4 | Diatermia | ARC 400 | BOWA | 40002306 | 2020 | Blok Operacyjny | 1533 | 2024-03-01
5 | Diatermia | ARC 400 | BOWA | 40002307 | 2020 | Blok Operacyjny | 1534 | 2024-03-01
6 | Diatermia | ARC 400 | BOWA | 40002308 | 2020 | Blok Operacyjny | 1535 | 2024-03-01
7 | Diatermia | Surtron 120 | LED SPA - Włochy | 3630245438 | 2020 | ul. Powstańców Śląskich 8 Por. Chir. Ogólnej | 1587 | 2024-03-01
8 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową (Generator do ARC 400) | ARC 400 + ARC PLUS | BOWA International | 40000312 | 2013 | Blok Operacyjny | 1049 | 2024-03-01
razem
| …................................. |  |  | ….....................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 52
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 52 - Myjnie endoskopowe - INNE
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
przeglądu do
1 | Myjnia ultradźwiękowa | Endosonic | Olympus | 21319182 | 2015 | Pracownia Endoskopii | 1166 | 2024-09-01
razem
| …............................ |  |  | …...............
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 53
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 53 - Myjnie -Dezynfektory
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu do | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10395135 | 2018 | Okulistyka | 1380 | 2024-02-01
2 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10388722 | 2018 | Oddział Neurologiczny (strona Udarowa) | 1382 | 2024-02-01
3 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10364940 | 2017 | Oddział Neurologiczny | 1341 | 2024-02-01
4 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10382875 | 2018 | Oddział Poł-Ginekol. Przekazano z OIOM | 1378 | 2024-02-01
5 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10272538 | 2014 | Oddział Dziecięcy | 1140 | 2024-02-01
6 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10382895 | 2018 | Oddział Okulistyczny(brudownik) | 1379 | 2024-02-01
7 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10452876 | 2019 | Oddział Poł-Ginekol. | 1489 | 2024-02-01
8 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10449570 | 2019 | Oddział Dziecięcy(lok.noworodki) | 1518 | 2024-02-01
9 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10441827 | 2019 | Oddział Opieki Paliatywnej(parter) | 1528 | 2024-02-01
10 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10452870 | 2019 | Oddział Wewnętrzny | 1490 | 2024-02-01
11 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10489350 | 2020 | O. Wewnętrzny | 1881 | 2024-02-01
12 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10452865 | 2019 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1491 | 2024-02-01
13 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10483378 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej ( Izolatka ) | 1982 | 2024-02-01
14 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504184 | 2021 | Oddział Dziecięcy | 1906
2024-02-01
15 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504187 | 2021 | OIOM | 1905
2024-02-01
16 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10491029 | 2021 | OIOM | 1904
2024-02-01
17 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504185 | 2021 | Oddział Obserwacyjno – Zakaźny | 1903
( 1 piętro )
2024-02-01
18 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504186 | 2021 |  | 1902
[6 empty] | Oddział Obserwacyjno – Zakaźny |  | 2024-02-01
19 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504171 | 2021 | Odział Obserwacyjno-Zakaźny(izolatka) | 1983 | 2024-02-01
20 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504172 | 2021 | Odział Obserwacyjno-Zakaźny(izolatka) | 1984 | 2024-02-01
21 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504173 | 2021 | Odział Obserwacyjno-Zakaźny(izolatka) | 1985 | 2024-02-01
22 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504174 | 2021 | Odział Obserwacyjno-Zakaźny(izolatka) | 1986 | 2024-02-01
23 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504169 | 2021 | Oddzał Dziecięcy | 1987 | 2024-02-01
24 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504170 | 2021 | Oddzał Dziecięcy | 1988 | 2024-02-01
25 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10504183 | 2021 | Oddzał Dziecięcy |  | 2024-02-01
26 | Myjnia do kaczek i basenów | Topic 20 | MEIKO | 10388721 | 2018 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 1381 | 2024-02-01
razem
| …........................... |  |  | …....................
| podpis |  |  | data

## Pakiet 54
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 54 - Sterylizator plazmowy
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
przeglądu
1 | Sterylizator plazmowy | RENO -S130D | Renosem Co.L.td | S130DTJ94 | 2020 | Centralna Sterylizacja | 1695 | 2024-01-01
razem
| …..................... |  |  | …........................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 55
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 55 - Aparatura laboratoryjna 1 – Chłodnia medyczna do krwi
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Termin przeglądu do | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Chłodnia medyczna do krwi | Frimed FS25E | TK Gastro | DM 1861 FMK 1017 | 2017 | Pracownia Serologii Bank Krwi | 2024-12-01
razem
| ............................... |  |  | ….................
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 56
DZP/TP/8/2024 usługapogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury i sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet 56 - Aparatura laboratoryjna 3
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka (Przychodnia) | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Mieszadło hematologiczne | AM 2 | Remed 96 | 7194 | 2011 | Laboratorium Analityczne | 716 | 2024-04-01 |  | 23%
2 | Cieplarka laboratoryjna | CLN32 STD | Pol-Eko-Aparatura | CN32SF151473 | 2015 | Pracownia Serologii Bank Krwi | 1171 | 2024-02-01 |  | 23%
3 | Aparat do hodowli beztlenowców |  |  | brak |  | ul. Powst. Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii |  | 2024-02-01 |  | 23%
4 | Inkubator | 118 | Meon - USA | 316321 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii |  | 2024-02-01 |  | 23%
5 | Inkubator do testów biologicznych | Mini | ALS | AS-MINI T3-1098E | 2012 | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii |  | 2024-12-01 |  | 23%
6 | Komora laminarna ESCO | AC2-4E1 | Donserv | 2008-34851 | 2005 | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii |  | 2024-04-01 |  | 23%
7 | Wytrząsarka laboratoryjna | CAT S-20 | Ingenieurburo CAT Zipperer GmbH | 6283-900248 | 1998 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 10 | 2024-05-01 |  | 23%
8 | Wirówka laboratoryjna | ID Centrifuge 6S | Diamed | 2001942 | 2014 | ul. Powst.. Śląskich 8 Prac. Analityki Medycznej |  | 2024-12-01 |  | 23%
9 | Cieplarka laboratoryjna | Incucel 111 | BMT | 50950 | 2005 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 430 | 2024-02-01 |  | 23%
10 | Cieplarka laboratoryjna | C-65G wersja A | WAMED | 173-C65G-13 | 2013 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | brak | 2024-02-01 |  | 23%
11 | Cieplarka laboratoryjna | C-65G | WAMED | 012-C65G-11 | Brak danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 716 | 2024-02-01 |  | 23%
|  | ….......................... |  |  | …......................
|  | podpis |  |  | data