# Załącznik nr 2 do SWZ

# Załącznik nr 2 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Kolumna do treningu funkcjonalnego

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - Kolumna do treningu funkcjonalnego | Tak |  |
| 3 |  | - 4 centralnie blokowane kółka | Tak |  |
| 4 |  | - wysokość uchwytu oraz linki regulowane w zakresie 5cm | Tak |  |
| 5 |  | - dwa regulowane uchwyty | Tak |  |
| 6 |  | - bezpiecznie zabudowany stos obciążników o łącznej wadze 50kg | Tak |  |
| 7 |  | - obudowa, dwa uchwyty oraz model ścienny | Tak |  |
| 8 |  | - 50 kg - stos: 20 x 2,5 kg | Tak |  |
| 9 |  | - regulacja wagi - 2 osobne linki, na każdą linkę przypada przyrost wagi o 0,5kg, przy ich połączeniu można regulować wagę o 1kg. | Tak |  |
| 10 |  | - cichy i łagodny ruch w pełnym zakresie działania, mechanizm ciągnący pozwala na szybki, a nawet gwałtowny moment ćwiczenia | Tak |  |
| 11 |  | - zmiana obciążenia treningowego co 0,5kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy