## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość razem na 24 m-ce” x Kol. „Cena jedn. netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zad. 1 Testy ureazowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Szybki test ureazowy przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach z żołądka lub dwunastnicy. Wysoka czułość i specyficzność, krótki czas odczytu 1-60 minut, możliwość oceny stopnia zakażenia, możliwość oceny skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej. Test mokry. Op. 50 szt. |  |  | op | 30
Zad. 2 Butelki sterylne do mleka CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Butelka sterylna poj. 50 ml. pakowana pojedyńczo w woreczek |  | 10000 | szt | 10000
2 | Butelka sterylna poj. 100 ml. pakowana pojedyńczo w woreczek |  | 10000 | szt | 10000
Razem zadanie nr 2
Zad. 3 Elektrody do elektrostymulacji do aparatu Elle Tens 2 CPV 31711140-6 Elektrody
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Elektrody do elektrostymulacji do aparatu Elle Tens2 będącego w posiadaniu Zamawiającego, w pełni żelowane, z przewodem i gniazdem 2 mm, rozmiar 45 mm x 80 mm(+/- 2mm), 4 sztuki w opakowaniu | 720 |  | op | 720
Zad. 4 Worki na mocz z zastawką CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Worek (kaczka) na mocz z zastawką - pojemność 1500 ml, z podziałką co 500 ml - wykonany z folii PP - wyposażony w zastawkę antyzwrotną - obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - uniwersalny, do stosowania u dzieci i dorosłych - wyrób niesterylny |  |  | szt | 12000
Zad. 5 Asortyment dla Zespołu Ratownictwa Medycznego CPV 18143000-3 Akcesoria ochronne, 33192160-1 Nosze
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Staza taktyczna CAT 7 generacji. Staza do tamowania bardzo silnych krwotoków w przypadku zranienia kończyn lub amputacji. Budowa umożliwiająca założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą jednej ręki. Staza wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym wypięciem krępulca. Posiadająca miejsce do zapisu godziny założenia ucisku. | 12 |  | szt | 12
2 | Nosze płachtowe, kolor żółty lub czarny do wyboru przez Zamawiającego. Wyposażone w system taśm 10 uchwytów transportowych ze wzmocnieniami i gumowymi rączkami. Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, konstrukcja składana, w zestawie torba do transportu noszy. | 8 | 4 | szt | 12
Razem zadanie nr 5
Zad. 6 Osłonki medyczne CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Osłonki medyczne (prezerwatywy) na głowice sondy USG, wykonane z lateksu lub kauczuku naturalnego, pudrowane, transparentne, bez zbiorniczka, pakowane pojedynczo. Każda osłonka musi posiadać oznaczenie serii i termin przydatności. |  |  | szt | 31680
2 | Osłonki medyczne (prezerwatywy) na głowice sondy USG, wykonane z lateksu lub kauczuku naturalnego, pudrowane, transparentne, bez zbiorniczka, pakowane po 200 szt. |  |  | op | 60
Razem zadanie nr 6
Zad. 7 Drobny sprzęt medyczny CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków - materiał PVC, zapięcie: mocne z regulacją, z polem do opisu. Kolory minumum różowy, niebieski do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 100 szt. |  |  | op | 800
2 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych - materiał PVC, zapięcie: mocne z regulacją, z polem do opisu. Kolory minumum różowy, niebieski do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 100 szt. |  |  | op | 300
3 | Kapturki jednorazowego użytku do termometru dousznego Thermo Scan będącego w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie 800 szt. |  |  | op | 40
4 | Szpatułki drewniane sterylne, laryngologiczne, paowane pojedynczo w papier. Op. 100 szt. |  | 1000 | op | 1000
Razem zadanie nr 7
Zad. 8 Osłony, pasy, prześcieradła, podkłady CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Osłona sterylna, bezlateksowa, jednorazowa na sondę do USG. Wymiary szerokość 11-13 cm o długości min. 244 cm (+/- 2 cm). W komplecie elementy mocujące oraz żel sterylny o pojemności 20 ml. |  |  | szt | 6000
2 | Jednorazowe pasy, niesterylne do stabilizacji pacjenta. W zestawie: 2 pasy o wym. szerokość: 10 cm (+/- 1 cm), długość pierwszego – 84 cm (+/- 3 cm), długość drugiego - 71 cm (+/- 3 cm). Możliwość regulacji długości pasów. Opakowanie 12 szt. |  |  | op | 400
3 | Prześcieradło do transportu wykonane z jednolitej tkaniny odpornej na rozerwania o wymiarach 101 cm (+/- 2 cm) x 203 cm (+/-2 cm). Udźwig minimum 250 kg. Opakowanie 50 szt. |  |  | op | 50
4 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny. Wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm i chłonnego rdzenia - grubości minimum 0,7 mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2 cm) x 225 cm (+/- 5 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć). Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu. Opakowanie 50 szt. |  |  | op | 200
5 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm i chłonnego rdzenia - grubości minimum 0,7 mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2 cm) x 75 cm (+/- 5 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć). Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu. Opakowanie 50 szt. |  |  | op | 30
Razem zadanie nr 8
Zad. 9 Strzygarki chirurgiczne z ładowarkami wraz z jednorazowymi ostrzami CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, ładowana indukcyjnie, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych oraz z kompatybilną ładowarką indukcyjną, czas pracy 120 min, przy w pełnym naładowaniu. | 10 | 30 | szt | 40
2 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z poz. 1, z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | 1000 | 5000 | szt | 6000
3 | Ostrza do strzygarki z poz. 1 jednorazowego użytku, z nieruchomym ostrzem, do włosów grubych i gęstych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | 500 | 1000 | szt | 1500
4 | Ostrza do strzygarki z poz. 1 wąskie jednorazowego użytku, z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała). Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1 szt / blister; 50 blistrów/ pudełko | 500 | 1000 | szt | 1500
Razem zadanie nr 9
Zad. 10 Zarękawki foliowe CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Ochraniacze na przedramiona, z gumkami po obu stronach, wykonane z folii, kolor niebieski, rozmiar uniwersalny, op. 100 szt. | 150 |  | op | 150
Zad. 11 Wieszak do worków na mocz CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Wieszak do zawieszania standardowych worków na mocz,wykonany z tworzywa sztucznego | 8000 |  | szt | 8000
Zad. 12 Jednorazowe wyroby medyczne CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Kanka doodbytnicza, wykonana z medycznej jakości PCV, jednorazowa, rozmiar 10 x 400 mm | 500 |  | szt | 500
2 | Zestaw do lewatywy, pojemność worka 1750 ml, worek wykonany ze wzmocnionej folii, z uchwytem do zawieszenia, możliwość kontroli objętości płynu do wlewu z dokładnością do 250 ml, dren z klamrą, zakończony plastyczną kanką | 1000 |  | szt | 1000
Razem zadanie nr 12
Zad. 13 Akcesoria do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiającego CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Zestaw jednodniowy do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiającego. Możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30 mm. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny. Opakowanie zbiorcze po 30 szt. | 20 |  | op | 20
2 | Butelka jednorazowa o pojemności 80 ml. Wykonana z polipropylenu, z nakrętką i standardowym gwincie, z podziałką. Opakowanie zb. 40 szt. Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT. Mikrobiologicznie czysta. | 35 |  | op | 35
Razem zadanie nr 13
Zad. 14 Półmaska filtrująca FFP2 CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia/Gdańsk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Półmaska filtrująca FFP2 - zatrzymująca minimum 94% cząstek, - minimalny okres ważności 3 lata od daty produkcji, - wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, - osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika, - zapewniająca swobodę mówienia, - odporna na przesiąkanie, - taśmy nagłowia lub mocowane na gumki za uszy wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego. Zgodność z normami: - PN-EN 149+A1:2010 lub równownoważna - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009 lub równownoważna) - oznakowanie znakiem CE |  |  | szt | 100000 | [6 empty] | 0
Zad. 15 Ocieplacz - Bluza z długim rękawem 1x użytku do stosowania na Bloku Operacyjnym CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Podział na lokalizacje |  | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr kat./nazwa | Producent
|  | Wejherowo | Gdynia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Niejałowa bluza chirurgiczna z długim rękawem 1 x użytku wykonana z miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 40-47 g/m2, rękaw długi zakończony bawełnianym mankietem, wyposażona w 2-3 duże kieszenie. Zapinana na napy, podkrój wokół szyi wykończony stójką z miękkiej bawełnopodobnej włókniny, kolor niebieski. Rozmiar od S do XXL do wyboru przez Zamawiającego. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe z etykietą informacyjną. |  |  | szt | 5000