# WT.2370.6.2024                                                                          Wrocław, 02 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA

dla

WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego” – ETAP I

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania,
na które udziela się wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Czy w ofercie należy przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej? Brak przedmiarów w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy wykonać niezbędne instalacje (wodociągowe, kanalizacyjna i elektryczna) pozwalające na właściwą pracę węzła cieplnego.

Pytanie 2

Czy w ofercie należy ująć wykonanie pokrycia dachu? Jeśli tak, to w jakim zakresie, ponieważ nie przedstawiono przedmiarów. Zapisy projektowe są rozbieżne w kwestii warstw pokrycia. Według rysunku A.02.1 przekrój A-A występuje izolacja termiczna w postaci polistyrenu ekstrudowanego, a w opisie technicznym opis warstw D1 wskazuje na styropian ekstrudowany XPS w spadku min. 30cm. Ponadto nie zaprojektowano warstwy spadkowej pod hydroizolacją. Jaki jest zamierzony sposób wykonania warstw spadkowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 3

Czy w ofercie należy ująć wykonanie termoizolacji, geowłókniny i żwiru na hydroizolacji stropodachu?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 4

Jeśli pokrycie dachowe ma zostać wykonane, to pytanie o elementy przebijające hydroizolację lub stanowiące o ciągłości hydroizolacji celem zachowana szczelności (klapy oddymiające, podstawy dachowe urządzeń, wyłazy dachowe, obróbki blacharskie)? Czy montaż tych elementów również należy ująć w ofercie? Jeśli tak, to niezbędna jest ich specyfikacja.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 5

W części dachu obniżonego nad parterem projekt architektury wskazuje na wykonanie dachu

drewnianego (opis warstw D2). Projekt konstrukcji nie zawiera rysunków i opisu technicznego w tym zakresie. Dach drewniany nie został rozwiązany projektowo pod względem konstrukcji. Proszę o informację, czy należy ująć wykonanie dachu w ofercie. Jeśli tak, to na jakiej podstawie. Czy Zamawiający dołączy do postępowania dodatkowe rysunki?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 6

Czy w ofercie należy ująć wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej budynku? Brak dokumentacji projektowej dotyczącej tych elementów.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 7

Projekt techniczny jest niekompletny w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowej. Nie opisano gabarytów prętów, ich kształtów. Nie sporządzono zestawień prętów zbrojeniowych, nie sporządzono szczegółów łączenia zbrojenia w miejscach newralgicznych węzłów. Czy Zamawiający uzupełni dokumentację projektową konstrukcji w tym zakresie? Dokumentacja przetargowa nie zawiera kompletnych rozwiązań.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie posiada tabelarycznego zestawienia zbrojenia.

Pytanie 8

Czy w ofercie należy ująć wykonanie ścian murowanych, w tym działowych i wypełniających? Brak tych pozycji w przedmiarach.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy wykonać ściany zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 9

Brak w przedmiarach izolacji części podziemnej budynku. Należy ująć wykonanie hydroizolacji w ofercie? Jeśli tak, to w dokumentacji występują rozbieżności w układzie warstw przegród pionowych części podziemnej (różne grubości izolacji termicznej oraz różne typy elementów osłonowych dla izolacji termicznej. W jednym przypadku podano geowłókninę, a w innym matę drenującą). Proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Należy wykonać izolacje ścian piwnicy zgodnie z warstwami przedstawionymi w dokumentacji projektowej. Warstwy należy przyjmować z dokumentacji rysunkowej udostępnionej przez Zamawiającego.

Pytanie 10

Brak w przedmiarach podkładów betonowych podposadzkowych. Należy ująć wykonanie podkładów w ofercie?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 11

Brak projektu instalacji podposadzkowej i brak tej pozycji w przedmiarach. Jeśli należy ująć

wykonanie tych elementów w ofercie, to niezbędne jest przedstawienie opracowań projektowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 12

Na rzutach branży konstrukcyjnej nie wskazano konstrukcji stalowej zadaszenia. Odrębne rysunki tej konstrukcji są niespójne i nieprecyzyjne w zakresie występowania poszczególnych elementów konstrukcji wsporczej. Część elementów występuje na fragmencie przekroju, lecz nie widnieją one na rzutach konstrukcji WS-1.02. przekroje wykluczają się rzutami. Nie są ponadto znane liczby sztuk poszczególnych elementów, np. wsporników IPE200. Wskazano jedynie rzut konstrukcji WS-1.02 w poziomie I piętra, a nie wskazano rzutu w innych poziomach. Brak zestawienia elementów wysyłkowych, rysunków warsztatowych, szczegółów połączeń oraz zestawień stali. Czy Zamawiający uzupełni rysunki o niezbędne dane do wykonania oferty i wykonania fizycznego na placu budowy?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 13

Przekroje architektury wskazują na żelbetowe zadaszenia nad wejściami i zadaszenie w poziomie stropodachu. Takich zadaszeń nie ma w projekcie konstrukcji, a w ich miejscu występuje nieprecyzyjna dokumentacja związana z wykonaniem konstrukcji stalowej. Wykonanie których elementów należy ująć w ofercie i na jakiej podstawie?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Postępowanie nie obejmuje opisanego zakresu.

Pytanie 14

Jeśli pokrycie dachowe ma zostać wykonane, to w jaki sposób należy ująć w ofercie odprowadzenie wody ze stropodachu?

Wyjaśnienie Zamawiającego

W ofercie należy uwzględnić tylko zabezpieczenie otworów technologicznych w stropie.

Pytanie 15

W projekcie nie określono wymagań, co do styroduru pod płytą fundamentową. Proszę o podanie parametrów. Czy Zamawiający potwierdza podane w projekcie rozwiązanie polegające na zastosowaniu izolacji termicznej pod całą płytą fundamentową trzykondygnacyjnego budynku?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Do izolacji ścian piwnicy należy przyjąć styrodur minimum XPS300.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki
 Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Andrzej Fischer

p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/