{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":46,"sheets":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,2]]}
["                                                         Pakiet nr 1"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[1,"Cewnik nelaton CH 6-26. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta.",800]
[2,"Cewnik pezzera CH 18-36 sterylny, długość 350 mm, wykonany z latexu kauczuku naturalnego, miękka twardość 35o ShA +/- 4o, w odcinku dystalnym dwa otwory. Pakowany pojedyńczo folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim.",100]
[3,"Cewnik tiemann CH 8-24, sterylny wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o, posiadający konektor półprzezroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona) Opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis  w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta.",600]
[4,"Cewnik couvelaire CH 20-30, sterylny wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76oShA +/- 4o, posiadający konektor półprzezroczysty, powierzchnia satynowa (zmrożona) potwierdzone parametry katalogiem producenta. Pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny.",600]
[5,"Cewnik foleya CH 12-24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie, sterylny.",{"v":2000,"d":"2,000"}]
[6,"Cewnik foleya dwudrożny 100% silikonu CH 14-24,",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[7,"Cewnik foleya trójdrożny CH 20-24 silikonowany",800]
[8,"Cewnik dufoura trójdrożny CH 20-24 latex , silikonowany",80]
[9,"Łącznik do cewnika foleya",200]
[10,"Korki, zatyczki sterylne do cewników - duże typu Spigot II",{"v":6000,"d":"6,000"}]
[11,"Cewnik Foley trójdrożny  silikon 100 % Ch 22 -24",30]
[12," Sterylne worki na mocz z zastawką bezzwrotną  poj. 2 l z zapięciem poprzecznym",{"v":16000,"d":"16,000"}]
[13,"Plastikowe słoje o dobowej zbiórki moczu z podziałką",10]
[14,"Zestaw do lewatywy i irygacji",250]
[15,"Wieszak do worków na mocz",700]
[16,"Worki na mocz o poj. 750ml z drenem 35cm",20]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19}
[]
[null,"Pakiet nr 2"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
["1.","Cewnik moczowodowy Couvelaire 3-8F",250]
["2.","Cewnik moczowodowy Nelaton 3-8F",250]
["3.","Drut prowadzący Lunderquista 0,035\" dł. 80 cm",170]
["4.","Zestaw do cystostomii 12F i 14F: cewnik pitgail dł. 45cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący cewnik, opaska zaciskowa, strzykawka 10ml, skalpel",50]
["5.","Zestaw do nefrostomii 12F i 14F: cewnik pitgail, dł. 45 cm,igła dwuczęściowa 18G/200, prowadnik Lunderquista 0,038\" dł. 80 cm, dilatator z rozrywalną koszulką, komplet rozszerzaczy, kołnierz mocujący cewnik, opaska zaciskowa, strzykawka 10ml, skalpel",80]
["6.","Zestaw do wymiany cewnika nefrostomii 12F i 14F",6]
["7.","Zestaw do szynowania wewnetrznego moczowodów 4,8 - 8F, dł. 24 - 28 cm",200]
["8.","Cewnik do szynowania wewnętrznego moczowodów po endopirotomii o zmiennej średnicy 7F/12F-8F/12F dł. 26 cm",30]
["9.","Cewnik urologiczny Nelaton 8F, dł. 100 cm znakowany na długości 50 cm, z otworami bocznymi i otworem centralnym",60]
["10.","Igła do nefrostommii 18G x 20cm",400]
["11.","Łącznik urologiczny",300]
[12,"Łącznik do kateterów i ssaków ( do cewnika Foleya )",1000]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"3","index":2,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 3"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[1,"Cewniki hydrauliczne do rozszerzania zwężen moczowodu 7Fr/75 cm, dł. balonu 4cm, z pompką do wysokociśnieniowego napełniania z manometrem, w zestawie prowadnica 0,035\" dł. 150cm, strzykawka 10ml",4]
[2,"Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów z cewnikiem pigtail jednostronnie zamkniętym z poliuteranu pokrytego hydrożelem wzmocniony iatką stalową w części prostej bez oczek (tumor stent) z prowadnicą i popychaczem z zamkniem umożliwiającym cofanie i obracanie cewnika",2]
[3,"Cewnik Cummings-Malecot z zakończeniem luer mandrynem umożliwiającym wyprostowanie koszyczka podczas zakładania",5]
[4,"Sterylny zamknięty zestaw do godzinowej zbiórki moczu - dren dwukanałowy z odpowietrzaniem, z klamrą zaciskową, z bezigłową portem do pobierania próbek i spiralą antyzłamaniową na wyjściu drenu z komory pomiarowej, worek 2000 ml",400]
[5,"Worek mikcyjny - jednorazowy, pojemność 1000ml, czysty bakteriologicznie, z zastawką antyzwrotną i plastikowym kołnierzem",100]
[]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"4","index":3,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"merged":[[12,1,13,1],[16,1,18,1]]}
[null,"Pakiet nr 4"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[1,"Worek ileostomijny jednoczęściowy , zamykany na rzep lub zapinkę , część przylepna zbudowana z materiału stomahesive-trzech , ochronnych i gojących hydrokoloidów ,pokryty z jednej strony delikatną fizeliną a z drugiej przezroczysty (samoprzylepny jednoczęściowy otwarty).",40]
[2,"Worek urostomijny jednoczęściowy , część przylepna zbudowana z materiału stomahesive-trzech , ochronnych i gojących hydrokoloidów , pokryty z jednej strony delikatną fizeliną a z drugiej przezroczysty . Budowa uniemożliwia cofanie się moczu . (samoprzylepny jednoczęściowy otwarty)",10]
[3,"Worek ileostomijny otwarty dwuczęściowy, przezroczysty, zamykany na zapinkę, z pierścieniem umożliwiającym dopięcie do płytki, możliwe rozmiary pierścienia od 45mm do 100mm .",10]
[4,"Worek urostomijny dwuczęściowy , przezroczysty z pierścieniem umożliwiającym dopięcie do płytki ,możliwe rozmiary pierścienia od 32mm do 100mm .      ",30]
["5.","Płytka fizelinowa z częścią przylepną zbudowaną z trzech , ochronnych i gojących hydrokoloidów z możliwym rozmiarem od 10mm , do stomii i urostomii .",30]
["6.","Gaziki z płynem ochraniającym skórę wokół stomii , zabezpieczające przed podrażnieniami , zwiększające przyczepność sprzętu stomijnego i ułatwiające gojenie ran .",300]
[7,"Gaziki do zmywania skóry wokół stomii i usuwania past uszczelniająco - gojących .",2600]
[8,"Płytka stomijna do wycięcia, płaska. Różne rozmiary : 45,57,70,100 otworu na stomię. Zbudowana w całości z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego.",50]
[]
[null,"Płytka stomijna do wycięcia, płaska. Różne rozmiary : 45,57,70 otworu na stomię. Zbudowana w całości z materiału hipoalergicznego, hydrokolidowego, również na części. Przeznaczona do stomii w trudno dostępnym miejscu."]
[9,null,100]
[10,"Płytka stomijna do modelowania palcami bez użycia nożyczek, płaska. Różne rozmiary : 57 (13-22); 45 (22-33); 57 (33-45 ) otworu na stomię.  Zbudowana z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego, również na części fizelinowej. Przeznaczona do stomii o różnym kształcie.",200]
[11,"Płytka stomijna do modelowania palcami bez użycia nożyczek, wypukła. Różne rozmiary : 45 (13-22) ; 45 (22-33) ; 57 (33-45 ) otworu na stomię.  Zbudowana z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego, również na części fizelinowej. Przeznaczona do stomii wklęsłej i płaskiej o różnym kształcie.",30]
[12,"Worek do płytek stomijnych o różnym rozmiarze : 45,57,70,100. Otwarty, umożliwiający odpuszczenie zawartości, z zapięciem rzepowym z plastiku, niepochłaniającym zapachów oraz z nowoczesnym wydajnym filtrem zabezpieczonym od środka przed zalaniem treścią jelitową. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej.",80]
[]
[]
[13,"Worek jednoczęściowy, z przylepcem z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego do wycinania. Otwarty, umożliwiający odpuszczenie zawartości, z zapięciem rzepowym z plastiku, niepochłaniającym zapachów oraz z nowoczesnym wydajnym filtrem zabezpieczonym od środka przed zalaniem treścią jelitową. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej. Rozmiar : 20-70 .",30]
[14,"Worek jednoczęściowy, z przylepcem z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego do modelowania palcami bez użycia nożyczek. Otwarty, umożliwiający odpuszczenie zawartości, z zapięciem rzepowym z plastiku, niepochłaniającym zapachów oraz z nowoczesnym wydajnym filtrem zabezpieczonym od środka przed zalaniem treścią jelitową. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej.Rozmiar : 20 - 30 ; 30 - 40.",30]
[15,"Pasta uszczelniająco-gojąca, z substancji gojącej, pochłaniającej wilgoć i uszczelniającej, bardzo dobrze łączącej się z przylepcami z worków i płytkami stomijnymi. Opakowanie 60 g .",10]
[16,"Puder gojący. Pochłaniający wysięk ze skóry. Z substancji gojącej, pochłaniającej wilgoć, która jednocześnie dobrze łączy się z płytką stomijną czy przylepcem i nie powoduje ich odstawania. Opakowanie 25 g .",6]
[17,"Worek jednoczęściowy, z przylepcem z materiału hipoalergicznego, hydrokoloidowego do wycinania.Urostomijny, z kranikiem.  W wersji przezroczystej i beżowej. Rozmiar 13 - 30 .",30]
[18,"Worek urostomijny do płytek stomijnych o różnym rozmiarze : 32 - 70.  Z kranikiem wykonanym z miękkiej gumy soft tap. W wersji o dużej pojemności. W wersjach zarówno przezroczystej jak i beżowej.",250]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"5","index":4,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15}
[]
[null,"Pakiet nr 5"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
["1.","Koszyczek Dormia wykonany z nitinolu , o śr.systemu wprowadzającego 1,8 CH i dł. 120 cm , śr. koszyczka 11mm ,  dł. 15mm . Narzędzie bardzo giętkie , rączka rozmontowywalna , atraumatyczne bezkulkowe zakończenie . ",10]
["2.","Koszyczek Dormia wykonany z nitinolu , o śr.systemu wprowadzającego 2,7 CH i dł. 90 cm , śr. koszyka 12mm ,  dł. 25mm . Rozmontowywalna rączka , kulkowe zakończenie , 4 druty proste lub helikalne . ",10]
["3.","Prowadnik hydrofilny prosty lub z zagiętą końcówką , dł. 150 cm , średnica 0,032\" lub 0,035\" .",30]
["4.","Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail , cewnik wykonany z poliuretanu , posiada znacznik wokół całej średnicy , o średnicach :4,5 CH, 6CH, 7CH i długościach między pętlami 24, 26, 28 cm; prowadnik z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 40cm, zacisk.",30]
["5.","Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do aplikacji długoterminowej (do 365 dni ), cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,5 CH, 6CH, 7CH posiada znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 24, 26 cm; prowadnik z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 40 cm , zacisk.",20]
["6.","Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do zastosowania z ureterorenskopem , cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,5 CH, posiada znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 24, 26 cm; prowadnik o śr. 0,032\" z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 70 cm .",10]
["7.","Zestaw do szynowania moczowodów typu Double Pigtail zawierający cewnik poliuretanowy z dodatkowym polyimidowym wzmocnieniem wewnętrznym utrzymującym drożność , o średnicy 6CH, 7CH, 8CH długościach 26, 28 cm ; prowadnik o dł. 150 cm z pokryciem PTFE ze zmiękczaną końcówką ; popychacz o dł. 40 cm .",10]
["8.","Zestaw do jednostopniowej nefrostomii , zawierający cewnik o średnicy 9CH i dł.30 lub 40 cm oraz igłę dwuczęściową .",1]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"6","index":5,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 6"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[1,"Zestaw do szynowania moczowodów :                                                                           \n- poliuretanowy cewnik typu JJ otwarty jednostronnie lub obustronnie      \n- rozmiary : 4,0 ; 4,8 ; 6,0 ; 7,0 ;8,0 Ch/długość 24-30cm                                                                                                                  \n- popychacz (w rozm. 4 i 4,8 min 70cm)                                                                                  \n- prowadnik teflonowy                                                                                                                  \n- zacisk",15]
["2.","Cewnik pooperacyjny , 3-drożny ,silikonowy z końcówką Dufour , rozmiary :20Ch - 24Ch , balon 60-80ml ; kanał do płukania z łącznikiem Luer Lock z zatyczką ; zapakowany sterylnie",20]
[3,"Hydrofilna prowadnica z nitinolowym rdzeniem ,prosta /typu J ,dł. 150 cm , średnica 0,025´´ , 0,032´´, 0,035´´, 0,038´´",30]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"7","index":6,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11}
[]
[null,"Pakiet nr 7"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
["1.","Nożyczki typu  Limitedt- use™, do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze ), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia .",10]
["2.","Preparator typu Limitedt - use™, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia .",15]
["3.","Grasper typu  Limited - use™, do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze ), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia .",10]
["4.","Narzędzie laparoskopowe do zdejmowania klipsów polimerowych w rozmiarze L i XL .",1]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"8","index":7,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]]}
[]
["                                                         Pakiet nr 8"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
["1.","Wszczep do korekcji prącia w chorobie Peyroniego o działaniu antybakteryjnym będący matrycą kolagenową preparowaną tkanki wieprzowej o rozmiarach 4x10 cm ",10]
[]
[null,"depozyt - 2 szt"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"9","index":8,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,3]]}
[]
["                                                         Pakiet nr 9"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","Implant ( proteza ) jądra z elastomeru silikonowego , gładkiego wypełniony żelem silikonowym .                                                                                                     Rozmiar :  mały - 26 - 31 mm , średni 34 -39 mm , duży - 36 - 42 mm                                                                                                          ",6]
[]
[null,"depozyt - 2 szt w rozmiarze L. 2 szt  w rozmiarze M"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"10","index":9,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12}
[]
[null,"Pakiet nr 10"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  "]
["1.","Włókno kompatybilne do lasera H30 SOLVO posiadanego przez Zamawiającego, średnica 270 µm, dł.3m, moc 30W, sterylne. (op.-3 szt)","2 op."]
["2.","Włókno  kompatybilne do lasera H30 SOLVO posiadanego przez Zamawiającego, średnica 400 µm, dł.3m, moc 30W, sterylne. (op.-3szt)","3 op."]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany do  dostarczenia  oświadczenia producenta zaoferowanego asortymentu, ze jest on kompatybilny z posiadanym sprzętem."]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"11","index":10,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 11"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa) ","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[1,"Worki sterylne 2l do długotrwałej zbiórki moczu z miękkim drenem antyzałamaniowym , z zastawką antyzwrotną oraz z poprzecznym kranikiem spustowym . Powinien posiadać łatwy do dezynfekcji port igłowy do pobierania próbek . Biała tylna ściana do łatwej wizualizacji moczu . Użycie do 7 dni .",30]
[2,"Sterylny worek do płukania pęcherza 4 l z szerokim drenem antyzałamaniowym 120 cm, miękka bezlateksowa gruszka, 2-częściowa komora kroplowa, filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, zintegrowany wieszak, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, zapinka do prześcieradła. Biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu. Użycie do 2 -3 tygodni .",30]
[3,"Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel , 2l , zastawka antyzwrotna , uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, biała tylna ściana worka, zatyczka do jednorazowego użytku .",40]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"12","index":11,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[]
[null," Pakiet nr 12"]
[]
["L.p","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[" 1.","Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metodą grawitacyjną). Zestaw ze złączem i portem medycznym typu ENFit™",800]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"13","index":12,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[1,0,1,2]]}
[]
["                                                         Pakiet nr  13"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) "]
[1,"Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210-220mmx310-320mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny",700]
[2,"Podstawowwy aparat bursztynowy lub zapewniający ochronę przed światłem , nie zawierający PCV, posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką zamykającą, komora kroplowa w pełni bursztynowa i dopasowana do czujnika kropli z 15 um filtrem infuzyjnym, zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca po zakończonej infuzji, wstawka silikonowa kontaktująca sie z mechanizmem pompy, końcówka drenu luer-lock, dł. drenu 250cm .",500]
[3,"Aparat do infuzji grawitacyjnych, przeznaczony do podaży leków światłoczułych , bursztynowy lub czarny , ergonomiczna komora kroplowa ,ostry kolec ,wposażony w odpowietrznik z filtrem.    ( BFE min. 99,9999941%.) zabezpieczonym klapką , 15 µm filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami większymi cząsteczkami , precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu , oraz miejsce do podwieszania drenu , filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania , filtr hydrofilny w komorze kroplowej , zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu , po opróżnieniu opakowania z płynem , pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180cm .Nazwa firmy na komorze kroplowej umożliwiająca identyfikacje producenta w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji .",1000]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]

{"sheet":"14","index":13,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 14"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","System mechanicznego zwieracza cewki moczowej stosowany w operacyjnym leczeniu średniej i lekkie postaci nietrzymania moczu u mężczyzn . System składa się z polipropylenowego implantu podpierającego cewkę moczową , implantowanego załonowo oraz z polipropylowanego manipulatora implantowanego nadłonowo, umożliwiającego regulację siły podparcia cewki moczowej. Regulacja siły podparcia cewki możliwa jest w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności wykonywania dodatkowej operacji chirurgicznej.                                                                                                                              \nW skład systemu wchodzi :                                                                                                        \n- siatka o wymiarach 1,8 x3,3cm, monofilamentowa z poprzecznymi wzmocnieniami z tworzywa sztucznego na końcach, zakończona szwami monofilamentowymi, implantowana załonowo;                            \n- nadłonowego podskórnego, polipropylenowego manipulatora, umożliwiającego zmianę siły podparcia cewki moczowej wraz z polipropylenową płytką bazową;  \n- wielorazowa prowadnica załonowa,                 \n- dwa narzędzia umożliwiające obsługę manipulatora załonowego w celu zmniejszenia lub zwiększenia siły podparcia cewki moczowej                                                                                                                                                                                                                     ",6]
[]
[null,"depozyt - 3 szt"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]

{"sheet":"15","index":14,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12}
[]
[null,"Pakiet nr 15"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm",400]
["2.","Cewnik dwukanałowy silikonowy do hemofiltracji o śr.13,5 Fr dł. 15-24 cm",80]
[]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"16","index":15,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 16"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Linia próbkujaca do pomiaru kapnografii o długości ok. 2m",400]
[2,"Maska tlenowa z rezerwuarem do wentylacji wysokimi stężeniami tlenu",400]
[3,"Rurka intubacyjna F 5 – 10 z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphego, sterylna",1500]
[4,"Rurka tracheotomijna F 7 - 10 z mankietem niskociśnieniowym, sterylna",150]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[null," "]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"17","index":16,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 17"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Aparat do infuzji grawitacyjnych. Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką. Dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, górna twarda,  filtr płynu 15µm zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Sterylizowany promieniami gamma. Długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnienu komory kroplowej. Posiada zastawkę bezzwrotną. Bez zawartości DEHP. Zawiera plastyfikator typu DEHT Eastman TM 168.",{"v":15000,"d":"15,000"}]
[2,"Koreczek 2-funkcyjny-posiadający trzepień zamykający światło kaniuli położony poniżej krawędzi koreczka, pakowane pojedynczo. Służący do zamykania kaniuli oraz strzykawki. ",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[]
[null,"Ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby w/w produkty pochodziły od jednego producenta."]
[]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"18","index":17,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12}
[]
[null,"Pakiet nr 18"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm do leków światłoczułych. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane).",{"v":1300,"d":"1,300"}]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia 1 szt  próbki"]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"19","index":18,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 19"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Igła do znieczulenia podpajenczynówkowego pencil-point 24-27G x 90mm , z prowadnicą, 20G x 38mm",500]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"20","index":19,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14}
[]
[null,"Pakiet nr 20"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","Włóknina syntetyczna - polipropylenowa bez zawartości celulozy o parametrach.\nWymagania:\n- zgodne z normą PN EN 868-2\n- minimum pięciowarstwowa\n- wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 115 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 94 N\n- wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 56 N,  w kierunku poprzecznym nie mniej niż 42 N\n- wydłużenie do zerwania min. 65% w obu kierunkach\n- gramatura nominalna 45- 48 g/m2  \n- kolor niebieski"]
[null,"100 x 100  400 szt.   ",600]
[null,"120 x 120  240 szt. ",240]
["2.","Włóknina syntetyczna - polipropylenowa bez zawartości celulozy o parametrach.\nWymagania:\n- zgodne z normą PN EN 868-2\n- minimum pięciowarstwowa\n- wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 115 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 94 N\n- wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 56 N,  w kierunku poprzecznym nie mniej niż 42 N\n- wydłużenie do zerwania min. 65% w obu kierunkach\n- gramatura nominalna 45 -48 g/m2  \n- kolor zielony"]
[null,"120 x 120   240 szt.  ",240]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"21","index":20,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12}
[]
[null,"Pakiet nr 21"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia "]
[1,"Plomba do kontenerów ze wskaźnikiem klejąca biała typu JG 744 (op.-1000 szt )","7 op"]
[2,"Plomba do kontenerów ze wskaźnikiem klejąca biała typu JG 743 (op.-1000 szt)","6 op"]
[3,"Filtr do kontenerów typu JK090","100 szt"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]

{"sheet":"22","index":21,"n_rows":67,"n_cols":3,"rows_kept":67}
[]
[null,"Pakiet nr 22"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2. Przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Niepyląca; antyrefleksyjna; antystatyczna. O wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie, przedarcia i rozciąganie i dużej miękkości. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji. Gramatura 58-60g/m². Surowce: włókna celulozowe i włókna syntetyczne. Rozmiar 100 x 100, niebieska. (opak.-250 arkuszy)","1.500 arkuszy"]
[2,"Rękaw foliowo-papierowy, płaski (szerokośc mm x długość m), rolka "]
[null,"50 x 200",40]
[null,"100 x 200",30]
[null,"380 x 200",2]
[3,"Torebka papierowo - foliowa samoprzylepna w mm  "]
[null,"200 x 330-350",100]
[4,"Papier krepowany do sterylizacji 55-60g/m² biały, arkusz (mm x mm)   "]
[null,"300 x 300 ( op- 2000 arkuszy)",{"v":8000,"d":"8,000"}]
[5,"Papier krepowany do sterylizacji 55-60g/m² zielony, arkusz (mm x mm)   "]
[null,"300 x 300 ( op- 2000 arkuszy)",{"v":6000,"d":"6,000"}]
[]
[null,"Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( bez fałdy), oraz torebki papierowo-foliowe płaskie."]
[null,"1. Folia o parametrach zgodnych z normą PN EN 868-5 o grubości 45-55 mikronów, o wysokiej wtrzymałości na rozrywanie, umożliwiającą łatwą identyfikację zawartości."]
[null,"2. Papier w opakowaniach folia-papier o gramaturze 60g/m² zgodnie z normą PN EN 868-3."]
[null,"3. Zestaw wskaźnika ( para wodna, tlenek etylenu) umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewa na papierze pod folią."]
[null,"4. Szerokość zgrzewu fabrycznego minimum 1cm."]
[null,"5. Opisy dotyczące wskaźnika procesu sterylizacji umieszczone na opakowaniach folia-papier wykonane w języku polskim."]
[null,"6. Musi być podany rozmiar opakowania i kierunek otwarcia."]
[null,"7. Odstęp między powtarzającym się nadrukiem na rękawie powinien być nie większy niż 155 mm zgodnie z normą EN PN 868-5."]
[null,"8. Wyrób nie powinien mieć nadruku na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania."]
[null,"9. Bezpyłowy."]
[null,"10. Łatwe rozdzielanie folii od papieru."]
[null,"11. Dopuszczalna różnica w wielkościach +/- 2%, opakowania foliowo-papierowe muszą posiadać karty danych technicznych dla laminatu oraz papieru użytego do produkcji wystawione przez producenta wyrobu."]
[null,"12. Torebki foliowo-papierowe płaskie (wskaźnik sterylizacji para wodna, tlenek etylenu), konieczność wycięcia na kciuk po stronie otwierania."]
[]
[null,"Papier krepowany miekki"]
[null,"Wymagania:"]
[null,"1. Przeznaczony do sterylizacji materiałów medycznych i zestawów narzędziowych."]
[null,"2. Sterylizacja parą wodną i tlenkiem etylenu."]
[null,"3. Posiadający miękkość ułatwiającą formatowanie pakietu."]
[null,"4. Odporny na uszkodzenia po procesie sterylizacji."]
[null,"5. Charakteryzujący się dużą wytrzymałością na wilgoć i na naprężenia podczas sterylizacji."]
[null,"6. Wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji."]
[null,"7. Do produkcji muszą być użyte surowce w 100% naturalne."]
[null,"8. O dużej odporności na przypadkowe przerwanie lub przekucie."]
[null,"9. Opakowanie transportowe - twarda tektura. Od wewnątrz jako ochrona przed kurzem i zawilgoceniem, zabezpieczony powłoką polietylenu."]
[null,"10. Oznakowanie - każdy karton posiada etykietę z koniecznymi informacjami: opis produktu, kod identyfikacyjny, ilość, numer partii, termin przydatności, naniesiony znak CE."]
[null,"11. Ważność przydatności do użycia- nie mniej niż 2 lata od daty produkcji."]
[null,"12. Gramatura 55-60 g/m²"]
[null,"13. Powinien posiadać karty charakterystyki wystawione przez wytwórcę wyrobu -  parametry zgodne z normą PN EN 868 części 1 i 2 oraz norma ISO 11607. Certyfikat dotyczący szczelności mikrobiologicznej potwierdzający zgodność z normą DIN 589953, wydany przez niezależną jednostkę."]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia 1 szt  próbki"]
[null,"W cenie oferty szkolenie pracowników Działu Sterylizacji "]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumenty potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj. "]
[null,"certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)"]
[null,"lub"]
[null,"deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające   na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi"]
[null,"2.   Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka "]
[null,"3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli  dla pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych."]
[null,"4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj.  obowiązującymi na dzień ich złożenia."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4. Do poz. 4 , 5 w ramach oferty użyczenie inkubatora do zaproponowanych testów biologicznych ."]

{"sheet":"23","index":22,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20}
[]
[null,"Pakiet nr 23"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[null,"Indykator paskowy - test paskowy do sterylizacji tlenkiem etylenu"]
[null,"1. Zgodny z normą PN-EN 867 - 1, PN-EN ISO 111-40-1."]
[null,"2. Substancje chemiczne zawarte w teście - nietoksyczne i pozbawione metali ciężkich."]
["1.","3. Liniowe wskaźniki - pozwalające określić, czy zostały osiągnięte kluczowe parametry procesu w całym cyklu sterylizacji.","1 op"]
[null,"4. Klasa IV."]
[null,"5. Zakres temp. 25ºC-60ºC, czas sterylizacji 2-5 godzin. ( op.-480 szt)"]
[2,"Testy biologiczne do sterylizacji gazowej pasujący dokładnie do autoczytnika Attest - Inkubator 119, czas inkubacji 24 h","200 szt"]
[]
[null,"umowa do 11.02.2020 r."]
[null,"1.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonaca zobligowany będzie do dostarczenia dokumenty potwierdzające zgłoszenie wyrobu do odpowiedniego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych tj. "]
[null,"certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli dotyczy wyrobu)"]
[null,"lub"]
[null,"deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające   na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi"]
[null,"2.   Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka "]
[null,"3 W cenie oferty Wykonawca przeszkoli  dla pracowników Działu Sterylizacji w zakresie stosowania zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Termin szkolenia do ustalenia z kierownikiem Działu Sterylizacji. Szkolenie potwierdzone protololem ze wskazaniem imion i nazwisk osób przeszkolonych."]
[null,"4.Przedłożone dokumenty tj. certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności - dotyczące przedmiotu zamówienia - mają być dokumentemi aktualnymi tj.  obowiązującymi na dzień ich złożenia."]

{"sheet":"24","index":23,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11}
[]
[null,"Pakiet nr 24"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","Zestaw do artroskopii - minimalny skład i wymiary zestawu : \n- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320cm(+10cm/1cm),posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7cm (+/-1cm) otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach min.90x75cm z możliwością zamocowania drenów, podłączenia drenu - 1 szt.                                                                                                                              \n- osłona na kończynę 37x75cm (+3cm/-1cm) - 1szt.                                                               \n- taśmy samoprzylepne 9-10x45-50cm - 4szt.                                                                        \n- ręczniki chłonne 30x40 (+1cm/-1cm) - 4szt.                                                                                  \n- kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x15x40cm - 1szt.                           \n- osłona na stolik MAYO min. 75-80x145-150cm - 1szt.                                                                         \n- serweta na stolik (owinięcie zestawu) min.150x200cm  (+3cm/-1cm ) - 1szt.                             ",240]
[null,"Wymagania :                                                                                                                      \n Zestaw powinien być wykonany z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilna PP typu spunbond/folia polietylenowa) 63g/m²w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego( włóknina hydrofilna PP typu spunbond/folia polietylenowa ) o gramaturze 63 g/m² i folii PE grubości 0,08mm w strefie krytycznej na na całej powierzchni zgodnie z normą PN-en 13795"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych."]
[]
[null,"umowa do 07.05.2020 r."]

{"sheet":"25","index":24,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[]
[null,"Pakiet 25"]
[]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","Bezwęzłowy szew do kontrolowanego zamykania ran  zakończony płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm , wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki,liczba kotwic  5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1.",216]
[]
[null,"umowa do 26.02.2020 r."]

{"sheet":"26","index":25,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 26"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Sterylne, bezpieczne igły o rozmiarze 30G (0,3 x 5mm ) do penów ( wstrzykiwaczy insulinowych ) z podwójnym zabezpieczeniem przed niezamierzonym zakłuciem, pasujące do wszystkich ogólnie dostępnych penów. Pakowane pojedyńczo ,opakowanie zbiorcze do 100 szt.. ",100]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020r."]

{"sheet":"27","index":26,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 27"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Jednorazowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego .Wymiary otworu głównego 22x27mm, wykonany z polipropylenu, taśma mocująca wykonana z silikonu. Ustnik i taśma mocująca bez zawartości lateksu. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, opakowanie  do 50 szt.         ",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020 r."]

{"sheet":"28","index":27,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17}
[]
["Pakiet  5 ","Pakiet nr 28"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[null,"System do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa"]
[null,"Wykonane z PEEK pokrytego spienionym tytanem częciowo-przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, przedniej  stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; implanty w czternastu  rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem  50; implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem"]
[null," każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; narzędzie do zakładania implantu z lub bez ogranicznika głębokości; rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;  "]
[1,"Klatka międzytrzonowa szyjna PEEK ",40]
[null,"Nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo - wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70); nanocząsteczki o wymiarach pomiędzy 100nm do 200nm;  żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi; forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemności 0,5ml, 1ml"]
[2,"Substytut kości 0,5 ml",20]
[3,"Substytut kości  1ml",20]
[null,"umowa do 31.07.2020 r."]
[null,"depozyt - nie mniej niż 2 kpl implantów do jednego zabiegu"]
[null,"* Użyczenie instrumentarium niezbędnego do wykonywania operacji"]
[null,"  Szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy "]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]

{"sheet":"29","index":28,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11}
[]
[null,"Pakiet nr 29"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Igła do biopsji mammotomicznej w rozmiarze 10G i 8G:\n - mozliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi\n- system rotacyjny noża tnącego\n- prędkość rotacyjna noża tnącego: min. 873 obrotów na minutę\n- podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej oraz możliwość wyboru jednego z czterech miejsc podglądu\n- regulacja wielkości komory biopsyjnej w tej samej igle bez wyjmowania igły z piersi: komora pełna, komora 18mm i komora 12mm\n- skalpelowy system wprowadzania igły\n- zintegrowany z igła system zarządzania próbkami składający się z dwunastu komór na pobrane próbki\n- igła wspomagana dwiema liniami podciśnienia: osiową i boczną.",100]
[]
[null,"Zamawiający wymaga w ramach oferty -  użyczenia sprzętu do prożniowej biopsji piersi pod kontrolą USG i RTG, do którego będą kompatybilne w/w artykuły ."]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020 "]

{"sheet":"30","index":29,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7}
[]
[null,"Pakiet nr 30"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa) ","szacunkowa wielkość zamówienia               ( szt) "]
[1,"Folia operacyjna wykonana z poliestru o grub. 0,025 mm oddychająca , niepalna i antystatyczna, paroprzepuszczalność powyżej 400g/m²/ 24 godz z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem o wymiarach powierzchni przylepnej \n- 20 x 25\n- 25 x 28                                                                                                                                                                                                                    \n- 41 x 28                                                          ","400\n40\n20"]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020 r."]

{"sheet":"31","index":30,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet nr 31"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
["1.","Haczyk laryngologiczny do usuwania woszczyny, zwany potocznie pętlą laryngologiczną, lub pętlami do usuwania woskowiny. Pętle wykonane są z elastycznego materiału , w różnych kolorach (biały,szary,zielony,niebieski, różowy). Każdy kolor odpowiada określonemu kształtowi i wielkości końcówki. ( opakowanie  do 50 szt.)",500]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020 r."]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]

{"sheet":"32","index":31,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17}
[]
[null,"Pakiet nr 32"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Dren płaski typu Jackson Pratt - silikonowy , materiał części drenującej w całości kontrastujący w promieniach RTG , szerokość 10 mm , L-800 mm ",10]
[2,"Dren wielokanalikowy ,wykonany z silikonu 9 kanalikowy , długość 40 cm . W całości kontrastujący w promieniach RTG . ",10]
[3,"Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 27",10]
[4,"Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 30",10]
[5,"Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 33",10]
[6,"Dren Penrose silikonowy , długość 50 cm , rozmiar 19 mm .",10]
[7,"Dren Penrose silikonowy , długość 50 cm , rozmiar  25 mm .",10]
[8,"Licznik igieł z możliwością bezpiecznego zdejmowania ostrzy  (opakowanie do  50 szt.)",200]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020 r."]

{"sheet":"33","index":32,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 33"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt.)"]
[1,"Zgłębnik żołądkowy, długość 125 cm, cztery znaczniki-kreski 3-(45cm/55cm/65cm/75cm) od końca dystalnego, opakowanie foliowe, sterylny, cztery otwory boczne, jeden centralny, kodowany kolorem",500]
[2,"Zgłębnik do płukania żołądka CH16/CH24/CH34, zakończony ślepo; cztery otwory boczne; dł 150cm +strzykawka 140 ml; sztywny łącznik cewnik-strzykawka; zacisk suwakowy zgłębnika; PCV; niesterylny; opakowany w kartonik ",10]
[3,"Zgłędnik do żywienia Kangaroo wykonany z termoczułego poliuretanu, z linią widoczną w rtg, obciążony końcówką 3g, z prowadnicą, wodochłonną warstwą HTM, CH 12, dł. 110 cm",10]
[4,"Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami CH8, długość cewnika 80 cm, sterylne",10]
[]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[]
[null,"umowa do 31.07.2020 r."]

{"sheet":"34","index":33,"n_rows":20,"n_cols":3,"rows_kept":20}
[]
[null,"Pakiet nr 34"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Uniwersalna elektroda powrotna żelowa dwudzielna do generatora Force EZ",{"v":3000,"d":"3,000"}]
[3,"Elektroda typ kulka Ø 5 mm długość 13 cm do generatora Force EZ",10]
[4,"Elektroda typ kulka Ø 5,6 mm długość 5,1 cm do generatora Force EZ",5]
[5,"Elektroda typ igła do generatora Force EZ dł.6,6/2,54",5]
[6,"Elektroda typ nóż do generatora Force EZ 7,0/2,8cm",5]
[7,"Przewód do elektrody powrotnej żelowej dwudzielnej dł.4,6m",20]
[8,"Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielorazowego użytku",50]
[9,"Końcówka argon plus",10]
[10,"Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG",{"v":2000,"d":"2,000"}]
[11,"Elektroda typ nóż jednor. dł.16,51cm/2,54cm",150]
[12,"Narzędzie jednorazowego użytku z niewchłanialnym monofilamentowym szwem  do zakładania szwu kapciuchowego 65m dł",4]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"37","index":34,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9}
[]
[null,"Pakiet nr 37"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych i dzieci do respiratora Hamilton z rurkami pomiarowymi o długości min.188cm z łącznikiem do mocowania i adapterem do kalibracji. O zakresie pomiarowym przepływu min.180 l/min i przestrzeni martwej poniżej 10,5ml.",150]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"38","index":35,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8}
[]
[null,"Pakiet nr 38"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000",240]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"39","index":36,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[null,"Pakiet nr 39"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt.)"]
["1.","Sterylne wymazówki wykonane w całości z tworzywa sztucznego z wacikiem z włókna syntetycznego np. sztuczny jedwab, wiskoza, dacrom itp. Otwierane w sposób gwarantujący zachowanie sterylności.",200]
[]
[null,"* wyrób medyczny, klasa  II a"]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"40","index":37,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11}
[]
[null,"Pakiet nr 40"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia                 ( szt. )"]
["1.","Zestaw do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem analizy konturu fali tętna zawierający czujnik ProAQT , oraz przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.",10]
["2.","Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa ,prowadnica wykonana z nitinolu , złącze luer wykonane z trogamidu , średnica zewnętrzna 5F , długość uźyteczna 20 cm.",150]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"41","index":38,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12}
[]
[null,"Pakiet nr 41"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn.\nEndoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta.\nSystem składa się z dwóch elementów:\n• implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną \nsilikonową poduszką \n• poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia.",10]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"depozyt - 2 szt."]
[]
[null,"umowa "]

{"sheet":"42","index":39,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9}
[]
[null,"Pakiet nr 42"]
[]
["l. p.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Papier do kontroli stymulatorów 15x11cm kompatybilny z kontrolerem Medtronic 6092 ",720]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"43","index":40,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9}
[]
[null,"Pakiet nr 43"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Papier do kontroli stymulatorów 21x14cm kompatybilny z kontrolerem St.Jude",600]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"44","index":41,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Pakiet nr 44"]
[]
["L.p.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia szt."]
["1.","Światłowód jednorazowy wykorzystujący technikę podwójnego impulsu Moses w laserze holmowym Lumenis Pulse 120H , rozmiary do wyboru 200um oraz 365um",30]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia po 1 szt  próbek"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"45","index":42,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9}
[]
[null,"Pakiet nr 45"]
[]
[]
["Lp.","Nazwa przedmiotu zamówienia","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.)"]
[1,"Jałowy zestaw do wkłucia centralnego :  1 serweta podfoliowana ,75x45 , 1 serweta z laminatu  z otworem o śr. 8cm i przylepcem wokół otworu , 10 x tupfer kula, 10 x kompres z gazy rozm. 7,5 x 7,5 , imadło 13cm , 1 penseta  13cm , 1 ostrze , 1 x strzykawka 10ml , 1 x strzykawka 20ml , igła 1,2 x 40mm , igła 0,8 x 40mm . całość zapakowana w opakowanie sztywny blister, opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi , z datą ważności ,identyfikacja wytwórcy , informacje o kodzie wyrobu .",200]
[]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"46","index":43,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12}
[]
[null,"Pakiet nr 46"]
[]
["l. p.","Asortyment ( nazwa )","szacunkowa wielkość zamówienia (szt)"]
[1,"Elektroda EKG j.u. z na podłożu z pianki PE, z czujnikiem Ag/ AgCI, do badań Holtera, roz. (60-58) × (52-50) mm",{"v":72000,"d":"72,000"}]
[]
[null,"Na wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany dostarczenia  1 szt  próbki"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[null,"umowa do 30.09.2020 r."]

{"sheet":"47","index":44,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22}
[]
[null,"Pakiet nr 47"]
[]
["Lp.","Nazwa przedmiotu zamówienia","Szacunkowa wielkość zamówienia"]
[1,"Zestawy do punkcji żyły podobojczykowej przy wszczepianiu elektrod endokawitarnych.  ",{"v":1500,"d":"1,500"}]
[]
[]
[null,"UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych."]
[null,"Parametry graniczne - odcinające","warunek ","graniczny"]
[null,"zestaw składający się z rozszerzacza (dylatatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu)","Tak"]
[null,"średnica 6-15 Fr. w zależności od zapotrzebowania","Tak"]
[null,"rozrywalna koszulka widoczna w rtg","Tak"]
[null,"niski opór przy przechodzeniu przez tkanki","Tak"]
[null,"Długość koszulki 13 cm +/- 1 cm","Tak"]
[null,"Oferta powinna uwzględniać 50 koszulek o długości 20-23cm oraz 50 koszulek długości 30-33 cm ","Tak"]
[null,"Styk koszulka/dylatator zamykany na gwint lub zatrzask – tak aby uniknąć rozdzielenia elementów podczas przechodzenia przez tkanki","Tak"]
[null,"Igła 18G, 7-9 cm ","Tak"]
[null,"Strzykawka niskooporowa 10 ml","Tak"]
[null,"Prowadnik ze stali nierdzewnej zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” z elementem prostującym ułatwiającym wprowadzenie do igły","Tak"]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]

{"sheet":"48","index":45,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16}
[]
[null,"Pakiet nr 48"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) "]
[1,"Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 230cm. Główka zakończona z obu stron włosiem, z jednej strony -  długość włosia 5mm, szerokość szczoteczki 10mm, długość 20mm, z drugiej strony  - długość włosia 3mm, szerokość szczoteczek 6mm, długość 20mm, dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Końce dalsze zabezpieczone kulką ze stali nierdzewnej. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie  do 50 szt.",{"v":2000,"d":"2,000"}]
["2.","Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia gniazd endoskopów z wyciorami dostosowanymi do kanału 1,2-6,0mm. Pakowane pojedynczo .",500]
[]
[null,"Uwaga:"]
[null,"Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10}," "]