## Pakiet 1
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do analiz z testów klinicznych oraz do przechowywania próbek biologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Strzykawki sterylne 5 ml PM | szt | 8000 |  |  | 23%
2 | Strzykawki sterylne 1 ml PM | szt | 500 |  |  | 23%
3 | Strzykawki sterylne 10 ml | szt | 8000 |  |  | 23%
4 | Strzykawki sterylne 2 ml | szt | 8000 |  |  | 23%
5 | Strzykawki sterylne 20 ml | szt | 8000 |  |  | 23%
6 | Eppendorf sterylne 2 ml PM | szt | 500 |  |  | 23%
7 | Eppendorf sterylne 5 ml PM | szt | 500 |  |  | 23%
8 | Eppendorf niesterylne 5 ml | szt | 400 |  |  | 23%
9 | Eppendorf niesterylne 2 ml | szt | 5000 |  |  | 23%
10 | Kuwety polistyrenowe czterościenne gładkie 45 wys x 12 szer mm Sarstedt lub równoważne | op | 10 |  |  | 23%
11 | Waters Corp Sep-Pak C18 Plus Short Cartridge, 360 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 50/pk lub równowazny | op | 1 |  |  | 23%

## Pakiet 2
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 2 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do analiz z testów klinicznych oraz do przechowywania próbek biologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przewód doprowadzający do detektoraHPLC Hitachi o zintegrowanym uszczelnieniu z przewodem Merck Hitachi Inlet Tube Assembly - 890-2289 lub równowazny | szt | 4 |  |  | 23%
2 | Głowica do pompy 10 ml/min stal nr kat Głowica stalowa, nr kat.: AHB40 lub równoważny | szt | 2 |  |  | 23%
3 | Automatyczny napęd z zaworem 6-pozycyjnym, nr kat.: AWA11DA Knauer lub równoważny. Musi być obługiwany przez program Clarity. | szt | 1 |  |  | 23%

## Pakiet 3
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do analiz z testów klinicznych oraz do przechowywania próbek biologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawki typu Hamilton 25 ul typ LTN (bądź N) końcówka 3 (90 stopni) seria 800 | szt | 4 |  |  | 23%
2 | Strzykawki Hamilton 50 ul typ LTN (bądź N) końcówka 3 (90 stopni) seria 800 | szt | 2 |  |  | 23%
3 | Strzykawki Hamilton 100 ul typ LTN (bądź N) końcówka 3 (90 stopni) seria 800 | szt | 4 |  |  | 23%
4 | Strzykawki Hamilton 500 ul LTN końcówka 3 (90 stopni) seria 1700 | szt | 4 |  |  | 23%
5 | Strzykawki typu Hamilton 2,5 ml typ C1002 C | szt | 4 |  |  | 23%
6 | Strzykawki typu Hamilton 1 ml TYP C1001 C | szt | 8 |  |  | 23%

## Pakiet 4
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 4 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do analiz z testów klinicznych oraz do przechowywania próbek biologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 | czujnik termperatury wzorcowany - typ termopary TH252 Termopara K lub równoważny | szt | 6 |  |  | 23%
2 | czujnik termperatury - T 107 6 - 45 0,6-4 b PT100-2-200C | szt | 16 |  |  | 23%
4 | Grzałka patronowa fi 16 x 410 230 V 1000 W Lp-400 (3X1,5 MM w oplocie stalowym) | szt | 16 |  |  | 23%
5 | Przewody kompensacyjne typ K 2 x 0,22 mm2 teflon /silikon | m | 30 |  |  | 23%
6 | Wtyczki i gniazda termopara K łączeniowe M12 (10 wtyków 10 gniazd) | kpl | 10 |  |  | 23%
7 | Przetwornik 23 RY -1 -- 3 bar 4 … 20 mA; G1/4 | szt | 10 |  |  | 23%

## Pakiet 5
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 5 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały i odczynniki do badań na zwierzętach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Statyw karuzelowy 2, Numer Katalogowy: 3116 000.015 | szt | 1 |  |  | 23%
2 | Eppendorf Tubes® 5.0 mLz zatrzaskiwaną pokrywką, 5,0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 200 probówki (2 torebki × 100 probówki) Numer katalogowy 0030119401 | szt | 4 |  |  | 23%
3 | Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL, Odporność na wirowanie g-safe®, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 1 000 szt. Numer katalogowy 0030125150 | szt | 5 |  |  | 23%
4 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 0,5 mL, fioletowy, końcówki bezbarwne, 100 szt. (4 torebki × 25 szt.) Numer katalogowy 0030089421 | szt | 1 |  |  | 23%
5 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 1,0 mL, żółty, końcówki bezbarwne, 100 szt. (4 torebki × 25 szt.) Numer katalogowy 0030089430 | szt | 1 |  |  | 23%
6 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 2,5 mL, zielony, końcówki bezbarwne, 100 szt. (4 torebki × 25 szt.) | szt | 1 |  |  | 23%
7 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 5,0 mL, niebieski, końcówki bezbarwne, 100 szt. (4 torebki × 25 szt.) | szt | 2 |  |  | 23%
8 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 10 mL, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, 100 szt. (4 torebki × 25 szt.) | szt | 1 |  |  | 23%
9 | Pakiet Multipette E3 ze statywem ładującym, jednokanałowa, z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips advanced (po 1 Combitips advanced każdego rozmiaru), 1µL-50 Ml Numer katalogowy: 4987000371 | szt | 1 |  |  | 23%

## Pakiet 6
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 6 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały i odczynniki do badań na zwierzętach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes. Numer Katalogowy NOR509UP7-5EA | szt | 16 |  |  | 23%
2 | Ammonium acetate for mass spectrometry, LiChropur™, eluent additive for LC-MS (25 g). Numer katalogowy: 73594-25G-F | szt | 1 |  |  | 23%
3 | Ammonium formate eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0% (25 g). Numer katalogowy: 70221-25G-F | szt | 1 |  |  | 23%
4 | Sodium hydroxide pellets for analysis EMSURE® (500 g). Numer katalogowy: 1064980500 | szt | 1 |  |  | 23%
5 | Formic acid 98% - 100% for LC-MS LiChropur. Numer katalogowy: 5.33002 | szt | 1 |  |  | 23%

## Pakiet 7
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 7 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały i odczynniki do badań na zwierzętach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Statyw wielostronny z PP na probówki, Numer katalogowy B-3578 | szt | 3 |  |  | 23%
2 | Statyw na fiolki do chromatografii, Numer katalogowy 548-1388 | szt | 2 |  |  | 23%

## Pakiet 8
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
| nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 5 / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 8 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały i odczynniki do badań na zwierzętach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Acquity uplc aph ss 12.5LG | szt | 1 |  |  | 23%
2 | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg, Numer katalogowy: 186002853 | szt | 1 |  |  | 23%
3 | ACQUITY Columns In-Line Filter Numer katalogowy: 205000343 | szt | 2 |  |  | 23%
4 | Leucine Enkephalin Numer katalogowy: 186006013 | szt | 1 |  |  | 23%
5 | QuanRecovery with MaxPeak HPS Vial Package (186009186) with pre-slit PTFE silicone cap and septum, 100/pk. Numer katalogowy: 176004434 | szt | 2 |  |  | 23%