## Arkusz3
Część 3 |  | Załacznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Przewidywana ilość w ciągu 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość z podatkiem (PLN) | Producent oferowanego produktu * | nr katalogowy oferowanego produktu *
1 | Końcówki z filtrem o pojemności 20ul, do pipet których trzonki mają kształt cylindryczny. Wolne od DNaz (≤ 10-7 Kunitz units/μL), Rnaz (≤ 10-9 Kunitz units/μL), DNA (< 1 copy human DNA), pirogenu i ATP (< 2 x 10-12 mg/μL), oleamidów, inhibitorów PCR, zanieczyszczeń śladowych, wykonane z trwałego czystego polypropylenu, wyposażone w wytopiony wewnątrz o-ring (uszczelnienie) oraz jednoznaczny punkt zatrzymania trzonu pipety (tzw positive stop) określający głębokość jego zatrzymania w końcówce, całkowicie pozbawione takich dodatków wymywalnych i egzogennych, jak substancje klarujące, barwniki, czy też środki zapobiegające przywieraniu do form, wysterylizowane, na wysterylizowanym stojaku z surowców wtórnych (PETE) nadającym się do recyklingu., Końcówki kompatybilne z pipetami mettler toledo Pipet-Lite Multi Pipette L8-10XLS+ | 960 szt./1 op. | 420 | 0 | 0
2 | Końcówki z filtrem o pojemności 200ul, do pipet których trzonki mają kształt cylindryczny. Wolne od DNaz (≤ 10-7 Kunitz units/μL), Rnaz (≤ 10-9 Kunitz units/μL), DNA (< 1 copy human DNA), pirogenu i ATP (< 2 x 10-12 mg/μL), oleamidów, inhibitorów PCR, zanieczyszczeń śladowych, wykonane z trwałego czystego polypropylenu, wyposażone w wytopiony wewnątrz o-ring (uszczelnienie) oraz jednoznaczny punkt zatrzymania trzonu pipety (tzw positive stop) określający głębokość jego zatrzymania w końcówce, całkowicie pozbawione takich dodatków wymywalnych i egzogennych, jak substancje klarujące, barwniki, czy też środki zapobiegające przywieraniu do form, wysterylizowane, na wysterylizowanym stojaku z surowców wtórnych (PETE) nadającym się do recyklingu. Końcówki kompatybilne z pipetami Mettler-Toledo Pipet-Lite Multi Pipette L8-200XLS+ | 960 szt./1 op. | 20 | 0 | 0
3 | Podkładka przeciwpoślizgowa do końcówek o objetości do 300µL, kompatybilna z końcówkami w stojakach z pkt 1 i 2, wykonana z poliwęglanów, odporna na uszkodzenia mechaniczne i substancje chemiczne, autoklawowalna. | SZTUKA | 5 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 3 |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 9 i 10 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  |  | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)