Załącznik nr 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na: naprawę i kalibrację analizatora obwodów Agilent N5245A

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiT/ 101/ZP/2024/1030

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Naprawa i kalibracja analizatora obwodów Agilent N5245A | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

9 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji :

12 miesięcy od dnia następnego od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na stronę na której jest ono prowadzone : https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

- OFERTĘ wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa i kalibracja analizatora obwodów Agilent N5245A

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzenia poprzez wymianę uszkodzonego syntezera na fabrycznie nowy z bieżącej produkcji oraz wymiana podzespołów wymaganych do zachowania kompatybilności z wymienianym syntezerem: pozostałych syntezatorów, modułu DSP, modułu CPU wraz z aktualizacją oprogramowania. Ponadto w skład zamówienia wchodzi kalibracja nieakredytowana z określeniem niepewności (przeprowadzona przez producenta). Wymagana jest minimum roczna gwarancja na naprawione urządzenie.

Usługa obejmuje odebranie urządzenia z Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19, 000-665 Warszawa) oraz dostarczenie go w to samo miejsce po wykonaniu usługi.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               												                                    		____________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)