Zamawiający:

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

ul. Wojciecha Oczki 1

02-007 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych

Dane dotyczące Wykonawcy: (Lider konsorcjum lub Wykonawca samodzielny)

Nazwa: ..............................................................................................................................................

Siedziba: ...........................................................................................................................................

REGON ..........................................................; NIP ........................................................................

(nazwa i siedziba wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika - Lidera)

Rodzaj Wykonawcy:

mikroprzedsiębiorstwo ......, małe przedsiębiorstwo ......, średnie przedsiębiorstwo ......, jednoosobowa działalność gospodarcza ......, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ......, inny rodzaj ......,

(zaznaczyć właściwe wpisując TAK lub niewłaściwe skreślić albo usunąć)

Partner konsorcjum: (jeśli dotyczy)

Nazwa: ......................................................................................................................

Siedziba: ...................................................................................................................

REGON ..........................................................; NIP .................................................

Rodzaj Wykonawcy:

mikroprzedsiębiorstwo ......, małe przedsiębiorstwo ......, średnie przedsiębiorstwo ......, jednoosobowa działalność gospodarcza ......, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ......, inny rodzaj ......,

(zaznaczyć właściwe wpisując TAK lub niewłaściwe skreślić albo usunąć)

U W A G A : W przypadku Wykonawcy będącego  osobą fizyczną  należy podać poniższe dane:

Nazwisko i imię właściciela, adres zamieszkania ………………….……………..………………….

Nr PESEL …………………………………………………………….……………………………….

Nazwa i adres siedziby zakładu ………………………………………..……………………………..

*******

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawy materiałów budowlanych, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, składam ofertę na wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

I. OFERTA CENOWA

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotowej części, z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego określonych w SWZ.

Proszę wpisać cenę za jaką Wykonawca przewiduje sprzedać materiały.

Ceny wybranych reprezentatywnych materiałów do porównania ofert:

| Lp. | Materiał | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Łączna wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAŁY HYDRAULICZNE I SANITARNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Zawór do pisuaru czasowy przyłącze ½”, wysokość podłączenia 200mm, wykończenie chrom np. Zawór do pisuaru czasowy VEDO VZC5512/CH | szt. | 20 |  |  |
| 2 | Zawór napełniający uniwersalny Średnica 1/2 cala + 3/8 cala, zawór boczny np. Zawór napełniający ZN3 POM uniwersalny KK-POL (350/ZN3/092-00-T1) | szt. | 30 |  |  |
| 3 | Zawór spustowy do spłuczki WC uniwersalny 2 opcje spłukiwania wody 3/6 L, z regulacją wysokości np. ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZKI WC UNIWERSALNY KK-POL (ZSB/210/0/T) | szt. | 30 |  |  |
| 4 | Wąż do wody w oplocie 50cm gwinty ½” x M10 Ciśnienie robocze 10 bar, minimalny promień gięcia 25mm | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Wąż do wody w oplocie 50cm gwinty 3/8” x M10 Ciśnienie robocze 10 bar, minimalny promień gięcia 30mm | szt. | 20 |  |  |
| 6 | Bateria umywalkowa stojąca + wężyki, komplet jednouchwytowa, wylewka stała, kolor chrom np. Bateria umywalkowa stojąca FERRO BRAVO + wężyki, komplet (BRV2BK) | kpl. | 20 |  |  |
| 7 | Bateria zlewozmywakowa stojąca + wężyki, komplet jednouchwytowa, wylewka ruchoma elastyczna, kolor baterii chrom np. Bateria zlewozmywakowa stojąca FERRO ZUMBA, elastyczna wylewka, szara (BZA4S) | kpl. | 20 |  |  |
| 8 | Zawór kulowy kątowy z zaworem zwrotnym 1/2" x 3/4" Ciśnienie robocze 10 bar, media – woda, z rozetą w zestawie np. Zawór kulowy kątowy z zaworem zwrotnym 1/2" x 3/4" FERRO (CF3027) | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Zawór kulowy kątowy z pokrętłem metalowym chrom 1/2" x 3/8" Ciśnienie robocze 10 bar, media – woda, z rozetą w zestawie np. Zawór kulowy kątowy z pokrętłem metalowym chrom 1/2" x 3/8" FERRO (Z1238K) | szt. | 20 |  |  |
| 10 | Deska sedesowa uniwersalna + śruby montażowe, komplet Z regulacją rozstawu Np. Deska sedesowa uniwersalna SOFTCLOSE, Duroplast (8595580541545) | kpl. | 20 |  |  |
| 11 | Syfon umywalkowy butelkowy Z tworzywa sztucznego, z sitkiem ze stali nierdzewnej, rozmiar: 1 ¼ x 32 mm np. Syfon umywalkowy butelkowy VIEGA (5726/103927) | szt. | 20 |  |  |
| 12 | Syfon zlewozmywakowy 1 komorowy z łukiem odpływowym, 1 1/2'' 50 mm Syfon rurowy, tworzywo sztuczne np. Syfon zlewozmywakowy 1 komorowy z łukiem odpływowym 45 stopni 1 1/2'' 50 mm VIEGA (102821) | szt. | 20 |  |  |
| 13 | Zestaw prysznicowy punktowy – słuchawka, wąż, uchwyt komplet Kolor chrom, długość węża natryskowego 130-150cm np. Zestaw prysznicowy punktowy FERRO PROMO – słuchawka, wąż, uchwyt (U28B) | kpl. | 20 |  |  |
| 14 | Komplet naprawczy do kompaktu WC - typ U np. Komplet naprawczy do kompaktu WC - typ U, KK-POL (350/K/018-00-B0) | kpl. | 10 |  |  |
| 15 | Komplet naprawczy do kompaktu WC - typ E np. Komplet naprawczy do kompaktu WC - typ E, KK-POL (350/K/012-00-B0) | kpl. | 10 |  |  |
| 16 | Umywalka 50 cm z otworem na baterię Głębokość 40-50 cm, kształt zbliżony do owalu, mocowana na śruby, biała np. Umywalka KOŁO IDOL 50 cm z otworem, z przelewem (M11150000) | szt. | 5 |  |  |
| 17 | Zestaw kompaktowy WC (zestaw miska kompaktowa, spłuczka oraz deska sedesowa) Odpływ poziomy, kolor biały, dwudzielne spłukiwanie 3/6L np. Zestaw kompaktowy WC KOŁO IDOL (zestaw miska kompaktowa, spłuczka oraz deska sedesowa, 19035000) | kpl. | 5 |  |  |
| 18 | Wylewka do baterii ½” typu C 200-250mm Rodzaj przyłącza: 1/2", kolor: chrom np. Wylewka do baterii ½” typu C 200mm FERRO (W200C/4) | szt. | 20 |  |  |
| 19 | Wylewka do baterii 3/4" typu S 200-250mm Rodzaj przyłącza: 3/4", kolor: chrom np. Wylewka do baterii 3/4" typu S 200mm FERRO (W200S/4) | szt. | 20 |  |  |
| 20 | Wylewka płaska do baterii ¾” 220-250mm Rodzaj przyłącza: 3/4", kolor: chrom np. Wylewka płaska do baterii ¾” 220mm FERRO (CNK412B) | szt. | 20 |  |  |
| 21 | Wylewka do baterii ¾” typu F 200-250mm Rodzaj przyłącza: 3/4", kolor: chrom np. Wylewka do baterii ¾” typu F 200mm FERRO chrom (W200F/4) | szt. | 20 |  |  |
| 22 | Bateria natryskowa ścienna Jednouchwytowa, max. temp. Wody 90°C, kolor: chrom, przyłącze ½”, rozstaw przyłączy 150mm np. Bateria natryskowa ścienna FERRO BASIC komplet (BBC77) | kpl. | 10 |  |  |
| 23 | Bateria umywalkowa ścienna Jednouchwytowa, max. temp. Wody 90°C, kolor: chrom, przyłącze ½”, rozstaw przyłączy 150mm, zasięg wylewki 110-150 np. Bateria umywalkowa ścienna FERRO BASIC (BBC3) | szt. | 10 |  |  |
| Łączna wartość oferty brutto dla reprezentatywnych materiałów w celu porównania ofert (suma wartości z powyższych tabel) |  |  |  |  |  |

W cenach jednostkowych brutto oraz wartościach brutto została uwzględniona stawka VAT w wysokości …… %.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników w Formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę. Wybrane przez Zamawiającego reprezentatywne materiały mają na celu otrzymanie od Wykonawców wyceny jednakowego asortymentu i zostały określone w celu porównania ofert. Po podpisaniu umowy Zamawiający będzie zamawiał materiały, zgodne z wymaganiami/parametrami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

II. OFERTA W ZAKRESIE INNYM NIŻ CENA

- Dostawa i odbiór materiałów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego pod adresem 
ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa lub na indywidualne żądanie Zamawiającego odbiór będzie następował w magazynie/sklepie wskazanym przez Wykonawcę.

- Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności co nastąpi wcześniej.

- Warunki płatności: akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w projektowanych postanowieniach umowy.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY

Oferujemy realizację umowy, wykonaną zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

Ponadto oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

IV. OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy Podwykonawców i powierzymy im następujący zakres prac:

Dane proponowanego podwykonawcy:

Nazwa: ..................................................................................................................................................................

Siedziba: ...............................................................................................................................................................

REGON ..........................................................; NIP ............................................................................................

Opis części, wartość lub wielkość wyrażona w [%] części zamówienia, która zostanie powierzona ww. podwykonawcy:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(powyższe dane dodać dla każdego podwykonawcy)

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Nr telefonu ..................................; Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym: ..............................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że wskazana w SWZ platforma zakupowa Zamawiającego jest odpowiednia do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia ……….2024 r. (wpisać należy właściwą datę zgodnie z SWZ).

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- ................................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................................

Informacja o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego (jeśli dotyczy – art. 225 ustawy)

…………………………………………………………………………………………………………………..

Dokument należy sporządzić 
w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.