R01/29/2021

**Opis przedmiotu zamówienia**

Podstawą do wykonania zadania „Modernizacja pompowni przy ul Żwirki i Wigury” jest projekt pt. *„Przebudowa układu technologicznego przepompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach”* , którego zakres prac będzie obejmował:

1. Budowę nowej komory K1 zgodnie z projektem.
2. Odnowienie komory K2 zgodnie z projektem polegająca m.in. na :

* Demontażu istniejących urządzeń, armatury i rurociągów.
* Wymiany armatury,
* Zakupu i montażu zaworu utrzymujący ciśnienie DN100 do napełniania zbiorników, załącznik nr 1 ,
* Zakupu i montażu przepustnicy między kołnierzowej DN200, (korpus żeliwo szare GG25, dysk stal nierdzewna CF8M, z napędem elektrycznym 230 V oraz z awaryjnym sterowaniem ręcznym).

1. Likwidacji komory K3 zgodnie z projektem.
2. Odnowienie komory K4 zgodnie z projektem polegająca m.in. na :

* Demontażu istniejących urządzeń, armatury i rurociągów.
* Wymiany armatury,
* Zakupu i montażu zaworu utrzymujący ciśnienie DN100 do napełniania zbiorników, załącznik nr 2a ,
* Zakupu i montażu przepustnicy między kołnierzowej DN200, (korpus żeliwo szare GG25, dysk stal nierdzewna CF8M, z napędem elektrycznym 230 V oraz z awaryjnym sterowaniem ręcznym).

1. Wymianę sieci zewnętrznej zasilającej zbiorniki i pompownię zgodnie z projektem.