**WIiZP.271.20.2024.AJk Załącznik nr 1.1 do SWZ –**

**Formularz kalkulacji ceny oferty**

*(składany z ofertą)*

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

*Tabela1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYP** | **Ilość** | **Moc jednostkowa [W]** | **Moc łączna [kW]** | **Oprawa nazwa typ** |  | **Moc jednostkowa** | **Moc Łączna** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | **Wartość Brutto** |
| Parkowa typ 1 | 57 | 25,7 | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 1 | 27 | 20,4 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 1 | 1 | 25,7 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 1 | 9 | 25,7 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 1 | 41 | 20,4 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 309 | 19,3 | 5,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 229 | 25,6 | 5,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 76 | 32,1 | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 15 | 19,3 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 8 | 25,6 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 14 | 38,8 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 412 | 19,3 | 7,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 297 | 25,6 | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 313 | 32,1 | 10,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 11 | 38,8 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 126 | 45,5 | 5,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 3 | 61,5 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 57 | 55 | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 15 | 75 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 34 | 144 | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 23 | 107 | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 32 | 144 | 4,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uliczna LED Projektowana | 5 | 128 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 4 | 17 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 4 | 20,4 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 7 | 22,1 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 16 | 25,7 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 92 | 25,7 | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 16 | 32,2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 17 | 32,2 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 61 | 45,5 | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkowa typ 2 | 6 | 45,5 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | **2337** |  | **74,41** |  |  |  | 0 |  | - zł | - zł | - zł |

*Tabela 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto |
| Wymiana 2337 opraw |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Razem suma tabela 1 + suma tabela 2 (brutto)

……………………………………………………………………..

Miejscowość data

………………………….

(kwalifikowany podpis elektroniczny  
 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

…………………………………