## Załącznik 1.1.A
Załącznik nr 1.1.A
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Analizator parametrów krytycznych
Lp | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji nie później niż 2018. | TAK
2 | Producent. | Podać
3 | Model / typ oferowanego urządzenia. | Podać
4 | Zasilanie 230V, 50Hz. | TAK
5 | Klasa wyrobu medycznego. | Podać
6 | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący w oparciu o: zintegrowany pakiet odczynnikowy zawierający odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki oddzielną kasetę zawierającą elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów. Wymiana powyższych elementów niezależna od siebie. | TAK
7 | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy. | TAK
8 | Wykonywanie badań z krwi tętniczej, włośniczkowej oraz żylnej. | TAK
9 | Mierzone parametry min.: pH, pCO2, pO2,Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, bilirubina, , frakcje oksymetryczne, Hct lub Hb. | TAK
10 | Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika. | TAK
11 | Objętość materiału badanego max.: 100 µl. | TAK
12 | Czas uzyskania wyniku (łącznie z wydrukiem) max.: 60s. | TAK
13 | Wydruk mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | TAK
14 | Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy w tym obecności skrzepu. | TAK
15 | Monitorowanie poziomu odczynników. | TAK
16 | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora max.: 30 min. | TAK
17 | Automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym | TAK
18 | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego. | TAK
19 | Archiwizacja wyników i możliwość ponownego odtwarzania. | TAK
20 | Komunikacja analizatora w języku polskim. | TAK
21 | Wbudowana drukarka. | TAK
22 | Wbudowany skaner kodów kreskowych. | TAK
23 | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń. | TAK
24 | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu informatycznego wraz z uruchomieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy systemem informatycznym i aparatem w zakresie badań i odbioru wyników. Zlecanie badań i odbiór wyników w systemie HIS Optimed NXT firmy Comarch S.A. Informacja dodatkowa: Zamawiający używa również systemu LIS Infomedica firmy Asseco S.A. Zlecenia nie muszą być realizowane z wykorzystaniem systemu LIS, jednak w przypadku braku możliwości uruchomienia bezpośredniej transmisji Optimed-Aparat, Zamawiający wyraża zgodę na pośrednie wykorzystanie systemu LIS przez Wykonawcę. | TAK
25 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, uwzględniająca koszt naprawy, wymiany wszelkich niezbędnych materiałów i podzespołów, okresowych przeglądów w okresach zgodnie z zaleceniami producenta z wystawieniem dokumentu potwierdzającego sprawność, zapewnienie pełnej sprawności aparatu w okresie obowiązywania umowy. | TAK
26 | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK
Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
……………………………………………………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny