06.2024 r.

| Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w POWIERCIU Powiercie 31 62-600 Koło |  |
| --- | --- |

KOSZTORYS BEZ WYCENY

Nazwa budowy: REMONT POMIESZCZEŃ W INTERNACIE – II piętro

Adres budowy: Powiercie 31

Obiekt: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rodzaj robót: Elektryczne

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR 5, KSNR  5, KNR 5-08

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja elektryczna – zamiana łazienki na pokój (II piętro) |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-03 1134-01-020 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | 12,00 | szt | 0 |  |
| 2 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 12,00 | pomiar | 0 |  |
| 3 | KNR 5-08 0817-07-020 | Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 3-biegunowych | 12,00 | szt | 0 |  |
| 4 | KSNR 5 0502-04-090 | Montaż Oprawy LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 40w n/t | 12,00 | kpl | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacja elektryczna - zamiana łazienki na pokój (II piętro) |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-03 1120-02-020 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 | 12,00 | szt | 0 |  |
| 6 | KNR 4-03 1133-07-020 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | 6,00 | szt | 0 |  |
| 7 | KNR 4-03 1124-06-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,metalowych i z tworzyw sztucz.uszczelnionych:wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy o ilości wylotów 2,natężeniu prądu do 10A | 6,00 | szt | 0 |  |
| 8 | KNR 4-03 1122-02-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0,natężeniu prądu do 63 A | 6,00 | szt | 0 |  |
| 9 | KNR 4-03 1003-16-020 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm | 2,00 | szt | 0 |  |
| 10 | KNR 4-03 1001-13-040 | Wykucie ręcznie bruzd dla rur i przewodów | 50,00 | m | 0 |  |
| 11 | KSNR 5 0405-0401-020 | Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w szkołach | 6,00 | szt | 0 |  |
| 12 | KSNR 5 0405-0601-020 | Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w szkołach | 8,00 | szt | 0 |  |
| 13 | KNR 5-08 0301-23-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle | 20,00 | szt | 0 |  |
| 14 | KNR 5-08 0302-01-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement | 15,00 | szt | 0 |  |
| 15 | KNR 5-08 0304-03-020 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych o 4 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm2 w powłoce polwinit. | 5,00 | szt | 0 |  |
| 16 | KNR 5-08 0309-04-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych p/t2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 17 | KNNR 5 0308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 6,00 | szt | 0 |  |
| 18 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | 5,00 | szt | 0 |  |
| 19 | KSNR 5 0502-02-090 | Montaż Oprawy LUGSTAR SPOT LB LED 20w IP44 | 6,00 | kpl | 0 |  |
| 20 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 4,00 | pomiar | 0 |  |
| 21 | KNNR 5 1304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 2,00 | szt | 0 |  |
| 22 | KNNR 5 1304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 6,00 | szt | 0 |  |
| 23 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 2,00 | próba | 0 |  |
| 24 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 6,00 | próba | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Instalacja elektryczna – zamiana łazienki na pokój (II piętro) Ilość r-g: 34,8120 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja elektryczna – zamiana łazienki na pokój (II piętro) Ilość r-g: 74,8745 |  |  |  |  |