# Nr postępowania 08 Z TP 24

## Załącznik nr 4 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………

Oświadczenie – dotyczy Pakietu 1 i 2

Oświadczam, że oferowane narzędzia i akcesoria wielokrotnego  użytku mogą być poddane obowiązującym w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii procesom dekontaminacji, zachodzącym w niżej podanych warunkach:

1. Wstępne oczyszczanie narzędzi(jeśli zachodzi taka potrzeba)  w przepływowej myjni ultradźwiękowej - temp. mycia  40° C z zastosowaniem preparatu alkalicznego.

2.  Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu  w automatycznej myjni dezynfekcyjnej

z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temp. mycia 55°C – 5 min.

Dezynfekcja chemiczno – termiczna  w temp. 60° C w ciągu 5 min. z  zastosowaniem preparatu na bazie aldehydu glutarowego.

lub

Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90° C w ciągu 5 min.

3. Wymagana  metoda sterylizacji

Parą wodną w nadciśnieniu, w parametrach: 134° C - 7 min., 121° C – 20 min.

Zadanie: ,,Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii na lata 2023-2024”