## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 1 - Akcesoria do diatermii Erbe
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp typu Kelly, żłobione, średnica 5 mm, dł. 350 mm. | szt. | 1
2 | Wkład BiClamp okienkowy, żłobiony, średnica 5 mm, dł. 350 mm | szt. | 2
3 | Kabel do instrumentów monopolarnych, gniazdo średnicy 4 mm, dł. 4 m. | szt. | 2
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 2 - Kleszcze bipolarne
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kleszcze bipolarne, laparoskopowe, chwytające, okienkowe, srednica 5 mm, dł. 36 cm. | szt. | 3
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 3 - Jednorazowa mata magnetyczna
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowa podkładka magnetyczne ze strefą neutralną, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar 25,5 cmx40,5 cm, posiada znak CE. | szt. | 1000
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 4 - Jednorazowe narzędzia do zabiegów laparoskopowych
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Nożyczki laparokopowe zagięte typu Metzenbaum, sterylne, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. | szt. | 10
2 | Nożyczki laparokopowe zagięte typu Metzenbaum, sterylne, jednorazowe, trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. | szt. | 30
3 | Jednorazowe bipolarne kleszczyki okienkowe, średnica 5mm, dł. 330 mm, bransze pozłacane z powłąką nieprzywierającą (NON-STICK), z przewodem do podłączenia do generatora. | szt. | 20
4 | Jednorazowy preparator bipolarny, Średnica 5mm, dł. 330 mm, bransze pozłacane z powłąką nieprzywierającą (NON-STICK), z przewodem do podłączenia do generatora. | szt. | 20
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 5 - Retraktory
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rozwieracz przeciwstawny do laminektomii, typu INGE. Z blokada dolna i spręzyną w rękojeści, bransze zewnętrzne ząbkowane. Wymiary 15x25mm, dł. 16cm. | szt. | 2
2 | Retraktor automatyczny typu GELPI. Bransze zagięte łukowato, zęby zakrzywione zewnętrznie, 1x1 zęby, dł. 19 cm. | szt. | 1
3 | Retraktor automatyczny typu CLOWARD. Bransze tępe, pełne, bardzo waskie, półokragłe, odgięte na końcach na zewnątrz. Zatrzaskowy system blokowania. Dł. 14 cm. | szt. | 1
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 6 - Jednorazowe trokary
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Bezostrzowy, optyczny trokar 12 mm z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika i dysku retencyjnego umożliwiający wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze | szt. | 30
2 | Laparoskopowy system w skład którego wchodzą: 1 szt Retraktor/protektor do ochrony brzegów ran Alexis w rozmiarze M, wielkość nacięcia 5-9 cm, z sztywną obręczą oraz 1 szt nakładki utrzymująca odmę | szt. | 60
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 7 - Haczyki do zabiegów artroskopowych do konsoli SERAFAS AS ENERGY firmy Stryker
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe sterylne haczyki do przecinania troczka w zabiegah artroskopowych (3,5mm) kompatybilne z konsolą SERAFAS AS ENERGY | szt. | 10
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 8 - Jednorazowe wkładki do butów do przystawki ortopedycznej CONDOR
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkładka jednorazowa wyściełająca wnętrze buta litotomicznego , niwersalny kształt wkładki pozwalający na stosowanie zarówno do prawej, jak i lewej nogi.Wkładka wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej dostosowującej się do kształtu stopy, z pamięcią kształtu.Grubość pianki nie mniejsza niż 20 mmDługość i szerokość wkładki nie mniejsze niż odpowiednio: 545 mm i 365 mm. | szt. | 200
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 9 - Rękawiczki chirurgiczne, antyalergiczne
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, a/alergiczne sterylne ,poliizoprenowe , wg normy EN 455 lub równowaznej w tym conajmnie: AQL max.0.65, oraz wg normy EN 420 lub równowaznej w tym conajmniej:długość min. 270 mm. Rękawice elastyczne, delikatne i wytrzymałe. rozm.od 6 -9. Rękawice odporne na przenikanie wg normy EN 374 lub równoważnej w tym conajmniej: min. 2 alkoholi o stężeniu min. 60 % stosowane w ogólno dostępnych preparatach dezynfekcyjnych | para | 4000
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 10 - Jednorazowe urządzenie ssąco-płuczące
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Urządzenie ssąco-płuczące jednorazowego użytku, z drenem PVC, średnica kaniuli 5mm, długość kaniuli 35cm, średnica drenu wew. 6.4mm//zew.9.5mm, długość drenu 3m | szt. | 30
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 11 - zaciski talerzykowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zaciski talerzykowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii, tytanowe, sterylne, zaciskane ze stałą, powtarzalną siłą, kompatybilne z posiadanym przez oddział aplikatorem z naciągiem dynamometrycznym typu Craniofix 2 – średnica 11 mm | szt | 300
2 | Zaciski talerzykowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii, tytanowe, sterylne, zaciskane ze stałą, powtarzalną siłą, kompatybilne z posiadanym przez oddział aplikatorem z naciągiem dynamometrycznym typu Craniofix 2 – średnica 16mm | szt | 120
3 | Zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm, wykonane z materiału PEEK pakowane po 1 szt., sterylne. | szt | 60
4 | Zaciski talerzykowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii, tytanowe, sterylne, zaciskane ze stałą, powtarzalną siłą, kompatybilne z posiadanym przez oddział aplikatorem z naciągiem dynamometrycznym typu Craniofix 2 – średnica 20mm | szt | 100
RAZEM
Opis:
Zaciski talerzykowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii: - zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, - dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20 mm, zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem - zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż, - minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. - wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne - wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. -

## zadanie 12
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 12 - Narzędzia neurochirurgiczne
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stalowa rama neurochirurgiczna SCOVILLE-RICHTER, dł.ramion 17cm , rozwarcie 14 cm, w komplecie para stalowych łopatek, 3 i 4 zębne o wymiarach odpowiednio 60x37 i 60x50mm, mocowanie łopatek w systemie kulkowym | szt. | 1
2 | Para łopatek stalowych do retraktora Scoville-Richter, 7-zębne, o wymiarach 48x50 mm, mocowanie łopatek w systemie kulkowym | szt. | 1
3 | Para łopatek stalowych do retraktora Scoville-Richter, o wymiarach 28x40 mm, 3-zębne, długie, mocowanie łopatek w systemie kulkowym | szt. | 1
4 | Para łopatek stalowych do retraktora Scoville-Richter, o wymiarach 38x62 mm, owalne i pełne, mocowanie łopatek w systemie kulkowym | szt. | 1
5 | Mikronożyczki bagnetowe, neurochirurgiczne, min.3 otwory w każdej rękojęści, sprężynowe, bransze proste, ostro-ostre, z bolcem antyprzeciążeniowym wewnątrz uchwytów, dł. 22,5 cm | szt. | 2
6 | Nożyczki bagnetowe, neurochirurgiczne, min.3 otwory w każdej rękojęści, sprężynowe, bransze zakrzywione, ostro-ostre, z bolcem antyprzeciążeniowym wewnątrz uchwytów, dł. 22,5 cm | szt. | 2
7 | Nożyczki bagnetowe, neurochirurgiczne, rękojeści pełne i fakturowane poprzecznie antypoślizgowo, sprężynowe, bransze proste, ostro-ostre, z bolcem antyprzeciążeniowym wewnątrz uchwytów, dł. 19 cm | szt. | 2
8 | Nożyczki bagnetowe, neurochirurgiczne, rękojeści pełne i fakturowane poprzecznie antypoślizgowo, sprężynowe, bransze zakrzywione, ostro-ostre, z bolcem antyprzeciążeniowym wewnątrz uchwytów, dł. 19 cm | szt. | 2
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0

## zadanie 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 13 - Membrany biodegradowalne
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Biodegradowalna membrana , rozmiar 10x10 cm, powierzchnia 100cm² | szt. | 10
2 | Biodegradowalna membrana , rozmiar 10x20 cm, powierzchnia 200cm² | szt. | 3
3 | Biodegradowalna membrana , rozmiar 20x40 cm, powierzchnia 800cm² | szt. | 3
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
Opis:
1. | Biodegradowalna Membrana do odbudowy ubytków skóry. Poliuretanowa, porowata pianka przylegająca do przezroczystej membrany uszczelniającej. Membrana uszczelniająca zapewniająca fizjologiczne zamknięcie rany, ograniczające utratę nawilżenia poprzez parowanie podczas integracji pianki z raną. . Wyrób medyczny sterylizowany i przeznaczony do jednorazowego użytku . Wyrób wskazany do leczenia oparzeń i ran pełnej grubości skóry lub głębokich oparzeń pośredniej grubości skóry oraz ran po zabiegach chirurgicznych i rekonstrukcyjnych, jak również pourazowych. Do szybkiego i czasowego zaopatrzenia urazów skóry
2. | Pakowane osobno w przezroczyste woreczki polimerowe zamknięte w woreczkach pokrytych aluminium, umieszczonych w kartonowych kopertach.
3. | Prosimy o komis po 1 szt. z rozmiaru.

## zadanie 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Zadanie 14 - Imadła laparoskopowe
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Imadło laparoskopowe, bransze zakrzywione w lewo, rękojeśc pistoletowa, zapinka wyłączana, srednica 5 mm, długośc 33-35 cm | szt. | 1
2 | Imadło laparoskopowe, bransze zakrzywione w prawo, rękojeśc pistoletowa, zapinka wyłączana, srednica 5 mm, długośc 33-35 cm | szt. | 1
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0