## p.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [6 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - dializatory wysokoprzepływowe do hemodializy
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dializator wysokoprzepływowy z błoną typu PORACTON zapewniający klirens fosforanów min. 242 ml/min przy przepływie krwi QB= 300ml/min i przepływie dializatu QD=500 ml/min. oraz ultrafiltracji UF=0. Drogi przepływu płynów sterylne i niepirogenne. Sterylizowane parą wodną - efektywna pow. błony 1,4m² i 1,8m2 *) | szt. | 22000
0
*) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dializatory dla 2 rodzajów powierzchni błony.
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p.2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2 - dializatory antytrombogeniczne do hemodializy
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dializator antytrombogeniczny wyposażony z błonę z wszczepioną heparyną o strukturze hydrożelu sterylizowany z użyciem promieni Gamma - efektywna pow. błony 1,35m2; 1,65m2; 2,15m2 | szt. | 1200
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
......................................................

## p.3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Pakiet nr 3- dializatory o różnej pojemności do aparatu Dialog+A oraz Dialog+HDF Online |  |  |  |  | oraz do aparatu Gambro
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Dializatory niskoprzepływowe o pojemności 1,8 m², 2,1m² oraz 2,3 m² lub większej. Drogi przepływu płynów sterylne i niepirogenne. Sterylizowane parą wodną lub promieniowaniem gamma. *) | szt. | 12000
0
*) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dializator dla każdej z podanych pojemności
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4 - linie krwi
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw drenów dializacyjnych tętniczo - żylnych do aparatu AK 95.Zestaw musi zawierać: odcinek tętniczy, odcinek żylny, worek do płynów o poj. 2-3 litry, igłę do nakłucia butelek, (wszystkie elementy zestawu pakowane razem) | szt. | 400
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5- materiały zużywalne do aparatu Dialog+A oraz Dialog+HDF Online
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Linie krwi do dializy - zestaw drenów A/V z recyrkulacją do aparatu jednogłowicowego Dialog + ECOPRIME Braun. Zestaw musi zawierać: odcinek tętniczy, odcinek żylny, worek do płynów, ostrza typu spike, jednokierunkowego, z nasadką zabezpieczającą i zaworem 3-drożnym (wszystkie elementy zestawu pakowane razem). Sterylne, niepirogenne. | kpl | 34000
2 | Linie krwi do dializy - zestaw drenów do aparatu dwugłowicowego. Zestaw musi zawierać: odcinek tętniczy, odcinek żylny, worek do płynów (wszystkie elementy zestawu pakowane razem). Sterylne, niepirogenne | kpl | 200
3 | Koncentrat suchy (wodorowęglanowy) do hemodializy, poj 650g. | szt. | 34000
4 | Koncentrat płynny o poj.6 l i 10 l. Skład koncentratów: | szt. | 26000
1) sód-,138mmol/l; potas-1mmol/l; Ca-1,25mmol/l; glukoza-1,0g/l ;
2) sód-,138mmol/l; potas-1mmol/l; Ca-1,5mmol/l; glukoza-1,0g/l
3) sód-138mmol/l; potas-1mmol/l; Ca-1,75mmol/l; glukoza-0,0g/l
4) sód-138mmol/l; potas-2mmol/l; Ca-1,25mmol/l; glukoza-1,0g/l.
5) sód-,138mmol/l; potas-2mmol/l; Ca-1,5mmol/l; glukoza-1,0g/l
6) sód 138mmol/l; potas-2,0mmol/l;wapń-1,75mmol/l; glukoza-1,0g/l.
7) sód-140mmol/l; potas-2,0mmol/l; wapń-1,5mmol/l' glukoza-2,0g/l.
8) sód-140mmol/l; potas-2,0mmol/l; wapń-1,5mmol/l' glukoza-0,0g/l.
9) sód-140mmol/l; potas-2,0mmol/l; wapń-1,25mmol/l' glukoza-1,0g/l.
10) sód-138mmol/l; potas-2,0mmol/l; wapń-1,0mmol/l' glukoza-1,0g/l.
11) sód-138mmol/l; potas-3,0mmol/l; wapń-1,25mmol/l' glukoza-1,0g/l.
12) sód-138mmol/l; potas-3,0mmol/l; wapń-1,5mmol/l; glukoza-1,0g/l
13) sód-138mmol/l; potas-3,0mmol/l; wapń-1,75mmol/l' glukoza-1,0g/l.
14) sód-140mmol/l; potas-3,0mmol/l; wapń-1,5mmol/l' glukoza-1,0g/l.
15) sód-138mmol/l; potas-4,0mmol/l; wapń-1,25mmol/l; glukoza-1,0g/l
16) sód-138mmol/l; potas-4,0mmol/l; wapń-1,75mmol/l; glukoza-1,0g/l
17) sód-140mmol/l; potas-4,0mmol/l; wapń-1,5mmol/l; glukoza-1,0g/l
5 | Igła do lini krwi do aparatu Braun jedno- i dwugłowicowego, sterylna, niepirogenna. | szt. | 800
6 | Łącznik do lini krwi HDF OnLine Tubing. Końcówki linii pasujące do zestawu linii krwi aparatu Braun jednogłowicowego. Sterylny, apirogenny. | szt. | 700
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p6
………………………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
Załącznik nr 1.6 do SIWZ
nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 6- igły do hemodializy jednorazowego użytku
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do hemodializy - tętnicza 15G;16G; 17G; długość igły 20mm i 25mm; długość drenu 150mm. Sterylna, apirogenna. | szt. | 32000
2 | Igła do hemodializy - żylna 15G; 16G; 17G; długość igły 20mm i 25mm; długość drenu 150mm. Sterylna, apirogenna. | szt. | 32000
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 7 - cewniki do hemodializ
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do hemodializy 2-światł. bez powłoki, jałowy, jednorazowego użytku o parametrach: dł 16 i 20cm rozmiar 11-13F, światło 11-13G wraz z kompletnym zestawem umożliwiającym wprowadzenie cewnika (o składzie m.in.: igła punkcyjna, rozszerzadło, strzykawka, prowadnica stalowa). | szt. | 550
2 | Cewnik do hemodializy 2-światł.z powłoką bakteriobójczą chlorcheksydyna+ AG+, jałowy jednorazowego użytku o parametrach: dł.16,20 i 25cm, rozmiar 11-13F, światło 11-13 G, wraz z zestawem do wprowadzenia o składzie m.in.: igła punkcyjna, rozszerzadło, strzykawka z otworem w tłoku, prowadnica, dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli); z możliwością wprowadzania prowadnika prze tłok strzykawki bez rozłączania układu strzykawka - igła. | szt. | 300
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 8- cewnik permamentny
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik permamentny do hemodializy, dwuświatłowy, zakładany metodą tunelizacji wstecznej, koniec cewnika rozdwojony w kształcie litery V, wyposażony w rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną, w rozmiarze15F, długość do mufy: 19, 23, 27, 31i 50cm; Cewnik z mufą, wraz z zestawem do implantacji umożliwiającym wprowadzenie cewnika, (w składzie m.in.igła punkcyjna 18G, rozszerzadła tkankowe, strzykawka, prowadnica stalowa pokryta PTFE); | szt. | 200
2 | Cewnik permamentny do hemodializy, dwuświatłowy,zakładany metodą tunelizacji wstecznej; koniec cewnika nierozdwojony, wyposażony w zastawkę hemostatyczną,w rozmiarze15F, długość do mufy: 19, 23, 27, 31,42 i 55cm. Cewnik z mufą, wraz z zestawem do implantacji umożliwiającym wprowadzenie cewnika, (w składzie m.in.igła punkcyjna 18G, rozszerzadła tkankowe, strzykawka, prowadnica stalowa pokryta PTFE); | szt. | 120
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY - podana ilość na 12 miesięcy
Pakiet nr 9- zestawy do plazmoferezy
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik z podzielonym asymetrycznie światłem, z końcówką o przesunietym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmiejszająca ryzyko wykrzepienia, z antybakteryjną powłoką działajacą bez uwalniania farmaceutyków 9antybiotyków lub innych aktywnych związków chemicznych, o śr.11,5-13F, rozszerzaczu 12-13F, prowadnicy kalibrowanej 0,32",700mm/ 0,38",700mm typ"J" dł.15/20/25cm | szt. | 20
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, skład: dren tętniczy,żylny substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy, worek ściekowy, igły plastikowe, hemofiltr z błoną amynonitrylową AN69 o pow,1,5m2, 1,0m2 | szt. | 300
3 | Zestaw do plasmoforezy do aparatu Prismaflex typ TPE 2000 | szt. | 60
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p10
Załącznik nr 1.10 do SIWZ
| ……………………………………………………… | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 10 - filtry do aparatu do hemodializy
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | FILTR PŁYNU DIALIZATU do aparatu Braun. | szt. | 400
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.11 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 11 – dializatory z błoną PAES do hemodializy
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dializator z błoną poliaryloeterosulfonową (PAES) typu Medium Cut-Off (MCO) o pow. 1,7 m2 umożliwiający efektywne usuwanie dużych średnich cząstek toksyn mocznicowych w procesie rozszerzonej hemodializy. | szt. | 2000
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p12
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.12 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 12 - igła z fluoro-plastykowym cewnikiem
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula z fluoroplastykowym cewniikiem. Jałowa, niepirogenna | szt. | 200
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 13- igły do hemodializy jednorazowego użytku
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do jednoigłowej dializy 16G, długość igły 25mm, długość drenu 150mm. Sterylna, apirogenna. | szt. | 1200
2 | Igła do hemodializy - tętnicza, z zabezpieczeniem przed zakłuciem,16G, długość igły 25mm, długość drenu 150 mm.Sterylna, apirogenna. | szt. | 1200
3 | Igła do hemodializy - żylna, z zabezpieczeniem przed zakłuciem,16G, długość igły 25mm, długość drenu150 mm. Sterylna, apirogenna. | szt. | 1200
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p14
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.14 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 14- cewnik permamentny
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik silikonowy, radiocienijący, jednokanałowy z końcem otwartym,operacyjny, średnica 9,6FR,długość 90cm,średnica wewnętrzna1,6mmz mankietem Surecuff z zestawem do wprowadzania i introduktorem typu Peel-Apart. Cewnik zabezpieczony podwójnym sterylnym opakowaniwm, dezynfekcja cewnika za pomocą jodopowidonu. | szt. | 25
2 | Zestaw naprawczy do cewnika typu Hickmana | szt. | 4
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................

## p15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.15 do SIWZ
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | nr sprawy Szp/FZ - 9/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 15- cewnik dwuświatłowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jedn netto | wartość netto | %vat | cena jedn brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmiejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zaginianie bez bocznych otworów, zkońcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczmi, cewnik o przekroju 14Fr i dł. 30cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny, kompletny do implantacji, w skład którego wchodzi:igła z końcówką echogeniczną, rozm. 18Gx7cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu "J", wymiary 0,035x70cm, strzykawka 10ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozm.12Frx14cm, rozszerzacz hydrofilny, rozm,16Frx15cm ,łacznik prowadzący typu "Y", nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatunki, skrzydełko mocujące cewnik( na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika. | szt. | 60
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................