Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.17.2024

z dnia 08.05.2024 r

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd techniczny aparatu EEG DigiTrack**

Przegląd aparatu aEEG Elmiko DigiTrack CFM S/N: 217112431 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* test sprawności jednostki centralnej,
* test peryferiów komputerowych ( myszka, klawiatura, monitor, drukarka),
* test sprawności zasilacza awaryjnego,
* test sprawności lampy fotostymulującej oraz głowicy z wykorzystaniem generatora AC/DC,
* test sprawności wszystkich najważniejszych funkcji oprogramowania DigiTrack (edycja remontaży, edycja programów fotostymulujących, ustawienia filtrów oraz reszty podstawowych funkcji),
* wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku bazy danych, wraz z testem importu oraz eksportu,
* sprawdzenie stanu technicznego elektrod, kabli łączących elektrody z głowicą, czepka oraz poprawność montażu, stabilności wózka,
* wizualną kontrolę urządzenia,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego,
* badania funkcjonalne oraz pomiar parametrów wyjściowych.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. W przypadku konieczności wymiany części lub modułów urządzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego i wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.