Spis zawartości

1	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Inwestor	2

3.	Zakres opracowania	2

4.	Lokalizacja inwestycji	2

5.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

6.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	2

7.	Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem	3

1.7.1	Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP	3

1.7.2	Ochrona konserwatora zabytków	3

1.7.3	Ochrona terenów górniczych	3

1.7.4	Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	3

8.	Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej	3

9.	Obszar oddziaływania projektowanego obiektu	3

10.	Układ zieleni	4

11.	Dojazd do terenu inwestycji	4

12.	Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie	4

13.	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego	4

14.	Kategoria obiektu budowlanego	5

2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	6

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania p.n.: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ratuszowej w Ruszowie”.

## Inwestor

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

BRANŻA SANITARNA:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi elementami na działkach nr 856, 853, 252/6 obr. 0006 Ruszów, oraz budowa sieci wodociągowej hydrantowej na działce nr 856 obr. 0006 Ruszów.

Projektowane zamierzenie budowlane zostało przedstawione na rysunkach nr 2, 3

– PZT.

## Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest  w województwie dolnośląskim, powiat zgorzelecki, gmina Węgliniec w miejscowości Ruszów, działki nr: 853, 856, 252/6 obr. 0006 Ruszów.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie na istniejącej drodze znajduje się nawierzchnia wykonana z kostki brukowej. Istniejąca droga posiada status drogi publicznej. Wokół drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano:

- Branża sanitarna:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Ruszów, gm. Węgliniec.

Projektuje się:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 DN200 o długości L=734,0 m;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 DN90 o długości L=30,0 m;

- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1200 – 40 szt;

- Budowa przepompowni ścieków DN1500 – 1 szt;

- Budowa studzienki redukcyjnej DN1000 – 1 szt;

- Budowa sieci wodociągowej PE100 SDR11 DN150 o długości L=188,5m;

- Budowa dwóch hydrantów nadziemnych DN80.

## Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem

### Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr LI/906/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 12.12.2012 r. oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.

### Ochrona konserwatora zabytków

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

### Ochrona terenów górniczych

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).

### Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Dz.U. Z 2010 Nr 2013, poz 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że zostaną zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice które obejmuje opracowanie. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działek objętych opracowaniem.

## Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony p. pożarowej.

## Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.1422)

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. 2015 poz. 199),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),

- Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

- art.96 ust.1 Ustawa z dnia października 2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227).

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj.:

- na działkach  numer 853, 856, 252/6 obr. 0006 Ruszów.

## Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. Istniejący układ zieleni pozostaje bez zmian.

## Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanej inwestycji będzie odbywał się z drogi publicznej                  zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 873 obr. 0006 Ruszów.

## Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczności zajęcia terenów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych. Ich zasięg ograniczony będzie do najbliższego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszystkie prace prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 				za pomocą projektowanej sieci

Odbiór wód opadowych				nie dotyczy

Dostawa ciepła 					nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej				nie dotyczy

Odbiór odpadów stałych 				nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń				nie dotyczy

Emisja hałasu 						nie dotyczy

Dostawa wody 					za pomocą projektowanej sieci

## Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych jako prostych (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I kategorię geotechniczną.

## Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXVI  kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis Rysunków

| Nr. rysunku | Nazwa | Skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| II BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:25000 | 8 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu 1 | 1:1000 | 9 |
| Rys.3.0 | Projekt zagospodarowania terenu 2 | 1:1000 | 10 |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża sanitarna