**Załącznik nr 1**

 OFERENT:…………………………………………

………………………………….......................

…………………………………………………………

**OFERTA DLA AKADEMII MUZYCZNEJ**

**IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE**

**Dom Studenta, ul. Przemyska 3**

1. Przegląd, konserwacja gaśnic proszkowych 6kg szt. 12

2. Przegląd, konserwacja gaśnic CO2 2kg szt. 4

3. Przegląd, konserwacja hydrantu,

 wykonanie prób ciśnieniowych węży Φ25 szt. 12

 w razie konieczności ich wymiana i legalizacja

**Budynek Główny, ul. Tomasza 43**

1. Przegląd, konserwacja gaśnic proszkowych 4kg szt. 34

2. Przegląd, konserwacja gaśnic proszkowych 6kg szt. 21

3. Przegląd, konserwacja gaśnic CO2 5kg szt. 4

4. Przegląd, konserwacja gaśnic proszkowych 2kg szt. 2

5. Przegląd, konserwacja gaśnic CO2 2kg szt. 6

 6. Przegląd, konserwacja hydrantów Φ25, szt. 24

 wykonanie prób ciśnieniowych węzy Φ25

 w razie konieczności ich wymiana i legalizacja

**Aula Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15**

1. Przegląd, konserwacja gaśnicy proszkowej 6kg szt. 4

2. Przegląd, konserwacja gaśnicy proszkowej 4kg szt. 2

3. Kontrola, konserwacja hydrantu Φ52 szt. 3

 wykonanie prób ciśnieniowych węzy Φ52

 w razie konieczności ich wymiana i legalizacja

**Budynek, ul. Potebni 7**

1. Przegląd, konserwacja gaśnic proszkowych 6kg szt. 9

2. Przegląd, konserwacja gaśnic CO2 2kg szt. 2